## 실험 결과 정리중(계속)
2026-04-16
No | Name | NO3-N (ppm) | 질소(%) | 15N | 18O | 18O
EM-05 | 광주 1하수처리장 | 1.042 |  | 15.17 |  | -3.82 | EMMTE(%) |  |  | MixSIAR(%)
F-04 | 슈퍼원예S | n.a. |  | -6.85 |  | 11.02 | sewage | fertilizer | total | sewage | fertilizer | total
SW75FT25-01 | 하수 75 : 비료 25 |  |  | 15.13 | -3.24 |  | 96.78 | 3.22 | 100 | 92.7 | 7.3 | 100
SW50FT50-01 | 하수 50 : 비료 50 |  |  | 13.14 | -1.33 |  | 83.95 | 16.05 | 100 | 89.3 | 10.7 | 100
SW25FT75-01 | 하수 25 : 비료 75 |  |  | 11.01 | 1.89 |  | 65.36 | 34.64 | 100 | 23.5 | 76 | 99.5 |  |  | 혼합비율
0.25
2026-04-23 | [14 empty] | 0.5
No | Name | NO3-N (ppm) | 질소(%) | 15N | 18O | 18O | [8 empty] | 0.75
EM-05 | 광주 1하수처리장 | 1.042 |  | 15.17 |  | -3.82 | EMMTE(%) 결과(Volume) |  |  | MixSIAR(%) |  |  |  | 이론 계산값
F-01 | 슈퍼알알이(그레뉼요소) | 0.656 | 46 | -24.85 |  | 15.43 | sewage | fertilizer | total | sewage | fertilizer | total |  |  | 15N | 18O
(V/V)SW25-01 | 하수25 : 비료 75 |  |  | -3.54 | 6.94 |  | 51.54 | 48.46 | 100 | 51.2 | 48.8 | 100 |  | (V/V)SW25-01 | -10.9959 | 8.766
(V/V)SW50-01 | 하수50 : 비료 50 |  |  | 4.75 | 1.87 |  | 72.02 | 27.98 | 100 | 72.6 | 27.4 | 100 |  | (V/V)SW50-01 | -0.2912 | 3.617
(V/V)SW75-01 | 하수75 : 비료 25 |  |  | 11.43 | -2.67 |  | 92.93 | 7.07 | 100 | 91 | 9 | 100 |  | (V/V)SW75-01 | 8.2284 | -0.48103
희석 없이 실험 진행
2026-04-23
No | Name | NO3-N (ppm) | 질소(%) | 15N | 18O | 18O
EM-05 | 광주 1하수처리장 | 1.042 |  | 15.17 |  | -3.82 | EMMTE(%) 결과(Weight) |  |  | MixSIAR(%)
F-01 | 슈퍼알알이(그레뉼요소) | 0.656 | 46 | -24.85 |  | 15.43 | sewage | fertilizer | total | sewage | fertilizer | total
(W/W)SW25-01 | 하수25 : 비료 75 |  |  | -5.35 | 10.12 |  | 44.63 | 55.37 | 100 | 45 | 54.5 | 99.5
(W/W)SW50-01 | 하수50 : 비료 50 |  |  | 3.63 | 4.06 |  | 67.57 | 32.43 | 100 | 67.1 | 32.9 | 100
(W/W)SW75-01 | 하수75 : 비료 25 |  |  | 11 | -0.19 |  | 81.38 | 18.62 | 100 | 85 | 14.5 | 99.5
하수처리장 시료 1.0 -> 0.7 ppm으로 희석
2026-04-26
No | Name | NO3-N (ppm) | 질소(%) | 15N | 18O | 18O
EM-05 | 광주 1하수처리장 | 1.042 |  | 15.17 |  | -3.82 | EMMTE(%) 결과(Weight) |  |  | MixSIAR(%)
F-01 | 슈퍼알알이(그레뉼요소) | 0.656 | 46 | -24.85 |  | 15.43 | sewage | fertilizer | total | sewage | fertilizer | total
(W/W)SW25-01 | 하수25 : 비료 75 |  |  | -14.9 | 10.6 |  | 24.91 | 75.09 | 100 | 25.6 | 74.4 | 100
(W/W)SW50-01 | 하수50 : 비료 50 |  |  | -4.9 | 5.8 |  | 49.85 | 50.15 | 100 | 49.8 | 50.2 | 100
(W/W)SW75-01 | 하수75 : 비료 25 |  |  | 5.2 | 1 |  | 74.96 | 25.04 | 100 | 74.9 | 25.1 | 100
인위적으로 가상 시료 설정
2026-05-08
No | Name | NO3-N (ppm) | 질소(%) | 15N | 18O | 18O
EM-05 | 광주 1하수처리장 | 1.042 |  | 15.27 |  | 3.83 | EMMTE(%) 결과(Weight) |  |  | MixSIAR(%)
(2024)EM-44 | 남평퇴비 |  |  | 23.38 |  | 5.85 | sewage | manure | total | sewage | manure | total
(W/W)SW25-01 | 하수25 : 퇴비 75 |  |  | 21.35 | 3.51 |  | 79.82 | 20.17 | 99.99 | 51.6 | 48.4 | 100
(W/W)SW50-01 | 하수50 : 퇴비 50 |  |  | 19.29 | 4.38 |  | 62.13 | 37.87 | 100 | 59.4 | 40.6 | 100
(W/W)SW75-01 | 하수75 : 퇴비 25 |  |  | 17.36 | 4.36 |  | 73.03 | 26.96 | 99.99 | 72.4 | 27.6 | 100
2026-05-08(SW25 가상값)
No | Name | NO3-N (ppm) | 질소(%) | 15N | 18O | 18O
EM-05 | 광주 1하수처리장 | 1.042 |  | 15.27 |  | 3.83 | EMMTE(%) 결과(Weight) |  |  | MixSIAR(%)
(2024)EM-44 | 남평퇴비 |  |  | 23.38 |  | 5.85 | sewage | manure | total | sewage | manure | total
(W/W)SW25-01 | 하수25 : 퇴비 75 |  |  | 21.35 | 5.3 |  | 27.42 | 72.58 | 100 | 29.4 | 70.6 | 100
(W/W)SW50-01 | 하수50 : 퇴비 50 |  |  | 19.29 | 4.38 |  | 62.12 | 37.87 | 99.99 | 59.9 | 40.1 | 100
(W/W)SW75-01 | 하수75 : 퇴비 25 |  |  | 17.36 | 4.36 |  | 73.01 | 26.99 | 100 | 72.7 | 27.3 | 100
2026-07-31
No | Name | NO3-N (ppm) | 질소(%) | 15N | 18O | 18O | [7 empty] | 혼합비율
EM-05 | 광주 1하수처리장 | 1.858 |  | 13.83 |  | 0.21 | EMMTE(%) 결과 |  |  | MixSIAR(%) |  |  |  | 0.25
F-01 | 슈퍼알알이(그레뉼요소) | 0.656 | 46 | -25.65 |  | 14.8 | sewage | fertilizer | total | sewage | fertilizer | total |  | 0.5
SW25-01 | 하수25 : 비료 75 |  |  | -4.95 | 8.2 |  | 51.23 | 48.77 | 100 | 50.5 | 49.5 | 100 |  | 0.75
SW50-01 | 하수50 : 비료 50 |  |  | 4.3 | 4.3 |  | 74.84 | 25.16 | 100 | 74.3 | 25.7 | 100 |  |  |  | EMMTE(%) 결과 |  |  | MixSIAR(%)
SW75-01 | 하수75 : 비료 25 |  |  | 9.89 | 1.96 |  | 88.67 | 11.33 | 100 | 88.9 | 11.1 | 100 | 이론 계산값 | 15N | 18O | sewage | fertilizer | total | sewage | fertilizer | total
[13 empty] | SW25-01 | -6.4775 | 7.7147 | 48.57 | 51.43 | 100 | 49 | 51 | 100
[13 empty] | SW50-01 | 3.5281 | 4.0171 | 73.9 | 26.1 | 100 | 73.8 | 26.2 | 100
[13 empty] | SW75-01 | 9.6729 | 1.7463 | 89.47 | 10.53 | 100 | 89.3 | 10.7 | 100
!!광주1하수처리장의 농도 및 동위원소 분석값 차이 발생
[13 empty] | 계산값/이론값 | 15N | 18O
2026-04-23 | [12 empty] | 하수25 : 비료 75 | 0.76418 | 1.0629
No | Name | NO3-N (ppm) | 질소(%) | 15N | 18O | 18O | [6 empty] | 하수50 : 비료 50 | 1.2188 | 1.0704
EM-05 | 광주 1하수처리장 | 1.042 |  | 15.17 |  | -3.82 | [6 empty] | 하수75 : 비료 25 | 1.0224 | 1.1224
F-01 | 슈퍼알알이(그레뉼요소) | 0.656 | 46 | -24.85 |  | 15.43
(V/V)SW25-01 | 하수25 : 비료 75 |  |  | -3.54 | 6.94
(V/V)SW50-01 | 하수50 : 비료 50 |  |  | 4.75 | 1.87
(V/V)SW75-01 | 하수75 : 비료 25 |  |  | 11.43 | -2.67
!! 추후 계획
1. 분뇨 및 토양 시료 확인 및 필요시 NO3 분석
2. 하수, 비료, 분뇨, 토양 4종의 오염원을 대상으로 2종, 3종, 4종 혼합실험 진행
2종 | 하수 비료 | 비료 분뇨 | 분뇨 토양
| 하수 분뇨 | 비료 토양
하수 토양
3종 | 하수 비료 분뇨 | 비료 뷴뇨 토양
하수 비료 토양
4종 | 하수 비료 분뇨 토양

## 260416 실험
No | Name | NO3-N (ppm) | 15N | 18O | 18O
EM-05 | 광주 1하수처리장 | 1.042 | 15.17 |  | -3.82
F-04 | 슈퍼원예S | n.a. | -6.85 |  | 11.02
SW75FT25-01 | 하수 75 : 비료 25 |  | 15.13 | -3.24
SW50FT50-01 | 하수 50 : 비료 50 |  | 13.14 | -1.33
SW25FT75-01 | 하수 25 : 비료 75 |  | 11.01 | 1.89
15N-NO3 (‰)
18O-NO3 (‰)
Manure & Sewage
NH4+ fertilizer
Soil N
Atmospheric NO3- by ion exchange/AgNO3
NO3- fertilizer
Atmospheric NO3- by bacterial denitrification

## 260423 실험(Volume)
No | Name | NO3-N (ppm) | 질소(%) | 15N | 18O | 18O
EM-05 | 광주 1하수처리장 | 1.042 |  | 15.17 |  | -3.82 | EMMTE(%) 결과(Volume) |  |  | MixSIAR(%)
F-01 | 슈퍼알알이(그레뉼요소) | 0.656 | 46 | -24.85 |  | 15.43 | sewage | fertilizer | total | sewage | fertilizer | total
(V/V)SW25-01 | 하수25 : 비료 75 |  |  | -3.54 | 6.94 |  | 51.54 | 48.46 | 100 | 51.2 | 48.8 | 100
(V/V)SW50-01 | 하수50 : 비료 50 |  |  | 4.75 | 1.87 |  | 72.02 | 27.98 | 100 | 72.6 | 27.4 | 100
(V/V)SW75-01 | 하수75 : 비료 25 |  |  | 11.43 | -2.67 |  | 92.93 | 7.07 | 100 | 91 | 9 | 100
이전 실험과 똑같이 희석 없이 실험 진행
15N-NO3 (‰)
18O-NO3 (‰)
Manure & Sewage
NH4+ fertilizer
Soil N
Atmospheric NO3- by ion exchange/AgNO3
NO3- fertilizer
Atmospheric NO3- by bacterial denitrification

## 260423 실험(Weight)
No | Name | NO3-N (ppm) | 질소(%) | 15N | 18O | 18O
EM-05 | 광주 1하수처리장 | 1.042 |  | 15.17 |  | -3.82 | EMMTE(%) 결과(Weight) |  |  | MixSIAR(%)
F-01 | 슈퍼알알이(그레뉼요소) | 0.656 | 46 | -24.85 |  | 15.43 | sewage | fertilizer | total | sewage | fertilizer | total
(W/W)SW25-01 | 하수25 : 비료 75 |  |  | -5.35 | 10.12 |  | 44.63 | 55.37 | 100 | 45.5 | 54.5 | 100
(W/W)SW50-01 | 하수50 : 비료 50 |  |  | 3.63 | 4.06 |  | 67.57 | 32.43 | 100 | 67.1 | 32.9 | 100
(W/W)SW75-01 | 하수75 : 비료 25 |  |  | 11 | -0.19 |  | 81.38 | 18.62 | 100 | 85.5 | 14.5 | 100
하수처리장 시료 1.0 -> 0.7 ppm으로 희석 후 실험 진행
15N-NO3 (‰)
18O-NO3 (‰)
Manure & Sewage
NH4+ fertilizer
Soil N
Atmospheric NO3- by ion exchange/AgNO3
NO3- fertilizer
Atmospheric NO3- by bacterial denitrification