## 3월 1회
2026년 조사연구사업 3월 1주
No(3월) | 지점명 | 본류/ 지류 | 수계 | 채수일 | 현장, 수질항목 분석결과 | [22 empty] | 안정동위원소 분석결과 |  |  |  | Memo
[5 empty] | 강수량 (Day) | 강수량 (Week) | 유량 | 수온 | pH | DO | BOD | COD | SS | EC | T-N | DTN | NO3-N | NH3-N | T-P | DTP | PO₄-P | Chlorophyll a | TOC | 총대장균 군수 | 분원성 대장균군수 | Cl- | B | 15N | 18O | 18O | 11B
1 | 우치(영본A) | 본류 | 영산강 | 2026.03.03 | 0 | 38.5 |  | 10.3 | 7.1 | 11.1 | 6 | 7.5 | 21 | 421 | 2.628 | 2.543 | 1.707 | 0.33 | 0.147 | 0.078 | 0.075 | 48.1 | 6.2 | 41000 | 4600 | 78.773 |  | 6.81 | 2.41
2 | 광산(영본B) | 본류 | 영산강 | 2026.03.03 | 0 | 38.5 | 41.454 | 11.4 | 6.9 | 6.3 | 10.7 | 14 | 28.2 | 412 | 9.069 | 8.582 | 1.16 | 7.048 | 0.403 | 0.249 | 0.232 | 40 | 11.9 | 210000 | 96000 | 65.965 |  | 1.07 |  | -1.27 |  | 강우
3 | 영산포2(영본C) | 본류 | 영산강 | 2026.03.04 |  |  | 45.144 | 10.8 | 7.4 | 9.9 | 6.2 | 9.1 | 16.7 | 425 | 9.263 | 9.093 | 2.651 | 6.106 | 0.118 | 0.113 | 0.074 | 21.2 | 8.4 |  |  | 59.087 |  | 9.3 |  | 3.12 |  | 강우 및 고온
4 | 함평(영본D) | 본류 | 영산강 | 2026.03.04 |  |  |  | 10.2 | 7.5 | 10.4 | 6.1 | 9 | 15.8 | 431 | 8.412 | 8.243 | 2.979 | 5.094 | 0.136 | 0.091 | 0.064 | 23.1 | 8 |  |  | 61.419 |  | 8.6 |  | 2.66 |  | 강우 및 저유량(?)
5 | 무안2(영본E) | 본류 | 영산강 | 2026.03.04 |  |  |  | 6.9 | 7.8 | 11.2 | 2.6 | 7.9 | 6 | 6045 | 3.527 | 3.511 | 2.467 | 0.63 | 0.042 | 0.023 | 0.005 | 9.3 | 5 | 78 | 1 | 1333.496 |  | 11.25 | 3.53
6 | 고막원천4(영본Da) | 지류 | 영산강 | 2026.03.04 |  |  |  | 8.6 | 7.3 | 10.8 | 7.4 | 14.1 | 82.5 | 244 | 5.931 | 5.506 | 3.569 | 0.777 | 0.4 | 0.266 | 0.256 | 30.7 | 11.7 |  |  | 58.679 |  | 5.03 |  | 0.93 |  | 강우
7 | 요천3(요천B) | 지류 | 섬진강 | 2026.03.05 |  |  | 3.601 | 11.6 | 7.1 | 11.5 | 2 | 5.8 | 8.3 | 295 | 3.363 | 3.347 | 2.556 | 0.09 | 0.049 | 0.03 | 0.014 | 12.2 | 4.7 | 3500 | 140 | 44.079 |  | 7.69 | 0.19
8 | 오수천2(오수A) | 지류 | 섬진강 | 2026.03.06 |  |  | 3.583 | 10.3 | 7.2 | 11.6 | 2.3 | 6.3 | 5.4 | 251 | 3.171 |  |  |  | 0.081 |  |  |  | 5.3 |  |  | 28.376 |  | 8.22 | 2.3
9 | 죽산 | 본류 | 영산강 | 2026.03.03 |  |  |  | 10.1 | 7.4 | 10.7 | 12.5 | 10.4 | 21 | 430 | 9.313 | 9.157 | 2.592 | 6.067 | 0.12 | 0.071 | 0.048 | 37.1 | 8.7 | 20000 | 1600 | 60.011 |  | 8.6 | 1.58
10 | 황룡강5 | 지류 | 영산강 | 2026.03.03 |  |  | 14.295 | 10.6 | 7.9 | 11.5 | 10.6 | 9 | 39.9 | 322 | 1.976 | 1.82 | 1.137 | 0.218 | 0.086 | 0.022 | 0.005 | 36.4 | 8.3 | 28000 | 2500 | 46.987 |  | 6.54 |  | 4.12 |  | 강우 및 고온
11 | 지석천4 | 지류 | 영산강 | 2026.03.03 | 0.5 | 44.5 |  | 11.2 | 8 | 12.2 | 10.1 | 12.5 | 28.4 | 251 | 3.346 | 3.094 | 2.39 | 0.098 | 0.186 | 0.115 | 0.111 | 95.8 | 9.2 | 27000 | 3700 | 25.743 |  | 9.1 |  | 2.52 |  | 강우 및 고온
12 | 나주 | 본류 | 영산강 | 2026.03.03 | 0.5 | 44.5 |  | 11.7 | 7.4 | 10.5 | 9.5 | 12.7 | 16.1 | 368 | 6.788 | 6.294 | 1.994 | 4.013 | 0.224 | 0.127 | 0.115 | 50.4 | 10.1 | 35000 | 3400 | 52.391 |  | 7.69 | 2.41
13 | 함평천3 | 지류 | 영산강 | 2026.03.04 |  |  | 3.662 | 11.7 | 7.7 | 10.7 | 6.5 | 13.7 | 39.5 | 442 | 7.776 | 7.734 | 5.636 | 1.216 | 0.304 | 0.196 | 0.189 | 26.5 | 10.4 |  |  | 71.176 |  | 4.62 | -0.18
14 | 영암천2 | 지류 | 영산강 | 2026.03.04 |  |  |  | 10.9 | 7.7 | 12.3 | 6.9 | 9.2 | 27.7 | 1484 | 4.897 | 4.651 | 3.301 | 0.608 | 0.227 | 0.134 | 0.123 | 58.7 | 8 |  |  | 387.168 |  | 11.97 |  | 3.67 |  | 고온 및 저유량(?)
15 | 삼포천2 | 지류 | 영산강 | 2026.03.04 |  |  |  | 11.6 | 7.7 | 10.6 | 5.8 | 14 | 42.4 | 640 | 8.358 | 8.329 | 5.037 | 2.419 | 0.403 | 0.292 | 0.285 | 28.4 | 11.3 |  |  | 117.684 |  | 8.01 | 1.29
특이측정값 발생 시료
붉은 글씨 | 특이측정값 항목
15N-NO3 (‰)
18O-NO3 (‰)
Manure & Sewage
NH4+ fertilizer
Soil N
Atmospheric NO3- by ion exchange/AgNO3
NO3- fertilizer
Atmospheric NO3- by bacterial denitrification
Inorganic fertillizer
15N-NO3 (‰)
11B (‰)
Sewage
Manure

## 3월 2회
2026년 조사연구사업 3월 2주
No | 지점명 | 본류/ 지류 | 수계 | 채수일 | 현장, 수질항목 분석결과 | [22 empty] | 안정동위원소 분석결과 |  |  |  | Memo
[5 empty] | 강수량 (Day) | 강수량 (Week) | 유량 | 수온 | pH | DO | BOD | COD | SS | EC | T-N | DTN | NO3-N | NH3-N | T-P | DTP | PO₄-P | Chlorophyll a | TOC | 총대장균 군수 | 분원성 대장균군수 | Cl- | B | 15N | 18O | 18O | 11B
1 | 우치(영본A) | 본류 | 영산강 | 2026.03.09 | 0 | 5.7 |  | 8.8 | 6.3 | 11.7 | 3.5 | 6.9 | 12.9 | 354 | 2.773 | 2.647 | 1.846 | 0.15 | 0.089 | 0.038 | 0.029 | 39.4 | 5.7 | 4100 | 160 | 53.288 |  | 7.16 | 3.9
2 | 광산(영본B) | 본류 | 영산강 | 2026.03.09 | 0 | 5.7 | 15.251 | 10.4 | 7.2 | 10.8 | 9.1 | 11.4 | 15.4 | 417 | 7.712 | 7.393 | 1.608 | 4.997 | 0.251 | 0.108 | 0.091 | 93.7 | 9.7 | 2800 | 770 | 62.006 |  | 6.62 | 1.93
3 | 영산포2(영본C) | 본류 | 영산강 | 2026.03.10 |  |  | 19.33 | 9.8 | 7.4 | 10.2 | 5.4 | 11.1 | 14.1 | 358 | 6.484 | 6.135 | 2.267 | 3.637 | 0.166 | 0.092 | 0.081 | 35.9 | 8.7 | 380 | 4 | 50.191 |  | 8.36 | 4.13
4 | 함평(영본D) | 본류 | 영산강 | 2026.03.10 |  |  | 22.37 | 9.9 | 7.5 | 8.4 | 3.9 | 9.5 | 11.5 | 396 | 7.358 | 7.325 | 2.532 | 4.507 | 0.173 | 0.116 | 0.102 | 12.9 | 7.9 | 410 | 14 | 57.103 |  | 8.01 | 3.01
5 | 무안2(영본E) | 본류 | 영산강 | 2026.03.10 |  |  | 81.903 | 7.2 | 8 | 11.7 | 2.6 | 9.5 | 5.8 | 4180 | 3.715 | 3.714 | 2.633 | 0.788 | 0.045 | 0.024 | 0.004 | 19.8 | 5.2 | 85 | 0 | 1050.809 |  | 10.97 | 3.63
6 | 고막원천4(영본Da) | 지류 | 영산강 | 2026.03.10 |  |  | 1.843 | 7.2 | 6.3 | 12.5 | 3.7 | 7.9 | 15.9 | 247 | 3.84 | 3.57 | 3.228 | 0.051 | 0.152 | 0.066 | 0.063 | 36.9 | 6.7 | 600 | 16 | 26.947 |  | 7.31 | 2.66
7 | 요천3(요천B) | 지류 | 섬진강 | 2026.03.12 |  |  | 2.929 | 10.8 | 8.5 | 14.3 | 1.6 | 5 | 4.5 | 282 | 3.651 | 3.633 | 3.272 | 0.056 | 0.035 | 0.017 | 0.007 | 10.2 | 4.1 | 350 | 0 | 39.37 |  | 6.6 | 2.32
8 | 오수천2(오수A) | 지류 | 섬진강 | 2026.03.11 |  |  | 2.705 | 8.3 | 8.1 | 13.1 | 1.5 | 4.6 | 3.8 | 263 | 2.574 | 2.52 | 2.183 | 0.054 | 0.046 | 0.033 | 0.028 | 5 | 4.1 | 1200 | 3 | 28.374 |  | 9.81 | 5.01
9 | 죽산 | 본류 | 영산강 | 2026.03.09 |  |  |  | 10.2 | 7.8 | 12.8 | 6.1 | 11.3 | 18.9 | 337 | 6.749 | 6.529 | 2.111 | 3.154 | 0.18 | 0.081 | 0.056 | 118.3 | 9.8 | 1700 | 5300 | 47.616 |  | 6.93 | 3.97
10 | 황룡강5 | 지류 | 영산강 | 2026.03.09 |  |  | 8.44 | 8 | 6.9 | 11.2 | 5.5 | 7.3 | 17.4 | 302 | 2.907 | 2.773 | 1.517 | 0.573 | 0.096 | 0.043 | 0.021 | 36.2 | 6.8 | 25000 | 140 | 40.383 |  | 6.81 | 3.18
11 | 지석천4 | 지류 | 영산강 | 2026.03.09 | 0 | 5 | 6.721 | 7.3 | 7.2 | 12.2 | 4.3 | 7.7 | 23.9 | 264 | 6.326 | 6.2 | 4.925 | 0.135 | 0.585 | 0.439 | 0.422 | 22.6 | 7.3 | 43000 | 420 | 23.116 |  | 13.25 | 1.74
12 | 나주 | 본류 | 영산강 | 2026.03.09 | 0 | 5 |  | 8.8 | 7.8 | 12.4 | 9.3 | 10.9 | 23.4 | 317 | 5.704 | 4.579 | 2.372 | 1.734 | 0.29 | 0.075 | 0.06 | 120.1 | 9.2 | 5500 | 2 | 44.08 |  | 5.13 | 1.25
13 | 함평천3 | 지류 | 영산강 | 2026.03.10 |  |  | 1.196 | 6.8 | 7.6 | 13.5 | 5.2 | 9.1 | 6.5 | 485 | 5.033 | 4.907 | 3.844 | 0.35 | 0.19 | 0.072 | 0.065 | 44.6 | 8.4 |  |  | 86.287 |  | 8.53 | 1.13
14 | 영암천2 | 지류 | 영산강 | 2026.03.10 |  |  |  | 9 | 7.8 | 11.4 | 3.2 | 8.6 | 31.4 | 1397 | 5.405 | 5.18 | 3.234 | 1.246 | 0.165 | 0.083 | 0.074 | 27.9 | 7.9 |  |  | 332.973 |  | 10.3 | 3.1
15 | 삼포천2 | 지류 | 영산강 | 2026.03.10 |  |  |  | 8.1 | 7.8 | 12 | 4.9 | 13.4 | 39.6 | 578 | 8.533 | 8.357 | 4.837 | 2.4 | 0.355 | 0.222 | 0.222 | 34.2 | 11.1 |  |  | 99.349 |  | 7.87 | 1.16
특이측정값 발생 시료
붉은 글씨 | 특이측정값 항목
15N-NO3 (‰)
18O-NO3 (‰)
Manure & Sewage
NH4+ fertilizer
Soil N
Atmospheric NO3- by ion exchange/AgNO3
NO3- fertilizer
Atmospheric NO3- by bacterial denitrification
Inorganic fertillizer
15N-NO3 (‰)
11B (‰)
Sewage
Manure

## 3월 3회
2026년 조사연구사업 3월 3주
No | 지점명 | 본류/ 지류 | 수계 | 채수일 | 현장, 수질항목 분석결과 | [22 empty] | 안정동위원소 분석결과 |  |  |  | Memo
[5 empty] | 강수량 (Day) | 강수량 (Week) | 유량 | 수온 | pH | DO | BOD | COD | SS | EC | T-N | DTN | NO3-N | NH3-N | T-P | DTP | PO₄-P | Chlorophyll a | TOC | 총대장균 군수 | 분원성 대장균군수 | Cl- | B | 15N | 18O | 18O | 11B
1 | 우치(영본A) | 본류 | 영산강 | 2026.03.16 | 0 | 0 |  | 11.1 | 8.9 | 13.3 | 4.5 | 7.3 | 14.3 | 348 | 2.152 | 1.891 | 1.511 | 0.032 | 0.091 | 0.02 | 0.006 | 79.7 | 5.9 | 2800 | 58 | 48.177 |  | 10.09 | 7.54
2 | 광산(영본B) | 본류 | 영산강 | 2026.03.16 | 0 | 0 | 8.522 | 11.5 | 7.2 | 12.3 | 9 | 9.4 | 12.1 | 443 | 8.319 | 8.057 | 1.51 | 6.316 | 0.078 | 0.04 | 0.006 | 82 | 8.4 | 4100 | 10 | 65.507 |  | 5.8 | 1.24
3 | 영산포2(영본C) | 본류 | 영산강 | 2026.03.17 |  |  | 13.805 | 10.7 | 7.5 | 10.2 | 4.1 | 8.9 | 12.5 | 311 | 4.043 | 3.989 | 2.312 | 1.117 | 0.106 | 0.073 | 0.053 | 18.6 | 7 |  |  | 43.831 |  | 6.74 | 3.18
4 | 함평(영본D) | 본류 | 영산강 | 2026.03.17 |  |  | 15.45 | 10.2 | 7.3 | 9.1 | 3.6 | 8.3 | 9.4 | 342 | 5.704 | 5.639 | 2.327 | 2.834 | 0.118 | 0.088 | 0.067 | 14.2 | 6.9 |  |  | 47.325 |  | 7.24 | 4.15
5 | 무안2(영본E) | 본류 | 영산강 | 2026.03.17 |  |  | 51.578 | 8 | 8 | 11.4 | 2.1 | 8.7 | 6 | 5600 | 3.744 | 3.687 | 2.592 | 0.82 | 0.042 | 0.021 | 0.003 | 11.3 | 5.3 | 310 | 0 | 1275.992 |  | 10.68 | 4.8
6 | 고막원천4(영본Da) | 지류 | 영산강 | 2026.03.17 |  |  | 1.102 | 10.7 | 9.1 | 15.7 | 9.5 | 11.2 | 33.3 | 246 | 2.693 | 2.394 | 2.019 | 0.031 | 0.152 | 0.02 | 0.007 | 110.4 | 9.2 |  |  | 30.64 |  | 10.47 | 7.43
7 | 요천3(요천B) | 지류 | 섬진강 | 2026.03.19 |  |  | 3.077 | 11.9 | 7.6 | 11.9 | 2 | 5.3 | 9.8 | 294 | 3.67 | 3.633 | 2.954 | 0.04 | 0.03 | 0.012 | 0.003 | 14.8 | 4.1 | 1300 | 0 | 37.112 |  | 9.28 | 0.85
8 | 오수천2(오수A) | 지류 | 섬진강 | 2026.03.18 |  |  | 1.877 | 11.6 | 7.8 | 11.2 | 1.8 | 4.7 | 7 | 257 | 2.246 |  |  |  | 0.034 |  |  |  | 4 |  |  | 24.411 |  | 10.41 | 5.66
9 | 죽산 | 본류 | 영산강 | 2026.03.16 |  |  |  | 10.3 | 7.5 | 10.8 | 5.1 | 8.5 | 12.4 | 321 | 4.401 | 4.289 | 2.258 | 1.458 | 0.118 | 0.075 | 0.05 | 25.8 | 7.4 | 920 | 6 | 45.4 |  | 7.72 | 4.48
10 | 황룡강5 | 지류 | 영산강 | 2026.03.16 |  |  | 83.117 | 10.7 | 8.1 | 11.2 | 5.4 | 7.2 | 13.7 | 318 | 1.891 | 1.821 | 1.28 | 0.294 | 0.062 | 0.025 | 0.005 | 33.5 | 6.6 | 22000 | 62 | 45.085 |  | 5.27 | 3.53
11 | 지석천4 | 지류 | 영산강 | 2026.03.16 | 0 | 0 | 3.022 | 10.2 | 9.3 | 14.4 | 4.7 | 8.2 | 13.2 | 240 | 3.361 | 3.177 | 2.687 | 0.119 | 0.158 | 0.063 | 0.054 | 69.5 | 6.8 | 2700 | 0 | 23.628 |  | 9.09 | 4.03
12 | 나주 | 본류 | 영산강 | 2026.03.16 | 0 | 0 |  | 11.1 | 8 | 12.6 | 7.4 | 9 | 11.7 | 380 | 5.966 | 5.844 | 1.94 | 3.447 | 0.104 | 0.041 | 0.014 | 67.3 | 8.5 | 4600 | 7 | 54.208 |  | 7.49 | 2.28
13 | 함평천3 | 지류 | 영산강 | 2026.03.17 |  |  | 0.543 | 10 | 8.7 | 14.8 | 7.6 | 16.1 | 39.3 | 531 | 4.521 | 4.139 | 3.339 | 0.098 | 0.178 | 0.025 | 0.013 | 101.7 | 10.5 |  |  | 90.398 |  | 11.36 | 4.06
14 | 영암천2 | 지류 | 영산강 | 2026.03.17 |  |  |  | 11.7 | 7.7 | 12.8 | 3.6 | 9.1 | 25.8 | 1315 | 5.331 | 5.215 | 3.188 | 1.088 | 0.094 | 0.039 | 0.016 | 29.7 | 8.7 |  |  | 335.207 |  | 9.85 | 5.29
15 | 삼포천2 | 지류 | 영산강 | 2026.03.17 |  |  |  | 10.9 | 7.8 | 11.5 | 6.6 | 14.4 | 45.3 | 1050 | 7.683 | 7.601 | 4.236 | 2.125 | 0.193 | 0.098 | 0.08 | 64.8 | 11.5 |  |  | 160.748 |  | 8.21 | 2.65
특이측정값 발생 시료
붉은 글씨 | 특이측정값 항목
15N-NO3 (‰)
18O-NO3 (‰)
Manure & Sewage
NH4+ fertilizer
Soil N
Atmospheric NO3- by ion exchange/AgNO3
NO3- fertilizer
Atmospheric NO3- by bacterial denitrification
Inorganic fertillizer
15N-NO3 (‰)
11B (‰)
Sewage
Manure

## 3월 4회
2026년 조사연구사업 3월 4주
No | 지점명 | 본류/ 지류 | 수계 | 채수일 | 현장, 수질항목 분석결과 | [22 empty] | 안정동위원소 분석결과 |  |  |  | Memo
[5 empty] | 강수량 (Day) | 강수량 (Week) | 유량 | 수온 | pH | DO | BOD | COD | SS | EC | T-N | DTN | NO3-N | NH3-N | T-P | DTP | PO₄-P | Chlorophyll a | TOC | 총대장균 군수 | 분원성 대장균군수 | Cl- | B | 15N | 18O | 18O | 11B
1 | 우치(영본A) | 본류 | 영산강 | 2026.03.23 | 0 | 11.8 | 677.852 | 13.1 | 8.5 | 14.3 | 5.5 | 9.3 | 16.8 | 355 | 1.62 | 1.428 | 0.959 | 0.053 | 0.108 | 0.017 | 0.004 | 86 | 7.8 | 4300 | 14 | 50.403 |  | 12.39 | 11.85
2 | 광산(영본B) | 본류 | 영산강 | 2026.03.23 | 0 | 11.8 | 7.563 | 13.7 | 7.1 | 8 | 8.6 | 11.4 | 7.9 | 432 | 7.358 | 7.115 | 1.3 | 5.733 | 0.128 | 0.056 | 0.025 | 46.5 | 8.7 | 3600 | 67 | 65.077 |  | 9.4 | 5.31
3 | 영산포2(영본C) | 본류 | 영산강 | 2026.03.24 |  |  | 12.793 | 12.8 | 7.7 | 11.3 | 8.6 | 8.6 | 12.8 | 365 | 5.408 | 5.16 | 2.271 | 2.002 | 0.157 | 0.061 | 0.017 | 74.7 | 8.4 |  |  | 51.806 |  | 8.73 | 4.82
4 | 함평(영본D) | 본류 | 영산강 | 2026.03.24 |  |  | 15.015 | 12 | 7.6 | 10.1 | 5.5 | 9.7 | 11.2 | 341 | 4.591 | 4.517 | 2.323 | 1.375 | 0.128 | 0.06 | 0.029 | 34.9 | 8.1 |  |  | 47.663 |  | 8.39 | 5.6
5 | 무안2(영본E) | 본류 | 영산강 | 2026.03.24 |  |  | 48.364 | 8.6 | 8 | 10.4 | 1.8 | 9.2 | 5.4 | 6754 | 4.228 | 4.165 | 2.651 | 1.079 | 0.045 | 0.02 | 0.003 | 10.4 | 6 | 580 | 1 | 1302.451 |  | 10.2 | 5.64
6 | 고막원천4(영본Da) | 지류 | 영산강 | 2026.03.24 |  |  | 1.284 | 12.3 | 9.2 | 12.9 | 9 | 9.8 | 44.8 | 294 | 2.456 | 2.145 | 1.644 | 0.037 | 0.138 | 0.02 | 0.006 | 128.5 | 9.3 |  |  | 54.242 |  | 11.84 | 8.6
7 | 요천3(요천B) | 지류 | 섬진강 | 2026.03.26 |  |  | 2.131 | 15.5 | 8.9 | 12.8 | 4.1 | 5.6 | 10.3 | 299 | 3.075 | 2.992 | 2.5 | 0.024 | 0.047 | 0.015 | 0.003 | 24.4 | 4.6 | 1300 | 0 | 38.745 |  | 8.39 | 1.62
8 | 오수천2(오수A) | 지류 | 섬진강 | 2026.03.25 |  |  | 1.878 | 14 | 8.4 | 11.5 | 3.6 | 4.9 | 3.7 | 255 | 1.695 |  |  |  | 0.036 |  |  |  | 4.1 |  |  | 26.59 |  | 10.92 | 7.12
9 | 죽산 | 본류 | 영산강 | 2026.03.23 |  |  |  | 12 | 7.4 | 9.8 | 5.4 | 9.5 | 10.5 | 380 | 6.079 | 5.855 | 2.106 | 3.055 | 0.145 | 0.065 | 0.03 | 34.7 | 7.8 | 580 | 16 | 53.379 |  | 9.24 | 5.11
10 | 황룡강5 | 지류 | 영산강 | 2026.03.23 |  |  | 81.83 | 13.2 | 8.3 | 10.4 | 7.2 | 8 | 10.1 | 315 | 2.251 | 2.02 | 1.14 | 0.429 | 0.078 | 0.024 | 0.005 | 23.6 | 6 | 55000 | 1100 | 43.453 |  | 6.26 | 5.48
11 | 지석천4 | 지류 | 영산강 | 2026.03.23 | 0 | 17.5 | 3.525 | 11 | 7.1 | 12.7 | 5.8 | 9 | 19.6 | 262 | 3.12 | 2.96 | 2.234 | 0.042 | 0.171 | 0.074 | 0.059 | 59.1 | 7.4 | 2200 | 140 | 24.672 |  | 10.3 | 6.12
12 | 나주 | 본류 | 영산강 | 2026.03.23 | 0 | 17.5 |  | 13.9 | 7.3 | 9.8 | 8.1 | 8.5 | 9.4 | 404 | 7.291 | 7.107 | 1.614 | 5.34 | 0.108 | 0.07 | 0.036 | 31.4 | 7.3 | 4100 | 62 | 55.761 |  | 8.39 | 4.1
13 | 함평천3 | 지류 | 영산강 | 2026.03.24 |  |  | 0.938 | 13.7 | 8.6 | 12.8 | 6.9 | 13.5 | 39.8 | 494 | 4.201 | 4.092 | 2.807 | 0.071 | 0.186 | 0.054 | 0.031 | 108.5 | 9.5 |  |  | 78.003 |  | 9.98 | 4.95
14 | 영암천2 | 지류 | 영산강 | 2026.03.24 |  |  |  | 15.4 | 8.9 | 14.5 | 6.4 | 11 | 17.6 | 1239 | 5.116 | 5.108 | 3.01 | 0.664 | 0.08 | 0.054 | 0.006 | 69.7 | 9.4 |  |  | 304.24 |  | 9.79 | 5.89
15 | 삼포천2 | 지류 | 영산강 | 2026.03.24 |  |  |  | 14.9 | 8.2 | 10.9 | 6.5 | 13.5 | 89.8 | 693 | 7.102 | 6.482 | 4.618 | 0.904 | 0.163 | 0.07 | 0.045 | 45.1 | 10.5 |  |  | 136.303 |  | 11.82 | 2.2
특이측정값 발생 시료
붉은 글씨 | 특이측정값 항목
15N-NO3 (‰)
18O-NO3 (‰)
Manure & Sewage
NH4+ fertilizer
Soil N
Atmospheric NO3- by ion exchange/AgNO3
NO3- fertilizer
Atmospheric NO3- by bacterial denitrification
Inorganic fertillizer
15N-NO3 (‰)
11B (‰)
Sewage
Manure

## 3월 5회
2026년 조사연구사업 3월 5주
No | 지점명 | 본류/ 지류 | 수계 | 채수일 | 현장, 수질항목 분석결과 | [22 empty] | 안정동위원소 분석결과 |  |  |  | Memo
[5 empty] | 강수량 (Day) | 강수량 (Week) | 유량 | 수온 | pH | DO | BOD | COD | SS | EC | T-N | DTN | NO3-N | NH3-N | T-P | DTP | PO₄-P | Chlorophyll a | TOC | 총대장균 군수 | 분원성 대장균군수 | Cl- | B | 15N | 18O | 18O | 11B
1 | 우치(영본A) | 본류 | 영산강 | 2026.03.30 | 37.5 | 37.5 | 678.881 | 16.5 | 7.6 | 11.9 | 7.5 | 9.9 | 16.3 | 360 | 1.334 | 1.027 | 0.685 | 0.029 | 0.088 | 0.022 | 0.006 | 88.1 | 7 | 2300 | 5 | 54.827
2 | 광산(영본B) | 본류 | 영산강 | 2026.03.30 | 37.5 | 37.5 | 11.452 | 16.5 | 7 | 8.2 | 9 | 12.1 | 6.7 | 469 | 9.182 | 8.697 | 1.033 | 7.658 | 0.108 | 0.046 | 0.01 | 55.7 | 9.2 | 2000 | 44 | 69.738
3 | 영산포2(영본C) | 본류 | 영산강
4 | 함평(영본D) | 본류 | 영산강
5 | 무안2(영본E) | 본류 | 영산강
6 | 고막원천4(영본Da) | 지류 | 영산강
7 | 요천3(요천B) | 지류 | 섬진강
8 | 오수천2(오수A) | 지류 | 섬진강 | 2026.03.31 |  |  |  | 15.3 | 7.5 | 10.8 | 2.9 | 5.9 | 15.8 | 202 | 1.857 |  |  |  | 0.065 |  |  |  | 4.7 |  |  | 18.426
9 | 죽산 | 본류 | 영산강 | 2026.03.30 |  |  |  | 14.9 | 7.9 | 11.7 | 6.4 | 11.6 | 8.7 | 394 | 6.39 | 5.835 | 1.915 | 3.567 | 0.133 | 0.053 | 0.013 | 76 | 8.7 | 880 | 2 | 55.788
10 | 황룡강5 | 지류 | 영산강 | 2026.03.30 |  |  | 78.01 | 16.5 | 7.8 | 9.4 | 4.4 | 7 | 10.8 | 294 | 1.552 | 1.432 | 0.861 | 0.217 | 0.072 | 0.036 | 0.022 | 14.3 | 5.3 | 30000 | 200 | 39.638
11 | 지석천4 | 지류 | 영산강 | 2026.03.30 | 47 | 47.5 | 2.659 | 15.8 | 8 | 10.8 | 6.3 | 9.5 | 18.3 | 279 | 2.532 | 2.306 | 1.809 | 0.062 | 0.194 | 0.086 | 0.085 | 74.9 | 7.1 | 12000 | 3400 | 26.469
12 | 나주 | 본류 | 영산강 | 2026.03.30 | 47 | 47.5 |  | 15.8 | 7.4 | 9.7 | 5.3 | 9.8 | 10.7 | 417 | 7.265 | 6.998 | 1.388 | 5.298 | 0.14 | 0.063 | 0.032 | 48.1 | 8.2 | 2600 | 57 | 59.387
13 | 함평천3 | 지류 | 영산강
14 | 영암천2 | 지류 | 영산강
15 | 삼포천2 | 지류 | 영산강
특이측정값 발생 시료
붉은 글씨 | 특이측정값 항목
15N-NO3 (‰)
18O-NO3 (‰)
Manure & Sewage
NH4+ fertilizer
Soil N
Atmospheric NO3- by ion exchange/AgNO3
NO3- fertilizer
Atmospheric NO3- by bacterial denitrification
Inorganic fertillizer
15N-NO3 (‰)
11B (‰)
Sewage
Manure

## 4월 1회
2026년 조사연구사업 4월 1주
No | 지점명 | 본류/ 지류 | 수계 | 채수일 | 현장, 수질항목 분석결과 | [22 empty] | 안정동위원소 분석결과 |  |  |  | Memo
[5 empty] | 강수량 (Day) | 강수량 (Week) | 유량 | 수온 | pH | DO | BOD | COD | SS | EC | T-N | DTN | NO3-N | NH3-N | T-P | DTP | PO₄-P | Chlorophyll a | TOC | 총대장균 군수 | 분원성 대장균군수 | Cl- | B | 15N | 18O | 18O | 11B
1 | 우치(영본A) | 본류 | 영산강 | 2026.04.06 | 4.6 | 47.7 |  | 16.2 | 6.9 | 8.9 | 2.3 | 8.4 | 15.9 | 185 | 2.617 | 2.537 | 1.732 | 0.302 | 0.164 | 0.108 | 0.102 | 14.3 | 6.1 | 25000 | 410 | 24.687
2 | 광산(영본B) | 본류 | 영산강 | 2026.04.06 | 7.7 | 47.7 | 32.792 | 15.9 | 6.7 | 8 | 5.6 | 8.9 | 19.4 | 237 | 3.659 | 3.302 | 1.582 | 1.423 | 0.189 | 0.08 | 0.075 | 25.7 | 7 | 250000 | 8100 | 30.793
3 | 영산포2(영본C) | 본류 | 영산강 | 2026.04.01 |  |  | 60.84 | 15.7 | 7.5 | 9.8 | 6 | 11.4 | 13.7 | 382 | 6.759 | 6.174 | 1.708 | 4.144 | 0.149 | 0.078 | 0.042 | 79.4 | 9.4 |  |  | 53.168
4 | 함평(영본D) | 본류 | 영산강 | 2026.04.01 |  |  |  | 15.2 | 7.7 | 10.7 | 5.7 | 12.3 | 14.3 | 366 | 6.205 | 5.721 | 1.933 | 3.175 | 0.218 | 0.089 | 0.048 | 122.1 | 10.5 |  |  | 50.258
5 | 무안2(영본E) | 본류 | 영산강 | 2026.04.01 |  |  |  | 11.5 | 8.2 | 9.8 | 1.8 | 7.9 | 7.9 | 5220 | 5.047 | 4.561 | 2.737 | 1.443 | 0.071 | 0.029 | 0.004 | 17.5 | 6.3 | 650 | 9 | 625.816
6 | 고막원천4(영본Da) | 지류 | 영산강 | 2026.04.01 |  |  |  | 13.8 | 7.2 | 8.9 | 3.9 | 11.7 | 68.8 | 221 | 5.185 | 4.983 | 2.854 | 0.905 | 0.379 | 0.24 | 0.234 | 27 | 9.3 |  |  | 34.768
7 | 요천3(요천B) | 지류 | 섬진강 | 2026.04.02 |  |  | 3.797 | 16 | 7.8 | 11 | 1.3 | 5.7 | 6 | 238 | 2.422 | 2.39 | 1.823 | 0.064 | 0.053 | 0.025 | 0.017 | 16.6 | 4.7 | 5600 | 45 | 28.455
8 | 오수천2(오수A) | 지류 | 섬진강 | 2026.04.08 |  |  | 6.292 | 12.8 | 7.3 | 11.6 | 1.1 | 4.9 | 5.4 | 178 | 3.025 | 3.019 | 2.45 | 0.024 | 0.06 | 0.044 | 0.03 | 4 | 4.2 | 1800 | 27 | 42.908
9 | 죽산 | 본류 | 영산강 | 2026.04.06 |  |  |  | 15.7 | 6.6 | 6.9 | 4.5 | 8.2 | 18.5 | 200 | 3.487 | 3.256 | 1.498 | 1.533 | 0.163 | 0.079 | 0.075 | 24.8 | 6 | 47000 | 960 | 22.55
10 | 황룡강5 | 지류 | 영산강 | 2026.04.06 |  |  | 13.6 | 15.5 | 7 | 9.5 | 2.6 | 7.4 | 13.6 | 179 | 3.067 | 3.023 | 2.469 | 0.108 | 0.161 | 0.118 | 0.114 | 16.1 | 5.4 | 54000 | 2700 | 10.272
11 | 지석천4 | 지류 | 영산강 | 2026.04.06 | 5.5 | 58.5 |  | 15.2 | 6.8 | 8.9 | 1.7 | 6.8 | 22 | 159 | 2.441 | 2.313 | 1.743 | 0.268 | 0.111 | 0.051 | 0.049 | 10.4 | 4.8 | 11000 | 800 | 22.959
12 | 나주 | 본류 | 영산강 | 2026.04.06 | 5.5 | 58.5 |  | 15.5 | 7.2 | 9.2 | 3.8 | 7.7 | 21.5 | 178 | 3.276 | 3.047 | 2.051 | 0.749 | 0.195 | 0.114 | 0.114 | 20.2 | 5.9 | 59000 | 3200 | 17.992
13 | 함평천3 | 지류 | 영산강 | 2026.04.01 |  |  | 3.636 | 14.7 | 7 | 7.7 | 3.4 | 10.7 | 56.8 | 337 | 5.626 | 5.404 | 4.061 | 0.608 | 0.252 | 0.132 | 0.123 | 22.5 | 8.4 |  |  | 35.758
14 | 영암천2 | 지류 | 영산강 | 2026.04.07 |  |  |  | 15.2 | 7 | 10.3 | 6.3 | 13 | 37.5 | 648 | 4.329 | 4.061 | 2.483 | 0.627 | 0.203 | 0.087 | 0.074 | 79.8 | 8.7 |  |  | 141.656
15 | 삼포천2 | 지류 | 영산강 | 2026.04.07 |  |  |  | 14.1 | 7.1 | 8.2 | 4.5 | 16.9 | 108.1 | 389 | 6.801 | 6.372 | 3.995 | 1.169 | 0.609 | 0.335 | 0.321 | 38.7 | 12.5 |  |  | 58.684
특이측정값 발생 시료
붉은 글씨 | 특이측정값 항목
15N-NO3 (‰)
18O-NO3 (‰)
Manure & Sewage
NH4+ fertilizer
Soil N
Atmospheric NO3- by ion exchange/AgNO3
NO3- fertilizer
Atmospheric NO3- by bacterial denitrification
Inorganic fertillizer
15N-NO3 (‰)
11B (‰)
Sewage
Manure

## 4월 2회
2026년 조사연구사업 4월 2주
No | 지점명 | 본류/ 지류 | 수계 | 채수일 | 현장, 수질항목 분석결과 | [22 empty] | 안정동위원소 분석결과 |  |  |  | Memo
[5 empty] | 강수량 (Day) | 강수량 (Week) | 유량 | 수온 | pH | DO | BOD | COD | SS | EC | T-N | DTN | NO3-N | NH3-N | T-P | DTP | PO₄-P | Chlorophyll a | TOC | 총대장균 군수 | 분원성 대장균군수 | Cl- | B | 15N | 18O | 18O | 11B
1 | 우치(영본A) | 본류 | 영산강 | 2026.04.13 | 0 | 30.7 |  | 16.4 | 5.9 | 9 | 1.6 | 6.6 | 17 | 210 | 2.457 | 2.453 | 1.803 | 0.108 | 0.129 | 0.082 | 0.068 | 11.8 | 4.7 | 9500 | 380 | 23.899
2 | 광산(영본B) | 본류 | 영산강 | 2026.04.13 | 0 | 30.7 | 19.321 | 17 | 6.8 | 6.7 | 4 | 7.6 | 11.4 | 263 | 5.304 | 5.009 | 1.616 | 3.155 | 0.229 | 0.108 | 0.091 | 23.6 | 6.9 | 110000 | 6800 | 32.627
3 | 영산포2(영본C) | 본류 | 영산강 | 2026.04.07 |  |  | 57.778 | 15.4 | 7.2 | 8.1 | 4.4 | 7.8 | 21.4 | 199 | 3.412 | 3.221 | 1.595 | 1.324 | 0.137 | 0.078 | 0.075 | 18.1 | 6.5 | 8400 | 150 | 22.052
4 | 함평(영본D) | 본류 | 영산강 | 2026.04.07 |  |  | 68.361 | 15.8 | 6.9 | 7.4 | 4.5 | 8.4 | 20.3 | 255 | 4.636 | 4.517 | 1.667 | 2.646 | 0.156 | 0.098 | 0.093 | 18.6 | 7.2 | 7100 | 360 | 31.869
5 | 무안2(영본E) | 본류 | 영산강 | 2026.04.07 |  |  | 247.733 | 13.3 | 7.9 | 10 | 3.8 | 8.8 | 8.9 | 2560 | 4.464 | 4.391 | 2.506 | 1.206 | 0.069 | 0.025 | 0.006 | 33.4 | 7.1 | 6200 | 12 | 697.991
6 | 고막원천4(영본Da) | 지류 | 영산강 | 2026.04.07 |  |  | 4.895 | 12.9 | 7 | 9.6 | 2.9 | 8.3 | 32.3 | 198 | 3.965 | 3.794 | 2.929 | 0.272 | 0.206 | 0.124 | 0.12 | 17 | 6.5 | 9700 | 320 | 26.938
7 | 요천3(요천B) | 지류 | 섬진강 | 2026.04.09 |  |  | 5.028 | 14 | 6.9 | 10.4 | 1 | 4.6 | 6.7 | 193 | 2.729 | 2.672 | 2.225 | 0.022 | 0.048 | 0.021 | 0.009 | 9.9 | 4 | 3200 | 23 | 21.218
8 | 오수천2(오수A) | 지류 | 섬진강 | 2026.04.15 |  |  | 5.319 | 17 | 8.2 | 11 | 1.2 | 4.3 | 5.7 | 190 | 2.127 |  |  |  | 0.052 |  |  |  | 3.5 |  |  | 15.752
9 | 죽산 | 본류 | 영산강 | 2026.04.13 |  |  |  | 15 | 6.9 | 8.9 | 2.4 | 7 | 9.5 | 164 | 3.455 | 3.274 | 2.041 | 0.769 | 0.161 | 0.089 | 0.075 | 23.1 | 5.4 | 6700 | 120 | 15.909
10 | 황룡강5 | 지류 | 영산강 | 2026.04.13 |  |  | 8.18 | 16.5 | 6.3 | 9.7 | 1.6 | 5.4 | 16.9 | 191 | 2.475 | 2.373 | 1.862 | 0.107 | 0.075 | 0.031 | 0.02 | 9.9 | 4 | 13000 | 110 | 21.715
11 | 지석천4 | 지류 | 영산강 | 2026.04.13 | 0 | 62 | 20.306 | 16 | 6.6 | 9.4 | 1.8 | 5.9 | 25.4 | 175 | 3.147 | 3.027 | 2.584 | 0.152 | 0.159 | 0.112 | 0.107 | 4.8 | 4.2 | 37000 | 6600 | 12.971
12 | 나주 | 본류 | 영산강 | 2026.04.13 | 0 | 62 |  | 17.6 | 7.2 | 9.1 | 3.4 | 6.8 | 11.4 | 208 | 3.809 | 3.67 | 2.009 | 1.356 | 0.172 | 0.093 | 0.077 | 22 | 5.7 | 40000 | 980 | 23.485
13 | 함평천3 | 지류 | 영산강 | 2026.04.07 |  |  | 5.688 | 12.7 | 7.1 | 9.3 | 2.5 | 6.9 | 37.3 | 246 | 3.402 | 3.391 | 2.627 | 0.283 | 0.147 | 0.074 | 0.067 | 9.3 | 5.7 |  |  | 32.513
14 | 영암천2 | 지류 | 영산강 | 2026.04.14 |  |  |  | 17 | 7.7 | 10.2 | 9.7 | 13.3 | 23 | 397 | 4.305 | 3.814 | 2.179 | 0.865 | 0.246 | 0.128 | 0.105 | 107.8 | 9.1 |  |  | 67.25
15 | 삼포천2 | 지류 | 영산강 | 2026.04.14 |  |  |  | 17.3 | 7.3 | 8.7 | 5.3 | 10.9 | 38.8 | 279 | 4.28 | 4.045 | 2.408 | 0.784 | 0.312 | 0.195 | 0.169 | 38.2 | 7.9 |  |  | 34.1
특이측정값 발생 시료
붉은 글씨 | 특이측정값 항목
15N-NO3 (‰)
18O-NO3 (‰)
Manure & Sewage
NH4+ fertilizer
Soil N
Atmospheric NO3- by ion exchange/AgNO3
NO3- fertilizer
Atmospheric NO3- by bacterial denitrification
Inorganic fertillizer
15N-NO3 (‰)
11B (‰)
Sewage
Manure

## 4월 3회
2026년 조사연구사업 4월 3주
No | 지점명 | 본류/ 지류 | 수계 | 채수일 | 현장, 수질항목 분석결과 | [22 empty] | 안정동위원소 분석결과 |  |  |  | Memo
[5 empty] | 강수량 (Day) | 강수량 (Week) | 유량 | 수온 | pH | DO | BOD | COD | SS | EC | T-N | DTN | NO3-N | NH3-N | T-P | DTP | PO₄-P | Chlorophyll a | TOC | 총대장균 군수 | 분원성 대장균군수 | Cl- | B | 15N | 18O | 18O | 11B
1 | 우치(영본A) | 본류 | 영산강 | 2026.04.20 | 0 | 19.2 |  | 20.1 | 7.3 | 8.4 | 2.4 | 5.2 | 7.4 | 243 | 1.875 | 1.688 | 1.316 | 0.046 | 0.099 | 0.039 | 0.032 | 20.6 | 4.2 | 20000 | 310 | 25.448
2 | 광산(영본B) | 본류 | 영산강 | 2026.04.20 | 0 | 19.2 | 15.897 | 19.6 | 6.9 | 7 | 7.2 | 8.8 | 14 | 268 | 4.406 | 4.022 | 1.138 | 2.678 | 0.219 | 0.047 | 0.024 | 80.5 | 7.8 | 110000 | 5000 | 33.749
3 | 영산포2(영본C) | 본류 | 영산강 | 2026.04.14 |  |  | 45.054 | 15.8 | 7.1 | 8.7 | 3 | 7.3 | 14.6 | 166 | 3.461 | 3.327 | 2.081 | 0.751 | 0.162 | 0.083 | 0.07 | 22.6 | 6.1 |  |  | 16.558
4 | 함평(영본D) | 본류 | 영산강 | 2026.04.14 |  |  | 53.363 | 15.5 | 6.9 | 7.2 | 2.7 | 7.8 | 13.6 | 178 | 3.704 | 3.664 | 2.139 | 0.882 | 0.186 | 0.118 | 0.101 | 16.3 | 6.3 |  |  | 18.927
5 | 무안2(영본E) | 본류 | 영산강 | 2026.04.14 |  |  | 161.715 | 13.9 | 7.3 | 7.9 | 1.6 | 6.8 | 5.9 | 2969 | 4.757 | 4.63 | 2.284 | 1.828 | 0.086 | 0.055 | 0.037 | 7.2 | 6 | 9400 | 10 | 502.787
6 | 고막원천4(영본Da) | 지류 | 영산강 | 2026.04.14 |  |  | 2.522 | 16.3 | 6.5 | 8.9 | 2.1 | 6.9 | 32.9 | 191 | 3.557 | 3.48 | 2.921 | 0.058 | 0.185 | 0.092 | 0.081 | 19.8 | 5.4 |  |  | 32.536
7 | 요천3(요천B) | 지류 | 섬진강 | 2026.04.16 |  |  | 4.601 | 19.1 | 8.2 | 10 | 1.4 | 4.5 | 8.7 | 173 | 2.572 | 2.488 | 2.056 | 0.035 | 0.062 | 0.033 | 0.024 | 9.1 | 3.5 | 1500 | 11 | 19.929
8 | 오수천2(오수A) | 지류 | 섬진강 | 2026.04.22 |  |  | 2.585 | 16.2 | 7.1 | 10.1 | 1.2 | 4.3 | 3.7 | 189 | 1.825 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 3.2 |  |  | 16.448
9 | 죽산 | 본류 | 영산강 | 2026.04.20 |  |  |  | 19.3 | 8.1 | 12.6 | 5.9 | 8.3 | 9.8 | 238 | 4.065 | 3.531 | 1.91 | 1.255 | 0.114 | 0.032 | 0.008 | 46.3 | 5.7 | 3300 | 40 | 28.036
10 | 황룡강5 | 지류 | 영산강 | 2026.04.20 |  |  | 5.6 | 19.3 | 8.3 | 10.4 | 4.3 | 7.1 | 19.7 | 204 | 1.827 | 1.519 | 1.105 | 0.025 | 0.099 | 0.017 | 0.005 | 50.7 | 5.2 | 23000 | 210 | 21.236
11 | 지석천4 | 지류 | 영산강 | 2026.04.20 | 0 | 13.5 | 8.298 | 19.3 | 7.2 | 9.8 | 2 | 5 | 9.8 | 198 | 2.818 | 2.693 | 2.157 | 0.061 | 0.168 | 0.11 | 0.107 | 18.1 | 3.8 | 13000 | 550 | 14.15
12 | 나주 | 본류 | 영산강 | 2026.04.20 | 0 | 13.5 |  | 19.7 | 7.8 | 10.7 | 7 | 8.7 | 16.9 | 265 | 4.946 | 4.515 | 1.44 | 2.869 | 0.209 | 0.065 | 0.045 | 67.4 | 6.8 | 54000 | 2500 | 32.452
13 | 함평천3 | 지류 | 영산강 | 2026.04.14 |  |  | 5.788 | 16.5 | 6.7 | 8.2 | 1.9 | 6.2 | 41.7 | 252 | 3.255 | 3.107 | 2.514 | 0.209 | 0.16 | 0.06 | 0.049 | 8 | 5 |  |  | 36.176
14 | 영암천2 | 지류 | 영산강 | 2026.04.21 |  |  |  | 18.9 | 6.5 | 9.1 | 3.6 | 8.1 | 29.1 | 725 | 3.475 | 3.09 | 1.978 | 0.726 | 0.133 | 0.039 | 0.032 | 21.2 | 6.3 |  |  | 165.737
15 | 삼포천2 | 지류 | 영산강 | 2026.04.21 |  |  |  | 18.2 | 6.4 | 8.2 | 5.3 | 11.7 | 56.9 | 315 | 4.111 | 3.777 | 2.435 | 0.534 | 0.22 | 0.071 | 0.055 | 28.2 | 8 |  |  | 44.411
특이측정값 발생 시료
붉은 글씨 | 특이측정값 항목
15N-NO3 (‰)
18O-NO3 (‰)
Manure & Sewage
NH4+ fertilizer
Soil N
Atmospheric NO3- by ion exchange/AgNO3
NO3- fertilizer
Atmospheric NO3- by bacterial denitrification
Inorganic fertillizer
15N-NO3 (‰)
11B (‰)
Sewage
Manure

## 4월 4회
2026년 조사연구사업 4월 4주
No | 지점명 | 본류/ 지류 | 수계 | 채수일 | 현장, 수질항목 분석결과 | [22 empty] | 안정동위원소 분석결과 |  |  |  | Memo
[5 empty] | 강수량 (Day) | 강수량 (Week) | 유량 | 수온 | pH | DO | BOD | COD | SS | EC | T-N | DTN | NO3-N | NH3-N | T-P | DTP | PO₄-P | Chlorophyll a | TOC | 총대장균 군수 | 분원성 대장균군수 | Cl- | B | 15N | 18O | 18O | 11B
1 | 우치(영본A) | 본류 | 영산강 | 2026.04.27 | 0 | 1.9 |  | 20.7 | 7 | 12.1 | 4.1 | 6.1 | 12 | 276 | 1.428 | 1.121 | 0.861 | 0.023 | 0.091 | 0.022 | 0.007 | 51.5 | 6 | 13000 | 20
2 | 광산(영본B) | 본류 | 영산강 | 2026.04.27 | 0 | 1.9 | 9.121 | 20.1 | 7.3 | 8.6 | 8.7 | 13.8 | 15.6 | 369 | 7.132 | 6.319 | 1.224 | 5.007 | 0.161 | 0.046 | 0.009 | 81.2 | 9.1 | 13000 | 57
3 | 영산포2(영본C) | 본류 | 영산강 | 2026.04.21 |  |  | 29.624 | 18.4 | 7.3 | 9.4 | 5 | 6.6 | 13.3 | 228 | 3.732 | 3.507 | 1.999 | 1.011 | 0.102 | 0.046 | 0.029 | 22.6 | 5.6 |  |  | 26.022
4 | 함평(영본D) | 본류 | 영산강 | 2026.04.21 |  |  | 34.896 | 17.3 | 7.2 | 8.4 | 3.2 | 6.1 | 11.1 | 203 | 3.29 | 3.148 | 2.056 | 0.559 | 0.09 | 0.048 | 0.035 | 12.5 | 4.8 |  |  | 22.56
5 | 무안2(영본E) | 본류 | 영산강 | 2026.04.21 |  |  | 133.65 | 14.8 | 7 | 6.9 | 2.3 | 7.3 | 6.5 | 4382 | 4.257 | 4.135 | 2.16 | 1.435 | 0.082 | 0.05 | 0.037 | 12.6 | 5.6 | 4200 | 0 | 483.183
6 | 고막원천4(영본Da) | 지류 | 영산강 | 2026.04.21 |  |  | 2.047 | 15.5 | 7.7 | 10.3 | 5.2 | 6.9 | 29.2 | 217 | 2.813 | 2.433 | 1.932 | 0.032 | 0.15 | 0.042 | 0.026 | 54.7 | 5.8 |  |  | 21.486
7 | 요천3(요천B) | 지류 | 섬진강 | 2026.04.23 |  |  | 3.664 | 16.5 | 7.1 | 10.3 | 1.5 | 4.6 | 6.5 | 195 | 2.212 | 2.06 | 1.645 | 0.051 | 0.063 | 0.028 | 0.019 | 9.6 | 3.8 | 6000 | 50 | 21.029
8 | 오수천2(오수A) | 지류 | 섬진강 | 2026.04.29 |  |  | 2.232 | 19.5 | 7.8 | 10 | 1.4 | 5 | 7.7 | 210 | 1.329 |  |  |  | 0.061 |  |  |  | 4.2
9 | 죽산 | 본류 | 영산강 | 2026.04.27 |  |  |  | 19 | 7.8 | 9.2 | 5.8 | 9.6 | 7.4 | 269 | 4.284 | 3.853 | 1.574 | 1.883 | 0.109 | 0.046 | 0.001 | 49.9 | 7 | 11000 | 15
10 | 황룡강5 | 지류 | 영산강 | 2026.04.27 |  |  | 0.853 | 20.2 | 7.7 | 10.3 | 5.1 | 5.9 | 13.9 | 228 | 1.381 | 1.136 | 0.606 | 0.198 | 0.087 | 0.031 | 0.008 | 27.7 | 5.3 | 31000 | 460
11 | 지석천4 | 지류 | 영산강 | 2026.04.27 | 0 | 2 | 4.414 | 20.7 | 8.6 | 12.2 | 3.4 | 5.8 | 14.2 | 195 | 2.788 | 2.556 | 1.977 | 0.036 | 0.207 | 0.142 | 0.133 | 39.1 | 5 | 13000 | 10
12 | 나주 | 본류 | 영산강 | 2026.04.27 | 0 | 2 |  | 19.4 | 7 | 6.2 | 4.9 | 6.9 | 7.2 | 294 | 5.308 | 4.865 | 1.267 | 1.95 | 0.129 | 0.065 | 0.043 | 18.7 | 6.4 | 31000 | 200
13 | 함평천3 | 지류 | 영산강 | 2026.04.21 |  |  | 3.225 | 15.7 | 7.7 | 9.2 | 2.2 | 6.7 | 35 | 248 | 2.692 | 2.559 | 1.892 | 0.157 | 0.127 | 0.042 | 0.034 | 11.3 | 4
14 | 영암천2 | 지류 | 영산강 | 2026.04.28 |  |  |  | 19.6 | 7.4 | 9.1 | 4.6 | 8.5 | 29 | 676 | 3.119 | 2.855 | 1.892 | 0.336 | 0.135 | 0.029 | 0.012 | 29.8 | 6.9
15 | 삼포천2 | 지류 | 영산강 | 2026.04.28 |  |  |  | 20 | 7.8 | 9.3 | 5.7 | 12 | 50.7 | 329 | 3.151 | 2.663 | 2.005 | 0.034 | 0.183 | 0.038 | 0.016 | 66.6 | 8.1
특이측정값 발생 시료
붉은 글씨 | 특이측정값 항목
15N-NO3 (‰)
18O-NO3 (‰)
Manure & Sewage
NH4+ fertilizer
Soil N
Atmospheric NO3- by ion exchange/AgNO3
NO3- fertilizer
Atmospheric NO3- by bacterial denitrification
Inorganic fertillizer
15N-NO3 (‰)
11B (‰)
Sewage
Manure

## 4월 5회
2026년 조사연구사업 4월 5주
No | 지점명 | 본류/ 지류 | 수계 | 채수일 | 현장, 수질항목 분석결과 | [22 empty] | 안정동위원소 분석결과 |  |  |  | Memo
[5 empty] | 강수량 (Day) | 강수량 (Week) | 유량 | 수온 | pH | DO | BOD | COD | SS | EC | T-N | DTN | NO3-N | NH3-N | T-P | DTP | PO₄-P | Chlorophyll a | TOC | 총대장균 군수 | 분원성 대장균군수 | Cl- | B | 15N | 18O | 18O | 11B
1 | 우치(영본A) | 본류 | 영산강
2 | 광산(영본B) | 본류 | 영산강
3 | 영산포2(영본C) | 본류 | 영산강 | 2026.04.28 |  |  | 17.393 | 19.3 | 7.6 | 10 | 7 | 8.1 | 10 | 276 | 4.374 | 3.906 | 1.705 | 1.74 | 0.107 | 0.036 | 0.008 | 64.8 | 7.9
4 | 함평(영본D) | 본류 | 영산강 | 2026.04.28 |  |  | 19.575 | 18.6 | 7.8 | 9.8 | 5.6 | 6.8 | 9.9 | 259 | 3.725 | 3.633 | 1.844 | 1.196 | 0.065 | 0.028 | 0.004 | 35.9 | 6.7
5 | 무안2(영본E) | 본류 | 영산강 | 2026.04.28 |  |  | 71.85 | 15.5 | 7.3 | 5.9 | 3.8 | 7.2 | 7.9 | 4189 | 3.699 | 3.598 | 2.288 | 0.73 | 0.061 | 0.038 | 0.027 | 12.2 | 5.9 | 7400 | 2
6 | 고막원천4(영본Da) | 지류 | 영산강 | 2026.04.28 |  |  | 1.082 | 19.2 | 8.9 | 11.4 | 6.1 | 7.3 | 25.8 | 245 | 1.982 | 1.643 | 1.178 | 0.007 | 0.108 | 0.029 | 0.008 | 69.1 | 6.4
7 | 요천3(요천B) | 지류 | 섬진강 | 2026.04.29 |  |  | 3.263 | 19.2 | 7.8 | 9.7 | 2.1 | 5.9 | 10.1 | 224 | 1.986 | 1.749 | 1.461 | 0.043 | 0.069 | 0.024 | 0.013 | 13 | 4.6 | 5300 | 65
8 | 오수천2(오수A) | 지류 | 섬진강
9 | 죽산 | 본류 | 영산강
10 | 황룡강5 | 지류 | 영산강
11 | 지석천4 | 지류 | 영산강
12 | 나주 | 본류 | 영산강
13 | 함평천3 | 지류 | 영산강 | 2026.04.28 |  |  | 1.1 | 18.9 | 7.4 | 9.5 | 4.5 | 8.4 | 40.7 | 366 | 2.34 | 2.081 | 1.552 | 0.053 | 0.163 | 0.033 | 0.018 | 38 | 5.6
14 | 영암천2 | 지류 | 영산강
15 | 삼포천2 | 지류 | 영산강
특이측정값 발생 시료
붉은 글씨 | 특이측정값 항목
15N-NO3 (‰)
18O-NO3 (‰)
Manure & Sewage
NH4+ fertilizer
Soil N
Atmospheric NO3- by ion exchange/AgNO3
NO3- fertilizer
Atmospheric NO3- by bacterial denitrification
Inorganic fertillizer
15N-NO3 (‰)
11B (‰)
Sewage
Manure

## 특이측정값
2026년 조사연구사업 특이측정값
No | 지점명 | 본류/ 지류 | 수계 | 채수일 | 현장, 수질항목 분석결과 | [22 empty] | 안정동위원소 분석결과 |  |  |  | Memo
[5 empty] | 강수량 (Day) | 강수량 (Week) | 유량 | 수온 | pH | DO | BOD | COD | SS | EC | T-N | DTN | NO3-N | NH3-N | T-P | DTP | PO₄-P | Chlorophyll a | TOC | 총대장균 군수 | 분원성 대장균군수 | Cl- | B | 15N | 18O | 18O | 11B
3M-1-02 | 광산(영본B) | 본류 | 영산강 | 2026.03.03 | 0 | 38.5 | 41.454 | 11.4 | 6.9 | 6.3 | 10.7 | 14 | 28.2 | 412 | 9.069 | 8.582 | 1.16 | 7.048 | 0.403 | 0.249 | 0.232 | 40 | 11.9 | 210000 | 96000 | 66 |  | 1.07 | -1.27 |  |  | 강우
3M-1-03 | 영산포2(영본C) | 본류 | 영산강 | 2026.03.04 |  |  | 45.144 | 10.8 | 7.4 | 9.9 | 6.2 | 9.1 | 16.7 | 425 | 9.263 | 9.093 | 2.651 | 6.106 | 0.118 | 0.113 | 0.074 | 21.2 | 8.4 |  |  | 59.1 |  | 9.3 | 3.12 |  |  | 강우 및 고온
3M-1-04 | 함평(영본D) | 본류 | 영산강 | 2026.03.04 |  |  |  | 10.2 | 7.5 | 10.4 | 6.1 | 9 | 15.8 | 431 | 8.412 | 8.243 | 2.979 | 5.094 | 0.136 | 0.091 | 0.064 | 23.1 | 8 |  |  | 61.4 |  | 8.6 | 2.66 |  |  | 강우 및 저유량
3M-1-06 | 고막원천4(영본Da) | 지류 | 영산강 | 2026.03.04 |  |  |  | 8.6 | 7.3 | 10.8 | 7.4 | 14.1 | 82.5 | 244 | 5.931 | 5.506 | 3.569 | 0.777 | 0.4 | 0.266 | 0.256 | 30.7 | 11.7 |  |  | 58.7 |  | 5.03 | 0.93 |  |  | 강우
3M-1-10 | 황룡강5 | 지류 | 영산강 | 2026.03.03 |  |  | 14.295 | 10.6 | 7.9 | 11.5 | 10.6 | 9 | 39.9 | 322 | 1.976 | 1.82 | 1.137 | 0.218 | 0.086 | 0.022 | 0.005 | 36.4 | 8.3 | 28000 | 2500 | 47 |  | 6.54 | 4.12 |  |  | 강우 및 고온
3M-1-11 | 지석천4 | 지류 | 영산강 | 2026.03.03 | 0.5 | 44.5 |  | 11.2 | 8 | 12.2 | 10.1 | 12.5 | 28.4 | 251 | 3.346 | 3.094 | 2.39 | 0.098 | 0.186 | 0.115 | 0.111 | 95.8 | 9.2 | 27000 | 3700 | 25.7 |  | 9.1 | 2.52 |  |  | 강우 및 고온
3M-1-14 | 영암천2 | 지류 | 영산강 | 2026.03.04 |  |  |  | 10.9 | 7.7 | 12.3 | 6.9 | 9.2 | 27.7 | 1484 | 4.897 | 4.651 | 3.301 | 0.608 | 0.227 | 0.134 | 0.123 | 58.7 | 8 |  |  | 387.2 |  | 11.97 | 3.67 |  |  | 고온 및 저유량
| 대강(섬본C) | 본류 | 섬진강 | 2026.03.31 |  |  |  | 16.4 | 7.4 | 10.4 | 5 | 8.5 | 48.8 | 210 | 1.889 |  |  |  | 0.137 |  |  |  | 7.6 |  |  | 23.702 |  | 6.14 |  | 2.16 |  | 강우
| 추령천(추령A) | 지류 | 섬진강 | 2026.03.31 |  |  | 5.356 | 12.4 | 6.9 | 10.5 | 2.7 | 5.1 | 6.5 | 157 | 3.309 |  |  |  | 0.05 |  |  | 17.3 | 3.6 |  |  | 16.853 |  | 8.11 |  | 3.27 |  | 고온
| 계산(섬본D) | 본류 | 섬진강 | 2026.04.09 |  |  | 39.937 | 13.8 | 6.8 | 9.5 | 0.7 | 4.6 | 6.8 | 140 | 2.967 | 2.946 | 2.486 | 0.049 | 0.08 | 0.053 | 0.04 | 8.3 | 3.9 | 2300 | 100 | 12.9 |  | 5.19 |  | 3.4 |  | 강우
붉은 글씨 | 특이측정값 항목
15N-NO3 (‰)
18O-NO3 (‰)
Manure & Sewage
NH4+ fertilizer
Soil N
Atmospheric NO3- by ion exchange/AgNO3
NO3- fertilizer
Atmospheric NO3- by bacterial denitrification
Inorganic fertillizer
15N-NO3 (‰)
11B (‰)
Sewage
Manure