## 초안
2026 연구과제(안정동위원소) 관련 오염원 분류체계(End-member) 작성중
대분류 | 중분류 | 소분류
토양계 | 점오염원 | 산지 개발 유출수
건설 공사장 유출수
| 비점오염원 | 산림 유출수
도로/주차장 표면 유출수
경작지 토양 침식
하천/호소 퇴적물 재부상
내생 조류부하
강우계 | 점오염원 | 산업단지 우수 처리시설 방류수
도시지역 우수 처리시설 방류수
| 비점오염원 | 직접 강하
대기 건식 침적
대기 습식 침적
생활계 | 점오염원 | 대형 공공 하수처리장 방류수
소규모 마을하수도 방류수
오수관로 방류수
| 비점오염원 | 개인정화조 지하침출수
합류식 관로(CSOs) 유출수
주거지 생활수 표면 유출수
축산계 | 점오염원 | 가축분뇨 공공처리시설 방류수
농가 자체 정화시설 방류수
축사 직접 방류수
| 비점오염원 | 야적 분뇨 침출수
축산퇴비 농경지 유출수
축사 부지 유출수
농업계 | 점오염원 | 내수면 양식장 배수
농업배수 방류수
| 비점오염원 | 화학비료(논)
화학비료(밭)
유기질비료(퇴비)
산업계 | 점오염원 | 화학 폐수처리장 방류수
축산물 가공 폐수
식품 제조업 폐수
| 비점오염원 | 공장 야적장 표면 유출
공단 부지 초기 우수

## 전국오염원조사, 수질오염총량관리제도 기반
2026 연구과제(안정동위원소) 관련 오염원 분류체계(End-member) 작성중 <전국오염원조사, 수질오염총량관리제도 기반>
대분류 | 중분류 | 소분류 | 비고
생활계 | 점오염원 | 공공하수처리구역 내 개별 오수 배출수 | 하수미처리구역 중심
오수관로/정화조 직접 방류수
분뇨 수거 처리 대상계
하수미처리구역 직배출 생활하수
| 비점오염원 | 주거/상업지 불투수면 강우 유출수
합류식 하수관로 월류수(CSOs)
단독주택 및 농촌 마을 배수로 초기 우수
축산계 | 점오염원 | 돈사 배출계(액상, 슬러리 정화방류) | 정화 방류 농가 중심
젖소 착유 배출계(세척수)
가축분뇨 자가 정화시설 방류수
기타 관로형 배출계(허가 및 신고 대상)
| 비점오염원 | 우사/돈사/계사 부지 표면 유출수 | 액비 살포지 유출 반영
가축분뇨 퇴비 및 액비 살포지 표면유출수
야적 가축분뇨 및 퇴비 침출수
방목지 표면 유출수
미신고 농가 무단 방류수
산업계 | 점오염원 | 사업장 개별 폐수배출시설 방류수(화학, 식품, 가공 등)
사업장 자체 수질오염방지시설 방류수
업종별(화학, 식품, 금속, 제지 등) 특수 공정 폐수
| 비점오염원 | 공장 부지 및 야적장 표면 유출수
원료 및 폐기물 야외 적치장 침출수
토지계 | 점오염원 | 농경지 집수 대형 배수로 방류수
| 비점오염원 | 논 유출수(담수/퇴수, 시비기 유출수) | 토지 지목별 구분
밭/과수원 유출수(토사 유실 및 무기질비료 유출)
산림표면 및 자연 기저 유출수
불투수면(도로, 주차장, 대지 등) 초기우수
양식계 | 점오염원 | 육상 수조식(해수/내수면) 및 가창식 양식장 배수로 방류수
유수식/지수식 퇴수 관로 방류수
수산종묘 배양시설 최종 방류수
| 비점오염원 | 내수면 가두리 양식장 분뇨/사료 직접 침적 유출수
양식장 부지 표면 유출수
양식 시설 세척수 및 침천물 비점 유출수
매립계 | 점오염원 | 공공/민간 매립지 침출수 처리시설 방류수
침출수 연계 처리관로 이송수
매립장 침출수 처리시설 최종 방류수
| 비점오염원 | 비위생/사용종료 매립지 표면 침출 유출수
차수막 파손 관련 지하수/지표수 측방 유입수
환경기초시설 | 점오염원 | 공공하수처리시설 최종 방류수 | 하수/폐수 처리구역 내 최종 말단 방류수에 해당
(최종 방류부하) |  | 공공폐수처리시설 최종 방류수
가축분뇨 공공/공동처리시설 최종 방류수
분뇨처리시설 최종 방류수
음식물류 폐기물 처리시설 방류수
| 비점오염원 | 환경기초시설 부지 내 초기우수 유출수
사후관리 매립지 비점 침출수
강우 시 처리용량 초과 우회 유출수
기타수질오염원 | 점오염원 | 운수장비정비시설(폐차장 등) 배출수 | 물환경보전법 지정 기타수질오염원 반영
물류터미널 정비/세차 배수로 방류수
사진/X-ray, 금은세공, 안경점 배출시설
주유소/수소충전소 배출수
수경시설 배출수
농축수산물가공 소규모 시설
거점소독시설 방류수
| 비점오염원 | 골프장 잔디/수목 산포 약제 및 토양 유출수
선박/보트 계류장 및 위락시설 유출수
물류터미널 야외 부지 초기우수 유출수

## Kendall Plot 기반
2026 연구과제(안정동위원소) 관련 오염원 분류체계(End-member) 작성중 <Kendall Plot 기반>
대분류 | 중분류 | 소분류
강우(Rainwater/Atmospheric) | 점오염원 | 산업단지 우수 처리시설 방류수
도시지역 우수 처리시설 방류수
| 비점오염원 | 대기 습식 침적(채집강우 및 강설)
대기 건식 침적(입자상 물질)
우기 초기 지표 접촉 유출수
불투수면 직접 강우 유출수
화학비료(Synthetic Fertilizer) | 점오염원 | 농업 배수구/집수관로 방류수
비료 제조 및 유통 관련 시설 방류수
| 비점오염원 | 논(답) 시비 유출수
밭(전)/과수원 시비 유출수
농업용수 관개 배출수
질산성 비료 농경지 유출수
암모니아/요소계 비료 농경지 유출수
토양-질소(Soil-Nitrogen) | 점오염원 | 산지 개발지 유출수
건설 공사장 유출수
| 비점오염원 | 임야/자연 산림 유출수
토양 유기질 질산화 유출수
나대지/훼손지 토양 침식 강우 유출수
하천 표층 퇴적물 용출수
내생 조류부하 분해 유출수
하수(Sewage/Human Waste) | 점오염원 | 공공하수처리시설 최종 방류수
소규모 마을하수도 방류수
산업단지 내 생활하수
개인오수처리시설(정화조) 방류수
| 비점오염원 | 합류식 관로 월류수(CSOs)
하수관로 누수
오수관로 및 정화조 지하 침출수
주거지 표면 유출수
분뇨(Manure/Livestock) | 점오염원 | 가축분뇨 공공/공동처리장 방류수
농가 자가 정화시설 방류수
| 비점오염원 | 야적 가축분뇨 침출수
축산 퇴비 시비지 표면유출수
축사 부지 유출수
가축분뇨 액비 살포지 유출수

## 참고(Kendall Plot 영역)
Kendall Plot 영역
source | 15N |  | 18O
| min | max | min | max
Atmospheric NO3- (by bacterial denitrification) | -15 | 15 | 60 | 100
Atmospheric NO3- (by ion exchange / AgNO3) | -15 | 15 | 25 | 75
Synthetic Fertilizer (NO3- Form) | -4 | 4 | 17 | 25
Synthetic Fertilizer (NH4+ Form) | -6 | 6 | -10 | 15
Soil Nitrogen | 0 | 6 | -10 | 15
Marine NO3- | 4 | 9 | 6 | 12
Manure & Sewage | 5 | 25 | -10 | 15