## 특이측정값
2026년 조사연구사업 특이측정값
No | 지점명 | 본류/ 지류 | 수계 | 채수일 | 현장, 수질항목 분석결과 | [22 empty] | 안정동위원소 분석결과 |  |  |  | Memo
[5 empty] | 강수량 (Day) | 강수량 (Week) | 유량 | 수온 | pH | DO | BOD | COD | SS | EC | T-N | DTN | NO3-N | NH3-N | T-P | DTP | PO₄-P | Chlorophyll a | TOC | 총대장균 군수 | 분원성 대장균군수 | Cl- | B | 15N | 18O | 18O | 11B
3M-1-02 | 광산(영본B) | 본류 | 영산강 | 2026.03.03 | 0 | 38.5 | 41.454 | 11.4 | 6.9 | 6.3 | 10.7 | 14 | 28.2 | 412 | 9.069 | 8.582 | 1.16 | 7.048 | 0.403 | 0.249 | 0.232 | 40 | 11.9 | 210000 | 96000 | 66 |  | 1.07 | -1.27 |  |  | 강우 | AI screening result
3M-1-03 | 영산포2(영본C) | 본류 | 영산강 | 2026.03.04 |  |  | 45.144 | 10.8 | 7.4 | 9.9 | 6.2 | 9.1 | 16.7 | 425 | 9.263 | 9.093 | 2.651 | 6.106 | 0.118 | 0.113 | 0.074 | 21.2 | 8.4 |  |  | 59.1 |  | 9.3 | 3.12 |  |  | 강우 및 고온 | spot | 군집(국내) | 군집(국외) | 군집(국내외) | 개별(국내) | 개별(국외) | 개별(국내외)
3M-1-04 | 함평(영본D) | 본류 | 영산강 | 2026.03.04 |  |  |  | 10.2 | 7.5 | 10.4 | 6.1 | 9 | 15.8 | 431 | 8.412 | 8.243 | 2.979 | 5.094 | 0.136 | 0.091 | 0.064 | 23.1 | 8 |  |  | 61.4 |  | 8.6 | 2.66 |  |  | 강우 및 저유량 | 광산(3.3) | 내생부하(정체수역 유기물 축적) | 복합오염(농경지 비점 우세) | 내생부하(정체수역 유기물 축적) | 내생부하(정체수역 유기물 축적) | 복합오염(농경지 비점 우세) | 내생부하(정체수역 유기물 축적)
3M-1-06 | 고막원천4(영본Da) | 지류 | 영산강 | 2026.03.04 |  |  |  | 8.6 | 7.3 | 10.8 | 7.4 | 14.1 | 82.5 | 244 | 5.931 | 5.506 | 3.569 | 0.777 | 0.4 | 0.266 | 0.256 | 30.7 | 11.7 |  |  | 58.7 |  | 5.03 | 0.93 |  |  | 강우 | 고막원천4(3.4) | 내생부하(정체수역 유기물 축적) | 유기질비료(퇴비) 영향 | 내생부하(정체수역 유기물 축적) | 내생부하(정체수역 유기물 축적) | 유기질비료(퇴비) 영향 | 내생부하(정체수역 유기물 축적)
3M-1-10 | 황룡강5 | 지류 | 영산강 | 2026.03.03 |  |  | 14.295 | 10.6 | 7.9 | 11.5 | 10.6 | 9 | 39.9 | 322 | 1.976 | 1.82 | 1.137 | 0.218 | 0.086 | 0.022 | 0.005 | 36.4 | 8.3 | 28000 | 2500 | 47 |  | 6.54 | 4.12 |  |  | 강우 및 고온 | 대강(3.31) | 내생부하(정체수역 유기물 축적) | 복합오염(농경지 비점 우세) | 내생부하(정체수역 유기물 축적) | 내생부하(정체수역 유기물 축적) | 복합오염(농경지 비점 우세) | 내생부하(정체수역 유기물 축적)
3M-1-11 | 지석천4 | 지류 | 영산강 | 2026.03.03 | 0.5 | 44.5 |  | 11.2 | 8 | 12.2 | 10.1 | 12.5 | 28.4 | 251 | 3.346 | 3.094 | 2.39 | 0.098 | 0.186 | 0.115 | 0.111 | 95.8 | 9.2 | 27000 | 3700 | 25.7 |  | 9.1 | 2.52 |  |  | 강우 및 고온 | 추령천(3.31) | 내생부하(정체수역 유기물 축적) | 복합오염(농경지 비점 우세) | 내생부하(정체수역 유기물 축적) | 생활하수/처리수 영향 | 탈질작용(기원변형) | 생활하수/처리수 영향
3M-1-14 | 영암천2 | 지류 | 영산강 | 2026.03.04 |  |  |  | 10.9 | 7.7 | 12.3 | 6.9 | 9.2 | 27.7 | 1484 | 4.897 | 4.651 | 3.301 | 0.608 | 0.227 | 0.134 | 0.123 | 58.7 | 8 |  |  | 387.2 |  | 11.97 | 3.67 |  |  | 고온 및 저유량 | 계산(4.9) | 내생부하(정체수역 유기물 축적) | 복합오염(농경지 비점 우세) | 내생부하(정체수역 유기물 축적) | 토양유기물/야생동물배설물 | 토양유기물/야생동물배설물 | 토양유기물/야생동물배설물
| 대강(섬본C) | 본류 | 섬진강 | 2026.03.31 |  |  |  | 16.4 | 7.4 | 10.4 | 5 | 8.5 | 48.8 | 210 | 1.889 |  |  |  | 0.137 |  |  |  | 7.6 |  |  | 23.702 |  | 6.14 |  | 2.16 |  | 강우 | 영산포2(3.4) | 생활하수/처리수 영향 | 생활하수/처리수 영향 | 생활하수/처리수 영향 | 생활하수/처리수 영향 | 생활하수/처리수 영향 | 생활하수/처리수 영향
| 추령천(추령A) | 지류 | 섬진강 | 2026.03.31 |  |  | 5.356 | 12.4 | 6.9 | 10.5 | 2.7 | 5.1 | 6.5 | 157 | 3.309 |  |  |  | 0.05 |  |  | 17.3 | 3.6 |  |  | 16.853 |  | 8.11 |  | 3.27 |  | 고온 | 함평(3.4) | 생활하수/처리수 영향 | 생활하수/처리수 영향 | 생활하수/처리수 영향 | 생활하수/처리수 영향 | 생활하수/처리수 영향 | 생활하수/처리수 영향
| 계산(섬본D) | 본류 | 섬진강 | 2026.04.09 |  |  | 39.937 | 13.8 | 6.8 | 9.5 | 0.7 | 4.6 | 6.8 | 140 | 2.967 | 2.946 | 2.486 | 0.049 | 0.08 | 0.053 | 0.04 | 8.3 | 3.9 | 2300 | 100 | 12.9 |  | 5.19 |  | 3.4 |  | 강우 | 황룡강5(3.3) | 생활하수/처리수 영향 | 생활하수/처리수 영향 | 생활하수/처리수 영향 | 탈질작용(기원변형) | 탈질작용(기원변형) | 탈질작용(기원변형)
[33 empty] | 지석천4(3.3) | 생활하수/처리수 영향 | 생활하수/처리수 영향 | 생활하수/처리수 영향 | 생활하수/처리수 영향 | 생활하수/처리수 영향 | 생활하수/처리수 영향
[33 empty] | 영암천2(3.4) | 축산분뇨 직접유출 | 산업/인위적 점오염 | 축산분뇨 직접유출 | 축산분뇨 직접유출 | 산업/인위적 점오염 | 축산분뇨 직접유출
붉은 글씨 | 특이측정값 항목
AI screening
15N-NO3 (‰)
18O-NO3 (‰)
Manure & Sewage
NH4+ fertilizer
Soil N
Atmospheric NO3- by ion exchange/AgNO3
NO3- fertilizer
Atmospheric NO3- by bacterial denitrification
Inorganic fertillizer
15N-NO3 (‰)
11B (‰)
Sewage
Manure