## 4월
2024년 조사연구사업 4월
No | 하천명 | 지류명 | 조사지점 | 채수일시 |  | 현장측정결과 |  |  |  |  | 수질항목 분석결과 | [12 empty] | Memo
|  |  |  | 채수일 | 채수시각 | 날씨 | 수온 | pH | DO | EC | DTN | DON | NH4-N | NO3-N | NO2-N | DOC | DTP | PO4-P | Cl- | 15N | 18O | B | 11B
1 | 광주천 | 광주천 | 용산교 | 2024-04-12 | 9:45 | 맑음 | 13.4 | 7.66 | 11.37 | 200.1 | 1.562 |  | 0.028 | 1.5339 | n.a | 1.2 | 0.019 | 0.015 | 21.9261 | 6.79 | 2.9 | n/a | 6.8101
2 | 광주천 | 광주천 | 제2광천교 | 2024-04-12 | 10:30 | 맑음 | 17.9 | 7.63 | 10.66 | 381 | 5.132 |  | 0.824 | 3.8057 | 0.75779 | 3.4 | 0.041 | 0.029 | 48.5532 | 10.94 | 0.19 | 91.9 | 11.5302
3 | 광주천 | 광주천 | 유촌교 | 2024-04-12 | 10:50 | 맑음 | 19.1 | 7.58 | 9.67 | 357 | 4.353 |  | 0.902 | 2.9837 | 0.57086 | 3.5 | 0.078 | 0.069 | 42.6689 | 10.09 | 1.5 | 25.3 | 11.843
4 | 광주천 | 광주천 | 치평교 | 2024-04-12 | 11:10 | 맑음 | 20.4 | 7.35 | 9 | 348 | 3.897 |  | 0.782 | 2.6471 | 0.50575 | 3.5 | 0.059 | 0.048 | 41.2289 | 10.63 | 2.19 | 19.9 | 12.3037
5 | 장성천 | 장성천 | 해등교 | 2024-04-12 | 15:00 | 맑음 | 23.3 | 8.59 | 9.51 | 167.4 | 1.527 |  | 0.028 | 1.3577 | n.a | 2.5 | 0.025 | 0.009 | 13.4657 | 5.58 | 6.49 | 8.2 | 15.3881
6 | 장성천 | 장성천 | 장성교 | 2024-04-12 | 15:20 | 맑음 | 20.5 | 7.61 | 10.02 | 279 | 2.888 |  | 0.128 | 2.3599 | 0.041697 | 3.8 | 0.137 | 0.132 | 24.6095 | 6.75 | 7.6 | 14.7 | 11.9146
7 | 장성천 | 장성천 | 구석현교 | 2024-04-11 | 15:20 | 맑음 | 17.5 | 7.38 | 9.88 | 267 | 3.016 |  | 0.191 | 2.4391 | 0.077295 | 4.3 | 0.251 | 0.249 | 21.6637 | 8.21 | 5.56 | 19.2 | 10.01
8 | 장성천 | 감정천 | 복암제(새마을교) | 2024-04-11 | 15:40 | 맑음 | 15.2 | 7.18 | 8.57 | 447 | 10.587 |  | 7.583 | 0.97586 | 0.086903 | 13.8 | 4.494 | 4.449 | 28.8744 | 1.58 | -0.43 | 29.5 | 10.3522
9 | 장성천 | 감정천 | 학산교 | 2024-04-11 | 15:25 | 맑음 | 17.6 | 8.07 | 12.5 | 306 | 5.148 |  | 0.444 | 3.8063 | 0.37425 | 8.3 | 1.298 | 1.291 | 22.8291 | 12.48 | 2.62 | n/a | 12.0767
10 | 지석천 | 지석천 | 지석교 | 2024-04-12 | 13:25 | 맑음 | 20.1 | 9.43 | 13.8 | 159.5 | 1.537 |  | 0.06 | 1.3491 | n.a | 2.4 | 0.019 | 0.007 | 10.1871 | 8.51 | 8.32 | 8.7 | 13.3281
11 | 지석천 | 지석천 | 덕례교 인근 | 2024-04-12 | 14:30 | 맑음 | 18.8 | 7.93 | 10.17 | 192.7 | 2.169 |  | 0.022 | 2.0674 | n.a | 2 | 0.047 | 0.043 | 12.8312 | 8.24 | 6.51 | 11.6 | 13.5455
12 | 지석천 | 지석천 | 신가교 | 2024-04-12 | 14:40 | 맑음 | 20.6 | 8.49 | 11.2 | 200.4 | 2.479 |  | 0.035 | 2.3482 | n.a | 2.1 | 0.051 | 0.048 | 14.2477 | 8.62 | 5.83 | 11.2 | 14.5399
13 | 지석천 | 구치천 | 상류(새마을교) | 2024-04-12 | 14:15 | 맑음 | 20 | 7.91 | 10.9 | 264 | 3.725 |  | 0.246 | 3.3701 | 0.069031 | 2.2 | 0.106 | 0.105 | 20.9637 | 9.13 | 4.09 | 9.3 | 15.7028
14 | 지석천 | 대촌천 | 새마을교 | 2024-04-12 | 14:05 | 맑음 | 21.3 | 7.61 | 10.2 | 330 | 3.221 |  | 0.488 | 2.4092 | 0.20265 | 2.8 | 0.074 | 0.07 | 37.783 | 8.94 | 4.27 | 16.5 | 12.6142
15 | 지석천 | 구치천 | 새마을교 | 2024-04-12 | 14:00 | 맑음 | 19.2 | 8.2 | 10.36 | 265 | 2.999 |  | 0.083 | 2.86 | 0.0017072 | 2.4 | 0.074 | 0.071 | 20.9815 | 10.39 | 5.64 | 12.4 | 16.4654
16 | 영산천 | 영산천 | 연포교 | 2024-04-12 | 14:35 | 맑음 | 16.7 | 7.74 | 9.69 | 280 | 4.035 |  | 0.116 | 3.637 | 0.071019 | 3.7 | 0.077 | 0.071 | 20.6568 | 7.92 | 4.59 | 12.1 | 13.0063
17 | 영산천 | 영산천 | 신천교 | 2024-04-11 | 13:30 | 맑음 | 20 | 7.57 | 9.91 | 372 | 4.713 |  | 0.129 | 4.3851 | 0.063094 | 3.7 | 0.083 | 0.076 | 42.0869 | 11.24 | 5.97 | 17.3 | 11.3291
18 | 영산천 | 영산천 | 영산강자전거길 | 2024-04-11 | 15:05 | 맑음 | 18.4 | 7.16 | 8.81 | 393 | 5.1 |  | 0.374 | 4.4413 | 0.15166 | 4 | 0.062 | 0.054 | 46.1994 | 11.5 | 5.45 | 19.1 | 11.4364
19 | 영산천 | 월산천 | 죽촌교 | 2024-04-11 | 13:35 | 맑음 | 20.4 | 7.15 | 9.94 | 427 | 4.473 |  | 0.267 | 3.9059 | 0.078218 | 3.9 | 0.02 | 0.007 | 64.4912 | 12.27 | 6.11 | 20.2 | 10.3969
20 | 영산천 | 월산천 | 춘정교 | 2024-04-11 | 13:45 | 맑음 | 17.7 | 8.46 | 13.23 | 488 | 5.166 |  | 0.063 | 4.9679 | 0.12958 | 2.9 | 0.048 | 0.023 | 53.239 | 10.25 | 7.37 | 23.4 | 10.8534
21 | 만봉천 | 만봉천 | 만봉1교 | 2024-04-11 | 10:35 | 맑음 | 14.7 | 7.64 | 10.1 | 195 | 1.575 |  | 0.039 | 1.4979 | n.a | 1.7 | 0.006 | 0.002 | 11.1577 | 4.84 | 5.72 | 8.7 | 14.9928
22 | 만봉천 | 만봉천 | 송죽교 | 2024-04-11 | 11:05 | 맑음 | 17.3 | 7.3 | 9.5 | 232 | 1.991 |  | 0.042 | 1.8417 | n.a | 2.7 | 0.054 | 0.051 | 17.2284 | 7.46 | 3.75 | 11.3 | 13.0445
23 | 만봉천 | 만봉천 | 새마을교 | 2024-04-11 | 11:25 | 맑음 | 17.8 | 7.54 | 10.7 | 237 | 2.112 |  | 0.057 | 1.9378 | n.a | 2.8 | 0.048 | 0.043 | 18.6768 | 7.95 | 4.35 | 12.1 | 13.0653
24 | 만봉천 | 만봉천 | 양곡교 | 2024-04-11 | 11:45 | 맑음 | 16.9 | 7.29 | 8.75 | 248 | 2.168 |  | 0.065 | 1.9646 | n.a | 2.7 | 0.038 | 0.033 | 18.9453 | 8.21 | 4.57 | 13.4 | 12.9264

## 6월
2024년 조사연구사업 6월
No | 하천명 | 지류명 | 조사지점 | 채수일시 |  | 현장측정결과 |  |  |  |  | 수질항목 분석결과 | [12 empty] | Memo
|  |  |  | 채수일 | 채수시각 | 날씨 | 수온 | pH | DO | EC | DTN | DON | NH4-N | NO3-N | NO2-N | DOC | DTP | PO4-P | Cl- | 15N | 18O | B | 11B
1 | 광주천 | 광주천 | 용산교 | 2024-06-14 | 9:45 | 맑음 | 21.5 | 8.4 | 9.6 | 180 | 0.78 |  | 0.032 | 0.59 | n.a. | 2 | 0.037 | 0.019 | 25.29 | 9.65 | 4.49 | 22.1099 | 6.7661
2 | 광주천 | 광주천 | 제2광천교 | 2024-06-14 | 10:30 | 맑음 | 25.38 | 7.9 | 13.59 | 423 | 6.844 |  | 4.75 | 1.718 | n.a. | 5.4 | 0.061 | 0.022 | 67.841 | 13.72 | 0.34 | 33.3123 | 9.1149
3 | 광주천 | 광주천 | 유촌교 | 2024-06-14 | 10:50 | 맑음 | 27.42 | 8.84 | 13.72 | 348 | 4.389 |  | 0.314 | 3.209 | n.a. | 5.4 | 0.035 | 0.001 | 56.59 | 14.14 | -1.16 | 30.3072 | 9.5407
4 | 광주천 | 광주천 | 치평교 | 2024-06-14 | 11:10 | 맑음 | 28.43 | 9.09 | 10.08 | 339 | 2.335 |  | 0.155 | 1.483 | n.a. | 6.1 | 0.082 | 0.051 | 54.719 | 15.12 | 1.38 | 28.1727 | 10.0267
5 | 장성천 | 장성천 | 해등교 | 2024-06-14 | 15:00 | 맑음 | 23.1 | 7.7 | 8.05 | 166.1 | 1.272 |  | 0.192 | 0.771 | n.a. | 4.1 | 0.034 | 0.01 | 11.804 | 5.77 | 2.79 | 9.3236 | 16.6417
6 | 장성천 | 장성천 | 장성교 | 2024-06-14 | 15:20 | 맑음 | 24.7 | 7.35 | 7.68 | 200.1 | 1.558 |  | 0.136 | 0.894 | n.a. | 6.2 | 0.065 | 0.052 | 16.142 | 5.56 | 2.45 | 13.785 | 12.4403
7 | 장성천 | 장성천 | 구석현교 | 2024-06-14 | 15:20 | 맑음 | 25.3 | 7.31 | 7.25 | 220.4 | 1.718 |  | 0.101 | 1.049 | n.a. | 6.6 | 0.092 | 0.078 | 18.344 | 6.43 | 2.91 | 15.2785 | 12.3954
8 | 장성천 | 감정천 | 복암제(새마을교) | 2024-06-14 | 15:40 | 맑음 | 25.7 | 7 | 5.5 | 369.2 | 5.203 |  | 3.826 | 0.469 | n.a. | 11.4 | 1.947 | 1.937 | 20.645 | 0.5 | -3.18 | 20.0079 | 12.1186
9 | 장성천 | 감정천 | 학산교 | 2024-06-14 | 15:25 | 맑음 | 27.2 | 7.42 | 7.81 | 357.7 | 2.673 |  | 0.257 | 1.497 | n.a. | 8.5 | 0.329 | 0.316 | 37.979 | 10.37 | 0.99 | 23.8101 | 9.7693
10 | 지석천 | 지석천 | 지석교 | 2024-06-14 | 13:25 | 맑음 | 27.75 | 9.04 | 14.48 | 232.4 | 1.702 |  | 0.061 | 0.972 | n.a. | 7.1 | 0.087 | 0.068 | 20.626 | 10.15 | 9.92 | 24.8736 | 10.709
11 | 지석천 | 지석천 | 덕례교 인근 | 2024-06-14 | 14:30 | 맑음 | 28.89 | 9.4 | 15.38 | 234.3 | 1.125 |  | 0.114 | 0.439 | n.a. | 6.7 | 0.049 | 0.02 | 22.865 | 12.72 | 9.13 | 24.0211 | 10.1007
12 | 지석천 | 지석천 | 신가교 | 2024-06-14 | 14:40 | 맑음 | 27.79 | 8.64 | 8.71 | 251.2 | 1.946 |  | 0.065 | 1.24 | n.a. | 7.3 | 0.107 | 0.097 | 24.499 | 12.22 | 4.43 | 23.6123 | 11.1393
13 | 지석천 | 구치천 | 상류(새마을교) | 2024-06-14 | 14:15 | 맑음 | 26.01 | 7.5 | 4.62 | 243 | 1.512 |  | 0.209 | 0.776 | n.a. | 6.3 | 0.121 | 0.064 | 21.665 | 9.82 | 4.8 | 25.6206 | 11.1734
14 | 지석천 | 대촌천 | 새마을교 | 2024-06-14 | 14:05 | 맑음 | 28.72 | 7.54 | 8.64 | 286.6 | 2.227 |  | 0.13 | 1.3 | n.a. | 7.9 | 0.092 | 0.079 | 39.971 | 8.89 | 2.81 | 23.7734 | 11.9382
15 | 지석천 | 구치천 | 새마을교 | 2024-06-14 | 14:00 | 맑음 | 26.98 | 7.41 | 5.8 | 221.5 | 1.232 |  | 0.092 | 0.612 | n.a. | 6.5 | 0.1 | 0.089 | 20.429 | 9.73 | 7.23 | 23.9947 | 11.3445
16 | 영산천 | 영산천 | 연포교 | 2024-06-14 | 14:35 | 맑음 | 26.78 | 7.72 | 7.35 | 133.5 | 1.511 |  | 0.189 | 0.739 | n.a. | 5.6 | 0.05 | 0.036 | 11.905 | 4.35 | 2.18 | 11.7607 | 15.1647
17 | 영산천 | 영산천 | 신천교 | 2024-06-14 | 13:30 | 맑음 | 26.59 | 7.55 | 7.99 | 168.6 | 1.941 |  | 0.197 | 1.269 | n.a. | 5.7 | 0.072 | 0.061 | 18.674 | 7.94 | 2.32 | 12.9941 | 14.2518
18 | 영산천 | 영산천 | 영산강자전거길 | 2024-06-14 | 15:05 | 맑음 | 28.49 | 7.5 | 8.84 | 263.3 | 2.127 |  | 0.196 | 1.377 | n.a. | 6.4 | 0.08 | 0.067 | 27.226 | 8.11 | 2.57 | 17.872 | 12.6046
19 | 영산천 | 월산천 | 죽촌교 | 2024-06-14 | 13:35 | 맑음 | 27.85 | 7.49 | 8.93 | 282.1 | 3.87 |  | 0.235 | 3.272 | n.a. | 4.8 | 0.031 | 0.014 | 48.887 | 10.58 | 4.47 | 17.6781 | 12.9024
20 | 영산천 | 월산천 | 춘정교 | 2024-06-14 | 13:45 | 맑음 | 27.3 | 8.29 | 8.83 | 202.2 | 2.429 |  | 0.085 | 1.902 | n.a. | 5.2 | 0.039 | 0.02 | 22.791 | 7.97 | 4.29 | 12.4243 | 14.2164
21 | 만봉천 | 만봉천 | 만봉1교 | 2024-06-14 | 10:35 | 맑음 | 26.1 | 7.38 | 7.68 | 279 | 1.289 |  | 0.035 | 0.966 | n.a. | 4.5 | 0.022 | 0.009 | 14.126 | 8.34 | 3.27 | 13.6451 | 14.0179
22 | 만봉천 | 만봉천 | 송죽교 | 2024-06-14 | 11:05 | 맑음 | 27.3 | 7.32 | 7.55 | 208 | 1.357 |  | 0.102 | 0.873 | n.a. | 5.5 | 0.058 | 0.054 | 16.196 | 8.49 | 2.28 | 14.0198 | 13.8026
23 | 만봉천 | 만봉천 | 새마을교 | 2024-06-14 | 11:25 | 맑음 | 28.4 | 7.51 | 7.91 | 243 | 1.641 |  | 0.096 | 0.937 | n.a. | 7.6 | 0.08 | 0.068 | 18.217 | 9.02 | 2.79 | 18.0164 | 12.6594
24 | 만봉천 | 만봉천 | 양곡교 | 2024-06-14 | 11:45 | 맑음 | 28.6 | 7.48 | 8.6 | 254 | 1.781 |  | 0.092 | 1.066 | n.a. | 7.6 | 0.077 | 0.067 | 19.501 | 9 | 3.1 | 19.7014 | 12.3634

## 8월
2024년 조사연구사업 8월
No | 하천명 | 지류명 | 조사지점 | 채수일시 |  | 현장측정결과 |  |  |  |  | 수질항목 분석결과 | [12 empty] | Memo
|  |  |  | 채수일 | 채수시각 | 날씨 | 수온 | pH | DO | EC | DTN | DON | NH4-N | NO3-N | NO2-N | DOC | DTP | PO4-P | Cl- | 15N | 18O | B | 11B
1 | 광주천 | 광주천 | 용산교 | 2024-08-01 |  | 맑음 | 22.03 | 8.06 | 9.82 | 79.2 | 0.941 |  | 0.015 | 0.7715 | n.a. | 1.5 | 0.02 | 0.008 | 5.9535 | 4.27 | 2.19 | 7.9 | 18.4105
2 | 광주천 | 광주천 | 제2광천교 | 2024-08-01 |  | 맑음 | 27.74 | 7.74 | 12.06 | 200.5 | 1.65 |  | 0.408 | 0.9935 | n.a. | 2.1 | 0.096 | 0.09 | 16.4615 | 9.77 | 1.44 | 16.2 | 11.2209
3 | 광주천 | 광주천 | 유촌교 | 2024-08-01 |  | 맑음 | 28.05 | 7.75 | 9.65 | 135.8 | 1.441 |  | 0.162 | 1.0895 | n.a. | 1.9 | 0.073 | 0.063 | 12.7425 | 8.26 | 1.24 | 12 | 10.8123
4 | 광주천 | 광주천 | 치평교 | 2024-08-01 |  | 맑음 | 29.04 | 7.73 | 9.92 | 132.6 | 1.187 |  | 0.089 | 0.931 | n.a. | 1.9 | 0.079 | 0.071 | 12.6215 | 8.34 | 1.78 | 12.1 | 15.357
5 | 장성천 | 장성천 | 해등교 | 2024-08-01 |  | 맑음 | 28.8 | 7.58 | 7.83 | 213.5 | 1.511 |  | 0.025 | 1.267 | n.a. | 2.4 | 0.04 | 0.029 | 12.5025 | 7.55 | 3.78 | 12.2 | 17.9052
6 | 장성천 | 장성천 | 장성교 | 2024-08-01 |  | 맑음 | 30.4 | 7.43 | 7.66 | 245.8 | 1.744 |  | 0.042 | 1.347 | n.a. | 3.5 | 0.101 | 0.093 | 15.8405 | 9.63 | 3.97 | 20.4 | 14.4538
7 | 장성천 | 장성천 | 구석현교 | 2024-08-01 |  | 맑음 | 30.4 | 7.37 | 7.04 | 270.9 | 2.791 |  | 0.496 | 1.7385 | n.a. | 4.3 | 0.407 | 0.399 | 17.154 | 9.94 | 1.15 | 22.2 | 12.3408
8 | 장성천 | 감정천 | 복암제 앞 | 2024-08-01 |  | 맑음 | 28.1 | 7.3 | 5.15 | 634 | 21.959 |  | 20.334 | 0.2695 | n.a. | 14.7 | 6.032 | 5.88 | 35.1395 | 9.42 | -0.25 | 47.5 | 11.1561
9 | 장성천 | 감정천 | 학산교 | 2024-08-01 |  | 맑음 | 30.1 | 7.36 | 6.17 | 441 | 12.265 |  | 5.988 | 4.4105 | n.a. | 9.5 | 3.085 | 2.984 | 28.0265 | 8.73 | -3.85 | 36.7 | 12.289
10 | 지석천 | 지석천 | 지석교 | 2024-08-01 |  | 맑음 | 26.36 | 7.9 | 8.61 | 151 | 1.896 |  | 0.085 | 1.5265 | n.a. | 2.4 | 0.084 | 0.075 | 8.515 | 8.39 | 2.54 | 15.1 | 12.4412
11 | 지석천 | 지석천 | 덕례교 | 2024-08-01 |  | 맑음 | 26.6 | 8 | 10.4 | 142 | 1.689 |  | 0.017 | 1.4265 | n.a. | 2.3 | 0.056 | 0.051 | 8.067 | 8.47 | 2.47 | 14.1 | 14.1223
12 | 지석천 | 지석천 | 신가교 | 2024-08-01 |  | 맑음 | 27.04 | 7.93 | 10.38 | 148 | 1.817 |  | 0.02 | 1.5515 | n.a. | 2.3 | 0.063 | 0.058 | 8.821 | 8.97 | 2.84 | 14.9 | 14.8113
13 | 지석천 | 구치천 | 상류(새마을교) | 2024-08-01 |  | 맑음 | 28.19 | 7 | 7.27 | 142.4 | 1.844 |  | 0.05 | 1.5175 | n.a. | 2.4 | 0.076 | 0.07 | 8.4375 | 8.69 | 2.15 | 15 | 15.9522
14 | 지석천 | 대촌천 | 새마을교 | 2024-08-01 |  | 맑음 | 30.86 | 7.53 | 10.22 | 263.9 | 2.035 |  | 0.039 | 1.612 | n.a. | 3 | 0.077 | 0.069 | 33.663 | 11.32 | 3.44 | 21.5 | 13.7868
15 | 지석천 | 구치천 | 새마을교 | 2024-08-01 |  | 맑음 | 28.47 | 7.07 | 6.2 | 145.6 | 1.773 |  | 0.03 | 1.4875 | n.a. | 2.4 | 0.1 | 0.096 | 8.629 | 8.94 | 2.45 | 14.9 | 14.0863
16 | 영산천 | 영산천 | 연포교 | 2024-08-01 |  | 맑음 | 26.77 | 7.7 | 10.05 | 126 | 1.165 |  | 0.072 | 0.7925 | n.a. | 3.3 | 0.047 | 0.035 | 9.1705 | 7.89 | 2.7 | 12.5 | 15.2145
17 | 영산천 | 영산천 | 신천교 | 2024-08-01 |  | 맑음 | 27.9 | 7.73 | 9.56 | 214 | 2.648 |  | 0.053 | 2.17 | n.a. | 3.4 | 0.069 | 0.06 | 23.3835 | 9.74 | 2.78 | 19.6 | 12.3089
18 | 영산천 | 영산천 | 영산강자전거길 | 2024-08-01 |  | 맑음 | 28.47 | 7.7 | 11.49 | 215 | 2.463 |  | 0.022 | 2.0415 | n.a. | 3.5 | 0.07 | 0.058 | 23.64 | 10.28 | 3.69 | 19.9 | 12.5891
19 | 영산천 | 월산천 | 죽촌교 | 2024-08-01 |  | 맑음 | 27.02 | 7.58 | 10.56 | 330 | 4.566 |  | 0.047 | 4.0985 | n.a. | 3 | 0.024 | 0.009 | 50.16 | 10.36 | 4.11 | 23.4 | 11.4132
20 | 영산천 | 월산천 | 춘정교 | 2024-08-01 |  | 맑음 | 25.77 | 7.73 | 9.8 | 375 | 4.691 |  | 0.088 | 4.3185 | n.a. | 2.5 | 0.047 | 0.031 | 39.164 | 10.03 | 4.93 | 28.6 | 11.0767
21 | 만봉천 | 만봉천 | 만봉1교 | 2024-08-01 |  | 맑음 | 27.5 | 7.57 | 7.16 | 237.8 | 0.922 |  | 0.084 | 0.626 | n.a. | 3 | 0.027 | 0.016 | 8.3125 | 7.62 | 1.76 | 20.4 | 15.5981
22 | 만봉천 | 만봉천 | 송죽교 | 2024-08-01 |  | 맑음 | 28.9 | 7.29 | 6.26 | 139.3 | 0.951 |  | 0.073 | 0.644 | n.a. | 3 | 0.081 | 0.076 | 8.9125 | 10.94 | 3.94 | 11.2 | 17.7385
23 | 만봉천 | 만봉천 | 새마을교 | 2024-08-01 |  | 맑음 | 29.5 | 7.39 | 7.1 | 147 | 0.969 |  | 0.052 | 0.642 | n.a. | 3.1 | 0.066 | 0.057 | 9.407 | 8.89 | 2.56 | 15.3 | 15.5727
24 | 만봉천 | 만봉천 | 양곡교 | 2024-08-01 |  | 맑음 | 29.5 | 7.31 | 7.23 | 152.4 | 0.955 |  | 0.034 | 0.65 | n.a. | 3.5 | 0.069 | 0.06 | 9.5295 | 9.62 | 2.55 | 14.6 | 15.4278

## 10월
2024년 조사연구사업 10월
No | 하천명 | 지류명 | 조사지점 | 채수일시 |  | 현장측정결과 |  |  |  |  | 수질항목 분석결과 | [12 empty] | Memo
|  |  |  | 채수일 | 채수시각 | 날씨 | 수온 | pH | DO | EC | DTN | DON | NH4-N | NO3-N | NO2-N | DOC | DTP | PO4-P | Cl- | 15N | 18O | B | 11B
1 | 광주천 | 광주천 | 용산교 | 2024-10-23 |  | 맑음 | 15.1 | 8.65 | 10.7 | 120 | 2.693 |  | 0.024 | 1.9605 | n.a. | 2.1 | 0.042 | 0.036 | 11.4425 | 4.92 | 0.5 | 13.8969 | 12.5407
2 | 광주천 | 광주천 | 제2광천교 | 2024-10-23 |  | 맑음 | 15.57 | 7.97 | 10.35 | 124 | 3.116 |  | 0.037 | 2.241 | n.a. | 2.3 | 0.051 | 0.047 | 16.4215 | 7.29 | 0.85 | 14.478 | 13.2639
3 | 광주천 | 광주천 | 유촌교 | 2024-10-23 |  | 맑음 | 15.6 | 7.85 | 9.72 | 130 | 3.249 |  | 0.129 | 2.227 | n.a. | 2.4 | 0.063 | 0.059 | 14.895 | 7.41 | 0.24 | 16.6656 | 12.0472
4 | 광주천 | 광주천 | 치평교 | 2024-10-23 |  | 맑음 | 16.11 | 7.91 | 8.72 | 136 | 3.603 |  | 0.525 | 2.0325 | n.a. | 3 | 0.085 | 0.079 | 15.5145 | 6.89 | 0.07 | 15.4112 | 11.6333
5 | 장성천 | 장성천 | 해등교 | 2024-10-23 |  | 맑음 | 18 | 7.41 | 9.25 | 144 | 2.199 |  | 0.029 | 1.4805 | n.a. | 3.6 | 0.032 | 0.021 | 10.387 | 2.44 | 2.26 | 12.4789 | 16.8355
6 | 장성천 | 장성천 | 장성교 | 2024-10-23 |  | 맑음 | 18.1 | 7.22 | 8.94 | 224 | 2.743 |  | 0.318 | 1.333 | n.a. | 5.8 | 0.151 | 0.148 | 16.0565 | 6.62 | 1.68 | 19.838 | 10.8076
7 | 장성천 | 장성천 | 구석현교 | 2024-10-23 |  | 맑음 | 18.4 | 7.35 | 8.35 | 250.6 | 3.733 |  | 0.958 | 1.5205 | n.a. | 6.3 | 0.368 | 0.363 | 17.06 | 6.79 | 0.95 | 21.8724 | 10.7331
8 | 장성천 | 감정천 | 복암제 앞 | 2024-10-23 |  | 맑음 | 17.6 | 7.45 | 8 | 628 | 22.819 |  | 19.853 | 0.9185 | n.a. | 16.6 | 5.364 | 5.325 | 36.0555 | 10.32 | 4.21 | 41.0671 | 11.0054
9 | 장성천 | 감정천 | 학산교 | 2024-10-23 |  | 맑음 | 18.9 | 7.3 | 7.29 | 382.4 | 10.385 |  | 5.864 | 2.338 | n.a. | 10.4 | 1.951 | 1.948 | 24.9405 | 6.19 | -0.22 | 30.2517 | 10.7667
10 | 지석천 | 지석천 | 지석교 | 2024-10-23 |  | 맑음 | 18.75 | 8.04 | 8.4 | 162.1 | 2.557 |  | 0.083 | 1.6985 | n.a. | 3.6 | 0.109 | 0.102 | 7.9425 | 4.51 | -0.12 | 13.9363 | 13.18
11 | 지석천 | 지석천 | 덕례교 | 2024-10-23 |  | 맑음 | 18.51 | 7.53 | 9.21 | 129.7 | 2.459 |  | 0.079 | 1.645 | n.a. | 3.8 | 0.094 | 0.091 | 6.9145 | 4.25 | -0.15 | 13.1314 | 12.9639
12 | 지석천 | 지석천 | 신가교 | 2024-10-23 |  | 맑음 | 18.54 | 7.41 | 9.1 | 129.2 | 2.512 |  | 0.081 | 1.6515 | n.a. | 3.9 | 0.104 | 0.1 | 7.315 | 4.52 | 0.03 | 13.2962 | 12.5457
13 | 지석천 | 구치천 | 상류(새마을교) | 2024-10-23 |  | 맑음 | 18.12 | 7.5 | 8.55 | 178.2 | 3.171 |  | 0.042 | 2.284 | n.a. | 3.4 | 0.057 | 0.053 | 8.702 | 6.03 | 2.27 | 14.4162 | 18.0212
14 | 지석천 | 대촌천 | 새마을교 | 2024-10-23 |  | 맑음 | 19.21 | 7.39 | 8.67 | 210.6 | 2.753 |  | 0.146 | 1.727 | n.a. | 4.3 | 0.104 | 0.102 | 23.9995 | 7.46 | 1.76 | 19.7191 | 10.1808
15 | 지석천 | 구치천 | 새마을교 | 2024-10-23 |  | 맑음 | 17.83 | 7.41 | 8.3 | 163.6 | 3.086 |  | 0.047 | 2.1865 | n.a. | 3.7 | 0.084 | 0.082 | 8.696 | 6.17 | 3.08 | 14.7077 | 17.1506
16 | 영산천 | 영산천 | 연포교 | 2024-10-23 |  | 맑음 | 18.39 | 7.21 | 9.02 | 190.6 | 1.886 |  | 0.135 | 1.0305 | n.a. | 5.6 | 0.097 | 0.086 | 10.5555 | 7.54 | 2.24 | 20.4384 | 11.2348
17 | 영산천 | 영산천 | 신천교 | 2024-10-23 |  | 맑음 | 19.93 | 7.7 | 255.4 | 9.01 | 2.83 |  | 0.101 | 1.745 | n.a. | 5.3 | 0.105 | 0.096 | 22.067 | 9.83 | 3.15 | 24.9304 | 10.5425
18 | 영산천 | 영산천 | 영산강자전거길 | 2024-10-23 |  | 맑음 | 18.97 | 7.69 | 8.99 | 234.7 | 2.611 |  | 0.106 | 1.561 | n.a. | 5.7 | 0.137 | 0.129 | 20.6435 | 9.56 | 3.01 | 25.0222 | 10.0688
19 | 영산천 | 월산천 | 죽촌교 | 2024-10-23 |  | 맑음 | 20.81 | 7.62 | 8.78 | 320 | 3.333 |  | 0.067 | 2.185 | n.a. | 3.9 | 0.053 | 0.046 | 31.6935 | 11.13 | 3.91 | 25.078 | 11.3039
20 | 영산천 | 월산천 | 춘정교 | 2024-10-23 |  | 맑음 | 18.41 | 7.35 | 9.05 | 300.7 | 2.641 |  | 0.115 | 1.6565 | n.a. | 4.3 | 0.082 | 0.076 | 31.1165 | 9.23 | 4.69 | 24.9452 | 10.4649
21 | 만봉천 | 만봉천 | 만봉1교 | 2024-10-23 |  | 맑음 | 18.4 | 7.91 | 8.93 | 181 | 2.674 |  | 0.079 | 1.871 | n.a. | 3.2 | 0.029 | 0.021 | 7.4285 | 3.22 | 0.83 | 12.4101 | 17.7056
22 | 만봉천 | 만봉천 | 송죽교 | 2024-10-23 |  | 맑음 | 18.3 | 7.51 | 8.6 | 185.4 | 2.778 |  | 0.115 | 1.7545 | n.a. | 4.9 | 0.149 | 0.14 | 9.46 | 6.15 | 0.99 | 19.3256 | 10.2331
23 | 만봉천 | 만봉천 | 새마을교 | 2024-10-23 |  | 맑음 | 18.3 | 7.37 | 8.87 | 183.8 | 2.66 |  | 0.113 | 1.6605 | n.a. | 5.2 | 0.155 | 0.143 | 9.8265 | 6.28 | 0.74 | 21.072 | 9.5382
24 | 만봉천 | 만봉천 | 양곡교 | 2024-10-23 |  | 맑음 | 18.4 | 7.3 | 8.71 | 188.2 | 2.65 |  | 0.097 | 1.655 | n.a. | 5.2 | 0.166 | 0.155 | 10.079 | 6.47 | 0.7 | 21.213 | 9.324

## 9월 19일
2024년 조사연구사업 9월 강우기(전)
No | 하천명 | 지류명 | 조사지점 | 채수일시 |  | 현장측정결과 |  |  |  |  | 수질항목 분석결과 | [12 empty] | Memo
|  |  |  | 채수일 | 채수시각 | 날씨 | 수온 | pH | DO | EC | DTN | DON | NH4-N | NO3-N | NO2-N | DOC | DTP | PO4-P | Cl- | 15N | 18O | B | 11B
1 | 광주천 | 광주천 | 용산교 | 2024-09-19 |  | 맑음 | 29.1 | 7.79 | 7.41 | 213 |  |  |  | 0.798 |  |  |  |  | 19.615 | 8.39 | -1.28 | 27.6625 | 4.861
2 | 광주천 | 광주천 | 제2광천교 | 2024-09-19 |  | 맑음 | 31.1 | 8.21 | 8.58 | 364 |  |  |  | 4.186 |  |  |  |  | 42.957 | 13.52 | -2.37 | 24.7673 | 9.7239
3 | 광주천 | 광주천 | 유촌교 | 2024-09-19 |  | 맑음 | 32.8 | 8.05 | 8.29 | 391 |  |  |  | 3.108 |  |  |  |  | 47.884 | 14.02 | -3.68 | 24.0793 | 9.7628
4 | 광주천 | 광주천 | 치평교 | 2024-09-19 |  | 맑음 | 32.8 | 8.24 | 9.39 | 333 |  |  |  | 1.391 |  |  |  |  | 38.053 | 14.22 | -1.24 | 21.8893 | 10.574
5 | 장성천 | 장성천 | 해등교 | 2024-09-19 |  | 맑음 | 28.75 | 6.94 | 7.81 | 148 |  |  |  | 0.777 |  |  |  |  | 14.064 | 8.13 | 2.91 | 13.911 | 10.8555
6 | 장성천 | 장성천 | 장성교 | 2024-09-19 |  | 맑음 | 28.65 | 6.75 | 8.06 | 177 |  |  |  | 1.403 |  |  |  |  | 23.036 | 9.49 | 2.95 | 22.9753 | 9.6362
7 | 장성천 | 장성천 | 구석현교 | 2024-09-19 |  | 맑음 | 28.68 | 6.78 | 7.37 | 188 |  |  |  | 1.781 |  |  |  |  | 23.76 | 7.61 | -0.36 | 24.174 | 9.6381
8 | 장성천 | 감정천 | 복암제 앞 | 2024-09-19 |  | 맑음 | 24.29 | 6.51 | 6.25 | 345 |  |  |  | 0.339 |  |  |  |  | 36.484 | -0.57 | -1.45 | 43.6502 | 10.3786
9 | 장성천 | 감정천 | 학산교 | 2024-09-19 |  | 맑음 | 28.04 | 6.77 | 6.7 | 235 |  |  |  | 2.409 |  |  |  |  | 28.714 | 3.82 | -1.38 | 33.6372 | 9.7771
10 | 지석천 | 지석천 | 지석교 | 2024-09-19 |  | 맑음 | 30.78 | 6.84 | 8.3 | 240.6 |  |  |  | 1.207 |  |  |  |  | 13.584 | 9.73 | 5 | 22.3459 | 10.675
11 | 지석천 | 지석천 | 덕례교 | 2024-09-19 |  | 맑음 | 30.3 | 6.96 | 6.97 | 241.5 |  |  |  | 0.829 |  |  |  |  | 13.785 | 10.98 | 4.84 | 22.9333 | 11.747
12 | 지석천 | 지석천 | 신가교 | 2024-09-19 |  | 맑음 | 32.1 | 7.73 | 10.67 | 250 |  |  |  | 1.43 |  |  |  |  | 15.304 | 11.17 | 3.23 | 23.3268 | 12.8277
13 | 지석천 | 구치천 | 상류(새마을교) | 2024-09-19 |  | 맑음 | 30.1 | 7.69 | 6.12 | 278 |  |  |  | 0.921 |  |  |  |  | 13.322 | 9.98 | 3.95 | 21.2422 | 11.3745
14 | 지석천 | 대촌천 | 새마을교 | 2024-09-19 |  | 맑음 | 32.4 | 7.93 | 9.24 | 324 |  |  |  | 0.714 |  |  |  |  | 30.302 | 10.94 | 4.06 | 24.1925 | 10.7346
15 | 지석천 | 구치천 | 새마을교 | 2024-09-19 |  | 맑음 | 30.2 | 7.45 | 5.91 | 267 |  |  |  | 0.82 |  |  |  |  | 13.989 | 11.33 | 4.95 | 21.5523 | 11.3462
16 | 영산천 | 영산천 | 연포교 | 2024-09-19 |  | 맑음 | 29 | 7.66 | 6.83 | 200.4 |  |  |  | 1.835 |  |  |  |  | 12.936 | 8.52 | 3.52 | 13.941 | 14.4554
17 | 영산천 | 영산천 | 신천교 | 2024-09-19 |  | 맑음 | 31.2 | 7.78 | 8.76 | 242.3 |  |  |  | 1.924 |  |  |  |  | 21.669 | 10.67 | 2.06 | 18.7852 | 10.8594
18 | 영산천 | 영산천 | 영산강자전거길 | 2024-09-19 |  | 맑음 | 31.05 | 7.68 | 9.3 | 295.2 |  |  |  | 1.694 |  |  |  |  | 34.602 | 12.47 | 1.56 | 23.0927 | 9.582
19 | 영산천 | 월산천 | 죽촌교 | 2024-09-19 |  | 맑음 | 31.11 | 7.69 | 8.51 | 393.3 |  |  |  | 4.961 |  |  |  |  | 63.669 | 13.59 | 3.96 | 20.479 | 11.7843
20 | 영산천 | 월산천 | 춘정교 | 2024-09-19 |  | 맑음 | 30 | 7.58 | 8.25 | 398.5 |  |  |  | 4.064 |  |  |  |  | 42.067 | 10.21 | 3.1 | 16.1979 | 10.688
21 | 만봉천 | 만봉천 | 만봉1교 | 2024-09-19 |  | 맑음 | 27.04 | 7.6 | 8.77 | 190 |  |  |  | 0.49 |  |  |  |  | 11.234 | 10 | 2.96 | 19.2127 | 11.7107
22 | 만봉천 | 만봉천 | 송죽교 | 2024-09-19 |  | 맑음 | 27.15 | 7.07 | 8.21 | 170 |  |  |  | 1.14 |  |  |  |  | 17.195 | 10.44 | 1.64 | 19.4883 | 11.7292
23 | 만봉천 | 만봉천 | 새마을교 | 2024-09-19 |  | 맑음 | 29.1 | 7.14 | 9.57 | 163 |  |  |  | 1.293 |  |  |  |  | 17.49 | 12.09 | 1.59 | 19.6026 | 11.4894
24 | 만봉천 | 만봉천 | 양곡교 | 2024-09-19 |  | 맑음 | 29.14 | 6.95 | 8.77 | 155 |  |  |  | 0.839 |  |  |  |  | 16.988 | 9.7 | -0.33 | 19.4564 | 10.8177

## 9월 20일 A
2024년 조사연구사업 9월 강우기(중-오전)
No | 하천명 | 지류명 | 조사지점 | 채수일시 |  | 현장측정결과 |  |  |  |  | 수질항목 분석결과 | [12 empty] | Memo
|  |  |  | 채수일 | 채수시각 | 날씨 | 수온 | pH | DO | EC | DTN | DON | NH4-N | NO3-N | NO2-N | DOC | DTP | PO4-P | Cl- | 15N | 18O | B | 11B
1 | 광주천 | 광주천 | 용산교 | 2024-09-20 |  | 비 | 25.2 | 7.09 | 7.65 | 118 |  |  |  | 2.479 |  |  |  |  | 6.443 | 3.61 | -3.39
2 | 광주천 | 광주천 | 제2광천교 | 2024-09-20 |  | 비 | 25.9 | 7.31 | 7.42 | 125 |  |  |  | 1.285 |  |  |  |  | 9.094 | 2.93 | -2.93
3 | 광주천 | 광주천 | 유촌교 | 2024-09-20 |  | 비 | 26.3 | 7.23 | 7.08 | 115 |  |  |  | 1.126 |  |  |  |  | 7.538 | 2.53 | -0.8
4 | 광주천 | 광주천 | 치평교 | 2024-09-20 |  | 비 | 25.9 | 7.21 | 7.11 | 119 |  |  |  | 0.966 |  |  |  |  | 9.996 | 2.85 | -0.42
5 | 장성천 | 장성천 | 해등교 | 2024-09-20 |  | 비 | 23.01 | 7.53 | 8.75 | 89 |  |  |  | 1.81 |  |  |  |  | 6.713 | 3.75 | -0.27
6 | 장성천 | 장성천 | 장성교 | 2024-09-20 |  | 비 | 23.51 | 7.38 | 8.71 | 95 |  |  |  | 1.586 |  |  |  |  | 10.242 | 6.21 | -0.08
7 | 장성천 | 장성천 | 구석현교 | 2024-09-20 |  | 비 | 23.58 | 7.27 | 8.19 | 107 |  |  |  | 1.906 |  |  |  |  | 11.489 | 6.45 | -0.33
8 | 장성천 | 감정천 | 복암제 앞 | 2024-09-20 |  | 비 | 23.03 | 7.12 | 7.6 | 298 |  |  |  | 0.765 |  |  |  |  | 35.637 | 6.36 | 0.05
9 | 장성천 | 감정천 | 학산교 | 2024-09-20 |  | 비 | 24.8 | 7.08 | 7.06 | 141 |  |  |  | 2.228 |  |  |  |  | 12.307 | 6.09 | -2.75
10 | 지석천 | 지석천 | 지석교 | 2024-09-20 |  | 비 | 28.53 | 7.9 | 5.95 | 226 |  |  |  | 1.156 |  |  |  |  | 12.255 | 9.75 | 6.08
11 | 지석천 | 지석천 | 덕례교 | 2024-09-20 |  | 비 | 28.3 | 7.46 | 6.9 | 224 |  |  |  | 0.828 |  |  |  |  | 14.508 | 10.69 | 2.96
12 | 지석천 | 지석천 | 신가교 | 2024-09-20 |  | 비 | 28.42 | 7.42 | 6.67 | 234 |  |  |  | 1.163 |  |  |  |  | 15.346 | 10.63 | 2.95
13 | 지석천 | 구치천 | 상류(새마을교) | 2024-09-20 |  | 비 | 27.1 | 7.04 | 6.21 | 139 |  |  |  | 1.129 |  |  |  |  | 6.378 | 7.91 | 1.52
14 | 지석천 | 대촌천 | 새마을교 | 2024-09-20 |  | 비 | 26.3 | 7.01 | 7.04 | 157 |  |  |  | 1.166 |  |  |  |  | 13.02 | 7.65 | 2.33
15 | 지석천 | 구치천 | 새마을교 | 2024-09-20 |  | 비 | 26.5 | 7.01 | 6.16 | 103 |  |  |  | 1.204 |  |  |  |  | 4.844 | 9.67 | 2.44
16 | 영산천 | 영산천 | 연포교 | 2024-09-20 |  | 비 | 26.22 | 7.77 | 115.1 | 7.3 |  |  |  | 1.438 |  |  |  |  | 6.794 | 7.01 | -0.65
17 | 영산천 | 영산천 | 신천교 | 2024-09-20 |  | 비 | 26.7 | 7.1 | 7.12 | 109.8 |  |  |  | 1.13 |  |  |  |  | 6.656 | 7.55 | 0.45
18 | 영산천 | 영산천 | 영산강자전거길 | 2024-09-20 |  | 비 | 26.52 | 7.06 | 6.9 | 119 |  |  |  | 1.249 |  |  |  |  | 8.078 | 7.87 | 0.56
19 | 영산천 | 월산천 | 죽촌교 | 2024-09-20 |  | 비 | 27 | 7.11 | 7.1 | 94.2 |  |  |  | 0.736 |  |  |  |  | 5.663 | 7.59 | 2.76
20 | 영산천 | 월산천 | 춘정교 | 2024-09-20 |  | 비 | 26.82 | 7.32 | 7.24 | 75 |  |  |  | 0.596 |  |  |  |  | 3.7 | 6.34 | 3.38
21 | 만봉천 | 만봉천 | 만봉1교 | 2024-09-20 |  | 비 | 23.24 | 8 | 9.03 | 96 |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 7.372 | 5.44 | -0.64
22 | 만봉천 | 만봉천 | 송죽교 | 2024-09-20 |  | 비 | 24.14 | 7.76 | 8.14 | 127 |  |  |  | 0.988 |  |  |  |  | 13.813 | 7.87 | 0.48
23 | 만봉천 | 만봉천 | 새마을교 | 2024-09-20 |  | 비 | 23.86 | 7.6 | 8.23 | 115 |  |  |  | 1.265 |  |  |  |  | 12.028 | 7.22 | -0.87
24 | 만봉천 | 만봉천 | 양곡교 | 2024-09-20 |  | 비 | 23.77 | 7.53 | 8.26 | 109 |  |  |  | 1.34 |  |  |  |  | 11.419 | 7.92 | 0.46

## 9월 20일 P
2024년 조사연구사업 9월 강우기(중-오후)
No | 하천명 | 지류명 | 조사지점 | 채수일시 |  | 현장측정결과 |  |  |  |  | 수질항목 분석결과 | [12 empty] | Memo
|  |  |  | 채수일 | 채수시각 | 날씨 | 수온 | pH | DO | EC | DTN | DON | NH4-N | NO3-N | NO2-N | DOC | DTP | PO4-P | Cl- | 15N | 18O | B | 11B
1 | 광주천 | 광주천 | 용산교 | 2024-09-20 |  | 비 | 24.4 | 7.39 | 7.85 | 149 |  |  |  | 3.978 |  |  |  |  | 7.827 | 3.22 | -1.83
2 | 광주천 | 광주천 | 제2광천교 | 2024-09-20 |  | 비 | 26 | 7.39 | 7.32 | 136 |  |  |  | 2.569 |  |  |  |  | 8.057 | 3.19 | -2.63
3 | 광주천 | 광주천 | 유촌교 | 2024-09-20 |  | 비 | 26.4 | 7.36 | 7.25 | 131 |  |  |  | 1.444 |  |  |  |  | 8.947 | 4.19 | -0.87
4 | 광주천 | 광주천 | 치평교 | 2024-09-20 |  | 비 | 26.5 | 7.15 | 5.89 | 148 |  |  |  | 1.098 |  |  |  |  | 10.225 | 4.33 | -0.2
5 | 장성천 | 장성천 | 해등교 | 2024-09-20 |  | 비 | 24.01 | 7.4 | 8.84 | 97 |  |  |  | 1.875 |  |  |  |  | 7.718 | 2.75 | -0.63
6 | 장성천 | 장성천 | 장성교 | 2024-09-20 |  | 비 | 24.87 | 7.3 | 8.63 | 100 |  |  |  | 1.483 |  |  |  |  | 10.953 | 6.46 | -0.38
7 | 장성천 | 장성천 | 구석현교 | 2024-09-20 |  | 비 | 24.62 | 7.22 | 8.1 | 105 |  |  |  | 1.696 |  |  |  |  | 11.271 | 6.72 | -1.21
8 | 장성천 | 감정천 | 복암제 앞 | 2024-09-20 |  | 비 | 25.2 | 7.05 | 5.66 | 559 |  |  |  | 0.853 |  |  |  |  | 28.982 | 9.03 | -1.96
9 | 장성천 | 감정천 | 학산교 | 2024-09-20 |  | 비 | 25.8 | 7.14 | 5.81 | 189 |  |  |  | 1.922 |  |  |  |  | 16.258 | 5.56 | -2.61
10 | 지석천 | 지석천 | 지석교 | 2024-09-20 |  | 비 | 26.69 | 6.99 | 6.15 | 153 |  |  |  | 1.387 |  |  |  |  | 7.661 | 6.03 | 0.6
11 | 지석천 | 지석천 | 덕례교 | 2024-09-20 |  | 비 | 27.5 | 6.97 | 7.01 | 188 |  |  |  | 1.341 |  |  |  |  | 10.664 | 8.37 | 4.18
12 | 지석천 | 지석천 | 신가교 | 2024-09-20 |  | 비 | 28.35 | 7.16 | 6.93 | 211 |  |  |  | 1.183 |  |  |  |  | 12.348 | 9.42 | 3.71
13 | 지석천 | 구치천 | 상류(새마을교) | 2024-09-20 |  | 비 | 26.8 | 7.21 | 7.09 | 133 |  |  |  | 1.146 |  |  |  |  | 9.536 | 6.38 | 1.37
14 | 지석천 | 대촌천 | 새마을교 | 2024-09-20 |  | 비 | 27.2 | 7.21 | 5.91 | 161 |  |  |  | 1.058 |  |  |  |  | 8.069 | 8.02 | 1.72
15 | 지석천 | 구치천 | 새마을교 | 2024-09-20 |  | 비 | 27.5 | 7.16 | 5.79 | 122 |  |  |  | 1.196 |  |  |  |  | 5.602 | 8.82 | 1.11
16 | 영산천 | 영산천 | 연포교 | 2024-09-20 |  | 비 | 27.65 | 7.45 | 7.26 | 116 |  |  |  | 1.145 |  |  |  |  | 6.92 | 8 | 0.13
17 | 영산천 | 영산천 | 신천교 | 2024-09-20 |  | 비 | 27.5 | 7.2 | 7.2 | 151.8 |  |  |  | 1.563 |  |  |  |  | 10.049 | 9.53 | 1.35
18 | 영산천 | 영산천 | 영산강자전거길 | 2024-09-20 |  | 비 | 27.2 | 7.16 | 7.05 | 155 |  |  |  | 1.557 |  |  |  |  | 11.33 | 9.59 | 0.75
19 | 영산천 | 월산천 | 죽촌교 | 2024-09-20 |  | 비 | 27.81 | 7.2 | 6.61 | 185 |  |  |  | 1.189 |  |  |  |  | 13.75 | 9.9 | 3.24
20 | 영산천 | 월산천 | 춘정교 | 2024-09-20 |  | 비 | 27.87 | 7.15 | 6.84 | 157 |  |  |  | 1.535 |  |  |  |  | 8.026 | 4.67 | -0.27
21 | 만봉천 | 만봉천 | 만봉1교 | 2024-09-20 |  | 비 | 24.49 | 7.58 | 8.78 | 104 |  |  |  | 0.971 |  |  |  |  | 9.056 | 7.49 | 2.53 | 19.4713 | 12.9072
22 | 만봉천 | 만봉천 | 송죽교 | 2024-09-20 |  | 비 | 24.99 | 7.34 | 8.39 | 120 |  |  |  | 0.903 |  |  |  |  | 12.511 | 7.75 | 0.71 | 22.8549 | 9.4441
23 | 만봉천 | 만봉천 | 새마을교 | 2024-09-20 |  | 비 | 24.92 | 7.34 | 8.36 | 118 |  |  |  | 0.995 |  |  |  |  | 12.52 | 7.59 | 0.8 | 25.8221 | 8.4465
24 | 만봉천 | 만봉천 | 양곡교 | 2024-09-20 |  | 비 | 25.3 | 7.45 | 8.76 | 117 |  |  |  | 1.143 |  |  |  |  | 12.463 | 8.11 | 0.65 | 25.4672 | 8.6977

## 9월 23일
2024년 조사연구사업 9월 강우기(후)
No | 하천명 | 지류명 | 조사지점 | 채수일시 |  | 현장측정결과 |  |  |  |  | 수질항목 분석결과 | [12 empty] | Memo | Result_MixSIAR
|  |  |  | 채수일 | 채수시각 | 날씨 | 수온 | pH | DO | EC | DTN | DON | NH4-N | NO3-N | NO2-N | DOC | DTP | PO4-P | Cl- | 15N | 18O | B | 11B |  | sewage | manure | fertilizer | rain | soil | TOTAL
1 | 광주천 | 광주천 | 용산교 | 2024-09-23 |  | 흐림 | 21.3 | 7.95 | 8.62 | 127 |  |  |  | 2.032 |  |  |  |  | 8.753 | 2.82 | -0.84 |  |  |  | 0.212 | 0.057 | 0.17 | 0.005 | 0.556 | 1
2 | 광주천 | 광주천 | 제2광천교 | 2024-09-23 |  | 흐림 | 21.8 | 7.39 | 8.46 | 138 |  |  |  | 2.137 |  |  |  |  | 8.576 | 2.78 | -2.58 |  |  |  | 0.135 | 0.038 | 0.226 | 0.006 | 0.595 | 1
3 | 광주천 | 광주천 | 유촌교 | 2024-09-23 |  | 흐림 | 21.9 | 7.53 | 8.41 | 146 |  |  |  | 2.142 |  |  |  |  | 8.839 | 3.38 | -1.92 |  |  |  | 0.146 | 0.045 | 0.206 | 0.006 | 0.597 | 1
4 | 광주천 | 광주천 | 치평교 | 2024-09-23 |  | 흐림 | 23 | 7.34 | 6.53 | 219 |  |  |  | 1.701 |  |  |  |  | 13.954 | 4.46 | -2.14 |  |  |  | 0.17 | 0.053 | 0.201 | 0.006 | 0.57 | 1
5 | 장성천 | 장성천 | 해등교 | 2024-09-23 |  | 흐림 | 20.79 | 7.66 | 10.26 | 84 |  |  |  | 1.752 |  |  |  |  | 7.354 | 1.98 | 2.05 |  |  |  | 0.147 | 0.041 | 0.21 | 0.006 | 0.596 | 1
6 | 장성천 | 장성천 | 장성교 | 2024-09-23 |  | 흐림 | 21.45 | 7.49 | 10.2 | 120 |  |  |  | 1.67 |  |  |  |  | 12.948 | 8.43 | 0.78 |  |  |  | 0.293 | 0.084 | 0.149 | 0.007 | 0.467 | 1
7 | 장성천 | 장성천 | 구석현교 | 2024-09-23 |  | 흐림 | 21.76 | 7.44 | 9.63 | 144 |  |  |  | 1.84 |  |  |  |  | 14.073 | 8.25 | -0.35 |  |  |  | 0.278 | 0.083 | 0.156 | 0.006 | 0.477 | 1
8 | 장성천 | 감정천 | 복암제 앞 | 2024-09-23 |  | 흐림 | 21.59 | 7.28 | 8.57 | 339 |  |  |  | 0.701 |  |  |  |  | 30.856 | 12.56 | 4.07 |  |  |  | 0.427 | 0.141 | 0.111 | 0.008 | 0.313 | 1
9 | 장성천 | 감정천 | 학산교 | 2024-09-23 |  | 흐림 | 21.84 | 7.29 | 8.71 | 221 |  |  |  | 1.857 |  |  |  |  | 21.363 | 7.14 | -2.67 |  |  |  | 0.229 | 0.065 | 0.163 | 0.007 | 0.536 | 1
10 | 지석천 | 지석천 | 지석교 | 2024-09-23 |  | 흐림 | 22.67 | 7.61 | 7.83 | 137.2 |  |  |  | 2.159 |  |  |  |  | 5.758 | 4.8 | -0.72 |  |  |  | 0.185 | 0.055 | 0.195 | 0.007 | 0.558 | 1
11 | 지석천 | 지석천 | 덕례교 | 2024-09-23 |  | 흐림 | 22.91 | 7.07 | 8.25 | 127.6 |  |  |  | 2.185 |  |  |  |  | 5.559 | 5.13 | -0.4 |  |  |  | 0.195 | 0.058 | 0.188 | 0.007 | 0.552 | 1
12 | 지석천 | 지석천 | 신가교 | 2024-09-23 |  | 흐림 | 23.08 | 7.06 | 8.19 | 129.5 |  |  |  | 2.164 |  |  |  |  | 5.797 | 4.94 | -0.58 |  |  |  | 0.189 | 0.054 | 0.19 | 0.007 | 0.56 | 1
13 | 지석천 | 구치천 | 상류(새마을교) | 2024-09-23 |  | 흐림 | 22.77 | 6.66 | 7 | 186.2 |  |  |  | 3.561 |  |  |  |  | 9.614 | 7.83 | 0.59 |  |  |  | 0.265 | 0.078 | 0.159 | 0.007 | 0.491 | 1
14 | 지석천 | 대촌천 | 새마을교 | 2024-09-23 |  | 흐림 | 23.64 | 6.72 | 8.16 | 175.1 |  |  |  | 1.779 |  |  |  |  | 11.368 | 6.56 | 0.87 |  |  |  | 0.244 | 0.072 | 0.164 | 0.007 | 0.513 | 1
15 | 지석천 | 구치천 | 새마을교 | 2024-09-23 |  | 흐림 | 23.04 | 6.58 | 6.6 | 183.5 |  |  |  | 3.331 |  |  |  |  | 8.957 | 8.21 | 1.84 |  |  |  | 0.295 | 0.082 | 0.16 | 0.008 | 0.455 | 1
16 | 영산천 | 영산천 | 연포교 | 2024-09-23 |  | 흐림 | 23.98 | 7.05 | 7.93 | 141.9 |  |  |  | 2.039 |  |  |  |  | 7.252 | 5.64 | 1.92 |  |  |  | 0.211 | 0.069 | 0.184 | 0.008 | 0.528 | 1
17 | 영산천 | 영산천 | 신천교 | 2024-09-23 |  | 흐림 | 24.82 | 7.65 | 7.92 | 193.3 |  |  |  | 2.071 |  |  |  |  | 12.406 | 8 | 2.11 |  |  |  | 0.285 | 0.081 | 0.155 | 0.008 | 0.471 | 1
18 | 영산천 | 영산천 | 영산강자전거길 | 2024-09-23 |  | 흐림 | 24.52 | 7.51 | 7.4 | 208.7 |  |  |  | 1.972 |  |  |  |  | 13.935 | 8.16 | 1.79 |  |  |  | 0.281 | 0.086 | 0.153 | 0.007 | 0.473 | 1
19 | 영산천 | 월산천 | 죽촌교 | 2024-09-23 |  | 흐림 | 25.86 | 7.46 | 6.9 | 309.1 |  |  |  | 2.605 |  |  |  |  | 30.437 | 9.75 | 1.59 |  |  |  | 0.341 | 0.092 | 0.128 | 0.007 | 0.432 | 1
20 | 영산천 | 월산천 | 춘정교 | 2024-09-23 |  | 흐림 | 24.21 | 7.08 | 7.84 | 274.8 |  |  |  | 1.569 |  |  |  |  | 21.136 | 9.39 | 2.5 |  |  |  | 0.328 | 0.098 | 0.138 | 0.008 | 0.428 | 1
21 | 만봉천 | 만봉천 | 만봉1교 | 2024-09-23 |  | 흐림 | 21.7 | 8.42 | 10.36 | 104 |  |  |  | 2.031 |  |  |  |  | 5.909 | 2.19 | -0.53 |  |  |  | 0.144 | 0.043 | 0.22 | 0.006 | 0.587 | 1
22 | 만봉천 | 만봉천 | 송죽교 | 2024-09-23 |  | 흐림 | 20.96 | 7.9 | 10.15 | 101 |  |  |  | 2.338 |  |  |  |  | 7.362 | 4.61 | -0.06 |  |  |  | 0.193 | 0.055 | 0.213 | 0.007 | 0.532 | 1
23 | 만봉천 | 만봉천 | 새마을교 | 2024-09-23 |  | 흐림 | 21.12 | 7.79 | 10.23 | 97 |  |  |  | 2.256 |  |  |  |  | 7.564 | 3.61 | -2.47 |  |  |  | 0.153 | 0.048 | 0.214 | 0.006 | 0.579 | 1
24 | 만봉천 | 만봉천 | 양곡교 | 2024-09-23 |  | 흐림 | 21.15 | 7.79 | 10.44 | 99 |  |  |  | 2.227 |  |  |  |  | 7.851 | 5.78 | 1.18 |  |  |  | 0.216 | 0.065 | 0.187 | 0.007 | 0.525 | 1

## summary_statistics_MixSIAR_0923
#################################################################
# Summary Statistics
#################################################################
DIC = 178.762
| Mean | SD | 2.5% | 5% | 25% | 50% | 75% | 95% | 97.5%
p.n01.fertilizer | 0.17 | 0.112 | 0.024 | 0.03 | 0.08 | 0.141 | 0.245 | 0.385 | 0.441
p.n02.fertilizer | 0.226 | 0.229 | 0.006 | 0.01 | 0.045 | 0.129 | 0.348 | 0.723 | 0.778
p.n03.fertilizer | 0.207 | 0.203 | 0.005 | 0.01 | 0.043 | 0.127 | 0.325 | 0.633 | 0.689
p.n04.fertilizer | 0.201 | 0.191 | 0.007 | 0.012 | 0.05 | 0.133 | 0.302 | 0.598 | 0.684
p.n05.fertilizer | 0.21 | 0.214 | 0.005 | 0.008 | 0.044 | 0.125 | 0.311 | 0.665 | 0.755
p.n06.fertilizer | 0.149 | 0.13 | 0.006 | 0.01 | 0.044 | 0.113 | 0.224 | 0.404 | 0.475
p.n07.fertilizer | 0.156 | 0.134 | 0.006 | 0.01 | 0.047 | 0.116 | 0.232 | 0.422 | 0.484
p.n08.fertilizer | 0.111 | 0.091 | 0.007 | 0.012 | 0.04 | 0.087 | 0.155 | 0.31 | 0.34
p.n09.fertilizer | 0.163 | 0.16 | 0.005 | 0.009 | 0.041 | 0.105 | 0.24 | 0.491 | 0.578
p.n10.fertilizer | 0.195 | 0.189 | 0.004 | 0.008 | 0.044 | 0.128 | 0.294 | 0.586 | 0.681
p.n11.fertilizer | 0.188 | 0.178 | 0.006 | 0.009 | 0.046 | 0.126 | 0.284 | 0.568 | 0.635
p.n12.fertilizer | 0.19 | 0.184 | 0.006 | 0.011 | 0.044 | 0.122 | 0.281 | 0.585 | 0.651
p.n13.fertilizer | 0.159 | 0.143 | 0.007 | 0.012 | 0.045 | 0.117 | 0.232 | 0.442 | 0.525
p.n14.fertilizer | 0.164 | 0.149 | 0.007 | 0.01 | 0.047 | 0.116 | 0.243 | 0.465 | 0.528
p.n15.fertilizer | 0.16 | 0.137 | 0.007 | 0.012 | 0.05 | 0.123 | 0.238 | 0.438 | 0.502
p.n16.fertilizer | 0.184 | 0.171 | 0.008 | 0.012 | 0.049 | 0.133 | 0.271 | 0.537 | 0.628
p.n17.fertilizer | 0.155 | 0.136 | 0.007 | 0.011 | 0.048 | 0.113 | 0.231 | 0.434 | 0.481
p.n18.fertilizer | 0.153 | 0.135 | 0.006 | 0.01 | 0.046 | 0.11 | 0.225 | 0.428 | 0.49
p.n19.fertilizer | 0.128 | 0.111 | 0.009 | 0.012 | 0.042 | 0.092 | 0.186 | 0.358 | 0.419
p.n20.fertilizer | 0.138 | 0.116 | 0.006 | 0.01 | 0.048 | 0.107 | 0.198 | 0.374 | 0.423
p.n21.fertilizer | 0.22 | 0.225 | 0.005 | 0.008 | 0.043 | 0.129 | 0.348 | 0.72 | 0.769
p.n22.fertilizer | 0.213 | 0.196 | 0.006 | 0.01 | 0.058 | 0.148 | 0.33 | 0.624 | 0.676
p.n23.fertilizer | 0.214 | 0.214 | 0.005 | 0.01 | 0.043 | 0.126 | 0.336 | 0.67 | 0.743
p.n24.fertilizer | 0.187 | 0.17 | 0.006 | 0.009 | 0.053 | 0.131 | 0.281 | 0.533 | 0.609
p.n01.manure | 0.057 | 0.044 | 0.003 | 0.005 | 0.023 | 0.047 | 0.079 | 0.145 | 0.171
p.n02.manure | 0.038 | 0.048 | 0.001 | 0.002 | 0.01 | 0.024 | 0.049 | 0.119 | 0.149
p.n03.manure | 0.045 | 0.052 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.027 | 0.061 | 0.147 | 0.182
p.n04.manure | 0.053 | 0.062 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.031 | 0.073 | 0.176 | 0.212
p.n05.manure | 0.041 | 0.05 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.022 | 0.054 | 0.136 | 0.18
p.n06.manure | 0.084 | 0.103 | 0.001 | 0.002 | 0.014 | 0.044 | 0.114 | 0.308 | 0.377
p.n07.manure | 0.083 | 0.103 | 0.001 | 0.002 | 0.013 | 0.043 | 0.114 | 0.303 | 0.371
p.n08.manure | 0.141 | 0.168 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.061 | 0.225 | 0.502 | 0.574
p.n09.manure | 0.065 | 0.08 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.034 | 0.089 | 0.243 | 0.291
p.n10.manure | 0.055 | 0.069 | 0.001 | 0.002 | 0.01 | 0.03 | 0.072 | 0.198 | 0.248
p.n11.manure | 0.058 | 0.073 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.031 | 0.078 | 0.201 | 0.261
p.n12.manure | 0.054 | 0.069 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.031 | 0.069 | 0.183 | 0.238
p.n13.manure | 0.078 | 0.097 | 0.001 | 0.002 | 0.013 | 0.04 | 0.109 | 0.277 | 0.357
p.n14.manure | 0.072 | 0.088 | 0.001 | 0.002 | 0.012 | 0.04 | 0.1 | 0.255 | 0.321
p.n15.manure | 0.082 | 0.099 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.046 | 0.113 | 0.288 | 0.36
p.n16.manure | 0.069 | 0.082 | 0.002 | 0.003 | 0.013 | 0.039 | 0.098 | 0.232 | 0.303
p.n17.manure | 0.081 | 0.094 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.047 | 0.114 | 0.281 | 0.341
p.n18.manure | 0.086 | 0.107 | 0.001 | 0.002 | 0.013 | 0.044 | 0.12 | 0.306 | 0.385
p.n19.manure | 0.092 | 0.113 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.047 | 0.124 | 0.331 | 0.418
p.n20.manure | 0.098 | 0.117 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.052 | 0.142 | 0.34 | 0.409
p.n21.manure | 0.043 | 0.055 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.024 | 0.055 | 0.144 | 0.201
p.n22.manure | 0.055 | 0.068 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.032 | 0.072 | 0.193 | 0.231
p.n23.manure | 0.048 | 0.055 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.029 | 0.064 | 0.153 | 0.196
p.n24.manure | 0.065 | 0.079 | 0.001 | 0.002 | 0.011 | 0.036 | 0.09 | 0.236 | 0.281
p.n01.rain | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.016 | 0.023
p.n02.rain | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.025 | 0.035
p.n03.rain | 0.006 | 0.01 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.025 | 0.035
p.n04.rain | 0.006 | 0.012 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.024 | 0.037
p.n05.rain | 0.006 | 0.012 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.025 | 0.036
p.n06.rain | 0.007 | 0.011 | 0 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.026 | 0.037
p.n07.rain | 0.006 | 0.01 | 0 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.024 | 0.035
p.n08.rain | 0.008 | 0.013 | 0 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.009 | 0.032 | 0.043
p.n09.rain | 0.006 | 0.011 | 0 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.024 | 0.035
p.n10.rain | 0.007 | 0.018 | 0 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.027 | 0.04
p.n11.rain | 0.007 | 0.013 | 0 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.028 | 0.039
p.n12.rain | 0.007 | 0.012 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.028 | 0.04
p.n13.rain | 0.007 | 0.013 | 0 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.029 | 0.044
p.n14.rain | 0.007 | 0.014 | 0 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.03 | 0.044
p.n15.rain | 0.008 | 0.014 | 0 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.031 | 0.045
p.n16.rain | 0.008 | 0.014 | 0 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.009 | 0.031 | 0.049
p.n17.rain | 0.008 | 0.017 | 0 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.035 | 0.056
p.n18.rain | 0.007 | 0.012 | 0 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.031 | 0.042
p.n19.rain | 0.007 | 0.011 | 0 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.028 | 0.039
p.n20.rain | 0.008 | 0.015 | 0 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.01 | 0.033 | 0.045
p.n21.rain | 0.006 | 0.013 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.026 | 0.041
p.n22.rain | 0.007 | 0.011 | 0 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.027 | 0.037
p.n23.rain | 0.006 | 0.01 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.023 | 0.032
p.n24.rain | 0.007 | 0.013 | 0 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.028 | 0.044
p.n01.sewage | 0.212 | 0.096 | 0.059 | 0.074 | 0.142 | 0.202 | 0.272 | 0.392 | 0.44
p.n02.sewage | 0.135 | 0.126 | 0.012 | 0.015 | 0.049 | 0.096 | 0.182 | 0.359 | 0.486
p.n03.sewage | 0.146 | 0.133 | 0.009 | 0.014 | 0.052 | 0.107 | 0.2 | 0.394 | 0.493
p.n04.sewage | 0.17 | 0.142 | 0.012 | 0.018 | 0.062 | 0.132 | 0.24 | 0.448 | 0.535
p.n05.sewage | 0.147 | 0.15 | 0.011 | 0.017 | 0.046 | 0.096 | 0.189 | 0.475 | 0.613
p.n06.sewage | 0.293 | 0.194 | 0.019 | 0.032 | 0.138 | 0.262 | 0.418 | 0.653 | 0.733
p.n07.sewage | 0.278 | 0.192 | 0.018 | 0.029 | 0.121 | 0.247 | 0.401 | 0.646 | 0.717
p.n08.sewage | 0.427 | 0.228 | 0.026 | 0.044 | 0.248 | 0.441 | 0.593 | 0.786 | 0.841
p.n09.sewage | 0.229 | 0.177 | 0.013 | 0.023 | 0.092 | 0.186 | 0.331 | 0.568 | 0.665
p.n10.sewage | 0.185 | 0.152 | 0.014 | 0.023 | 0.073 | 0.143 | 0.256 | 0.496 | 0.614
p.n11.sewage | 0.195 | 0.161 | 0.013 | 0.022 | 0.075 | 0.151 | 0.266 | 0.525 | 0.609
p.n12.sewage | 0.189 | 0.153 | 0.013 | 0.018 | 0.071 | 0.151 | 0.27 | 0.497 | 0.588
p.n13.sewage | 0.265 | 0.188 | 0.016 | 0.025 | 0.113 | 0.23 | 0.381 | 0.619 | 0.7
p.n14.sewage | 0.244 | 0.183 | 0.014 | 0.026 | 0.096 | 0.205 | 0.35 | 0.6 | 0.69
p.n15.sewage | 0.295 | 0.193 | 0.018 | 0.029 | 0.132 | 0.276 | 0.422 | 0.653 | 0.713
p.n16.sewage | 0.211 | 0.161 | 0.014 | 0.022 | 0.081 | 0.176 | 0.296 | 0.53 | 0.605
p.n17.sewage | 0.285 | 0.193 | 0.018 | 0.029 | 0.132 | 0.255 | 0.402 | 0.651 | 0.728
p.n18.sewage | 0.281 | 0.193 | 0.016 | 0.024 | 0.123 | 0.254 | 0.41 | 0.63 | 0.723
p.n19.sewage | 0.341 | 0.209 | 0.024 | 0.037 | 0.169 | 0.32 | 0.49 | 0.716 | 0.769
p.n20.sewage | 0.328 | 0.208 | 0.023 | 0.038 | 0.151 | 0.312 | 0.473 | 0.692 | 0.744
p.n21.sewage | 0.144 | 0.152 | 0.008 | 0.013 | 0.043 | 0.094 | 0.19 | 0.466 | 0.606
p.n22.sewage | 0.193 | 0.164 | 0.015 | 0.023 | 0.076 | 0.145 | 0.262 | 0.549 | 0.652
p.n23.sewage | 0.153 | 0.138 | 0.011 | 0.018 | 0.058 | 0.114 | 0.199 | 0.425 | 0.545
p.n24.sewage | 0.216 | 0.173 | 0.013 | 0.022 | 0.08 | 0.17 | 0.302 | 0.575 | 0.676
p.n01.soil | 0.556 | 0.142 | 0.257 | 0.277 | 0.465 | 0.579 | 0.655 | 0.75 | 0.786
p.n02.soil | 0.595 | 0.256 | 0.067 | 0.12 | 0.406 | 0.652 | 0.808 | 0.924 | 0.944
p.n03.soil | 0.597 | 0.238 | 0.096 | 0.156 | 0.432 | 0.632 | 0.792 | 0.923 | 0.95
p.n04.soil | 0.57 | 0.232 | 0.083 | 0.147 | 0.402 | 0.607 | 0.752 | 0.897 | 0.926
p.n05.soil | 0.596 | 0.244 | 0.083 | 0.134 | 0.412 | 0.64 | 0.798 | 0.927 | 0.948
p.n06.soil | 0.468 | 0.223 | 0.084 | 0.121 | 0.29 | 0.453 | 0.639 | 0.843 | 0.901
p.n07.soil | 0.478 | 0.225 | 0.072 | 0.108 | 0.309 | 0.475 | 0.64 | 0.848 | 0.901
p.n08.soil | 0.313 | 0.187 | 0.04 | 0.061 | 0.172 | 0.286 | 0.419 | 0.668 | 0.783
p.n09.soil | 0.536 | 0.239 | 0.09 | 0.125 | 0.341 | 0.559 | 0.73 | 0.895 | 0.933
p.n10.soil | 0.558 | 0.235 | 0.084 | 0.141 | 0.378 | 0.582 | 0.75 | 0.9 | 0.928
p.n11.soil | 0.552 | 0.231 | 0.084 | 0.135 | 0.386 | 0.575 | 0.738 | 0.896 | 0.923
p.n12.soil | 0.561 | 0.232 | 0.1 | 0.143 | 0.386 | 0.591 | 0.741 | 0.906 | 0.93
p.n13.soil | 0.491 | 0.228 | 0.084 | 0.133 | 0.315 | 0.482 | 0.661 | 0.872 | 0.911
p.n14.soil | 0.513 | 0.222 | 0.086 | 0.128 | 0.348 | 0.518 | 0.679 | 0.869 | 0.905
p.n15.soil | 0.456 | 0.23 | 0.062 | 0.107 | 0.275 | 0.446 | 0.626 | 0.86 | 0.901
p.n16.soil | 0.528 | 0.223 | 0.084 | 0.135 | 0.368 | 0.535 | 0.701 | 0.881 | 0.916
p.n17.soil | 0.471 | 0.221 | 0.09 | 0.124 | 0.292 | 0.465 | 0.642 | 0.837 | 0.883
p.n18.soil | 0.472 | 0.229 | 0.081 | 0.115 | 0.293 | 0.464 | 0.64 | 0.873 | 0.923
p.n19.soil | 0.432 | 0.224 | 0.064 | 0.095 | 0.26 | 0.407 | 0.601 | 0.828 | 0.87
p.n20.soil | 0.428 | 0.219 | 0.086 | 0.112 | 0.248 | 0.403 | 0.588 | 0.83 | 0.879
p.n21.soil | 0.587 | 0.255 | 0.081 | 0.12 | 0.403 | 0.633 | 0.805 | 0.929 | 0.942
p.n22.soil | 0.533 | 0.24 | 0.067 | 0.117 | 0.352 | 0.555 | 0.729 | 0.894 | 0.927
p.n23.soil | 0.58 | 0.246 | 0.078 | 0.122 | 0.402 | 0.626 | 0.779 | 0.919 | 0.946
p.n24.soil | 0.525 | 0.236 | 0.084 | 0.129 | 0.345 | 0.533 | 0.72 | 0.887 | 0.921

## diagnostics_MixSIAR_0923
################################################################################
# Gelman-Rubin Diagnostic
################################################################################
Generally the Gelman diagnostic should be < 1.05
Out of 246 variables: 136 > 1.01
61 > 1.05
16 > 1.1
The worst variables are:
Point est. Upper C.I.
p.fac1[1,2] 1.268205 1.774572
p.global[2] 1.268205 1.774572
p.global[4] 1.224966 1.637239
p.fac1[1,4] 1.224966 1.637239
p.fac1[12,2] 1.171491 1.527538
p.fac1[10,3] 1.156425 1.186990
p.fac1[1,1] 1.151328 1.441994
p.global[1] 1.151328 1.441994
p.fac1[8,2] 1.129576 1.396536
p.fac1[21,3] 1.115634 1.233228
And here are the Gelman diagnostics for all variables:
Point est. Upper C.I.
deviance 1.0274208 1.0950421
ilr.fac1[1,1] NaN NaN
ilr.fac1[1,2] NaN NaN
ilr.fac1[1,3] NaN NaN
ilr.fac1[1,4] NaN NaN
ilr.fac1[10,1] 1.0014107 1.0033267
ilr.fac1[10,2] 1.0024939 1.0071363
ilr.fac1[10,3] 1.0058926 1.0182281
ilr.fac1[10,4] 1.0104323 1.0370226
ilr.fac1[11,1] 1.0044141 1.0125161
ilr.fac1[11,2] 1.0013888 1.0059234
ilr.fac1[11,3] 1.0011741 1.0057619
ilr.fac1[11,4] 1.0003112 1.0033171
ilr.fac1[12,1] 0.9997941 0.9999691
ilr.fac1[12,2] 1.0069224 1.0262817
ilr.fac1[12,3] 1.0031147 1.0072890
ilr.fac1[12,4] 1.0096898 1.0362141
ilr.fac1[13,1] 1.0041403 1.0151330
ilr.fac1[13,2] 1.0028532 1.0076432
ilr.fac1[13,3] 1.0117284 1.0249576
ilr.fac1[13,4] 1.0015072 1.0055767
ilr.fac1[14,1] 1.0051649 1.0068112
ilr.fac1[14,2] 1.0007329 1.0039099
ilr.fac1[14,3] 1.0038591 1.0085280
ilr.fac1[14,4] 1.0071948 1.0130400
ilr.fac1[15,1] 1.0073391 1.0268390
ilr.fac1[15,2] 1.0020760 1.0061561
ilr.fac1[15,3] 1.0067060 1.0218184
ilr.fac1[15,4] 0.9993631 1.0002052
ilr.fac1[16,1] 1.0021415 1.0059096
ilr.fac1[16,2] 1.0017699 1.0039978
ilr.fac1[16,3] 1.0046351 1.0136791
ilr.fac1[16,4] 1.0010911 1.0056877
ilr.fac1[17,1] 1.0056622 1.0150078
ilr.fac1[17,2] 1.0118719 1.0171950
ilr.fac1[17,3] 1.0062567 1.0102450
ilr.fac1[17,4] 1.0040032 1.0125842
ilr.fac1[18,1] 1.0011575 1.0022073
ilr.fac1[18,2] 1.0089423 1.0144137
ilr.fac1[18,3] 1.0009846 1.0049209
ilr.fac1[18,4] 1.0005271 1.0015532
ilr.fac1[19,1] 1.0059220 1.0131122
ilr.fac1[19,2] 1.0004840 1.0025536
ilr.fac1[19,3] 1.0007681 1.0015696
ilr.fac1[19,4] 1.0014339 1.0034962
ilr.fac1[2,1] 1.0047660 1.0167386
ilr.fac1[2,2] 0.9994095 0.9996752
ilr.fac1[2,3] 1.0039373 1.0156354
ilr.fac1[2,4] 1.0018215 1.0036169
ilr.fac1[20,1] 1.0159097 1.0563677
ilr.fac1[20,2] 1.0062458 1.0216406
ilr.fac1[20,3] 1.0068257 1.0216712
ilr.fac1[20,4] 1.0047016 1.0151308
ilr.fac1[21,1] 1.0110631 1.0360155
ilr.fac1[21,2] 1.0029982 1.0068697
ilr.fac1[21,3] 1.0027088 1.0094972
ilr.fac1[21,4] 1.0050055 1.0161655
ilr.fac1[22,1] 1.0136172 1.0493043
ilr.fac1[22,2] 1.0044387 1.0105229
ilr.fac1[22,3] 1.0078167 1.0130546
ilr.fac1[22,4] 1.0068436 1.0264238
ilr.fac1[23,1] 1.0064725 1.0254089
ilr.fac1[23,2] 1.0005693 1.0017833
ilr.fac1[23,3] 0.9996206 1.0009005
ilr.fac1[23,4] 1.0057553 1.0178828
ilr.fac1[24,1] 1.0044822 1.0145079
ilr.fac1[24,2] 1.0022418 1.0099990
ilr.fac1[24,3] 1.0023174 1.0081234
ilr.fac1[24,4] 1.0041338 1.0123555
ilr.fac1[3,1] 1.0029197 1.0069930
ilr.fac1[3,2] 1.0071556 1.0156721
ilr.fac1[3,3] 1.0087533 1.0312394
ilr.fac1[3,4] 1.0150223 1.0506276
ilr.fac1[4,1] 1.0072492 1.0246212
ilr.fac1[4,2] 1.0026115 1.0067790
ilr.fac1[4,3] 1.0217500 1.0745334
ilr.fac1[4,4] 1.0064252 1.0254565
ilr.fac1[5,1] 1.0032255 1.0110189
ilr.fac1[5,2] 1.0061975 1.0181094
ilr.fac1[5,3] 1.0021330 1.0045743
ilr.fac1[5,4] 1.0016166 1.0038164
ilr.fac1[6,1] 1.0117448 1.0159091
ilr.fac1[6,2] 1.0054793 1.0223260
ilr.fac1[6,3] 1.0022887 1.0074631
ilr.fac1[6,4] 1.0003537 1.0016830
ilr.fac1[7,1] 1.0012886 1.0049547
ilr.fac1[7,2] 0.9996624 1.0009369
ilr.fac1[7,3] 1.0020823 1.0086193
ilr.fac1[7,4] 1.0017982 1.0029888
ilr.fac1[8,1] 1.0288997 1.0971799
ilr.fac1[8,2] 1.0041424 1.0063232
ilr.fac1[8,3] 1.0061094 1.0202093
ilr.fac1[8,4] 1.0115203 1.0330785
ilr.fac1[9,1] 1.0015205 1.0031460
ilr.fac1[9,2] 0.9995857 0.9996397
ilr.fac1[9,3] 1.0009880 1.0030742
ilr.fac1[9,4] 1.0023462 1.0067180
loglik[1] 1.0008199 1.0054065
loglik[10] 1.0136015 1.0207541
loglik[11] 1.0153200 1.0563708
loglik[12] 1.0111830 1.0260255
loglik[13] 1.0070919 1.0117557
loglik[14] 1.0092090 1.0253732
loglik[15] 1.0012194 1.0050345
loglik[16] 1.0031179 1.0056097
loglik[17] 1.0098396 1.0358253
loglik[18] 1.0065027 1.0103509
loglik[19] 1.0017321 1.0052121
loglik[2] 1.0178254 1.0590956
loglik[20] 1.0058808 1.0228690
loglik[21] 1.0029287 1.0085654
loglik[22] 1.0137990 1.0498723
loglik[23] 1.0134775 1.0499932
loglik[24] 1.0091449 1.0141831
loglik[3] 1.0037792 1.0102640
loglik[4] 1.0034858 1.0100259
loglik[5] 1.0041267 1.0148577
loglik[6] 1.0015323 1.0067477
loglik[7] 1.0039548 1.0147659
loglik[8] 1.0181632 1.0599346
loglik[9] 1.0023518 1.0111644
p.fac1[1,1] 1.1513277 1.4419942
p.fac1[1,2] 1.2682048 1.7745724
p.fac1[1,3] 1.0358007 1.0694891
p.fac1[1,4] 1.2249660 1.6372392
p.fac1[1,5] 1.0602600 1.1981860
p.fac1[10,1] 1.0441049 1.1451058
p.fac1[10,2] 1.1032812 1.3091565
p.fac1[10,3] 1.1564246 1.1869902
p.fac1[10,4] 1.0671787 1.1956183
p.fac1[10,5] 1.0273578 1.0952268
p.fac1[11,1] 1.0739189 1.2256392
p.fac1[11,2] 1.1055290 1.3321023
p.fac1[11,3] 1.0591452 1.0977219
p.fac1[11,4] 1.0865677 1.2535920
p.fac1[11,5] 1.0165940 1.0610766
p.fac1[12,1] 1.0878058 1.2649816
p.fac1[12,2] 1.1714906 1.5275381
p.fac1[12,3] 1.0307446 1.0589662
p.fac1[12,4] 1.0301402 1.0910695
p.fac1[12,5] 1.0469698 1.1570042
p.fac1[13,1] 1.0418802 1.1322505
p.fac1[13,2] 1.0774151 1.2458899
p.fac1[13,3] 1.0174334 1.0443733
p.fac1[13,4] 1.0628612 1.1975258
p.fac1[13,5] 1.0053281 1.0216638
p.fac1[14,1] 1.0864581 1.2657468
p.fac1[14,2] 1.1029622 1.3194973
p.fac1[14,3] 1.0200251 1.0304443
p.fac1[14,4] 1.0362989 1.1189146
p.fac1[14,5] 1.0213232 1.0732614
p.fac1[15,1] 1.0321797 1.1062908
p.fac1[15,2] 1.0799474 1.2455241
p.fac1[15,3] 1.0517283 1.0803504
p.fac1[15,4] 1.0307128 1.1050615
p.fac1[15,5] 1.0050846 1.0210520
p.fac1[16,1] 1.0639722 1.1872600
p.fac1[16,2] 1.1050968 1.3310898
p.fac1[16,3] 1.0739213 1.1408160
p.fac1[16,4] 1.0429877 1.1370548
p.fac1[16,5] 1.0125768 1.0473664
p.fac1[17,1] 1.0858086 1.2609853
p.fac1[17,2] 1.0905173 1.2896853
p.fac1[17,3] 1.0687890 1.1004537
p.fac1[17,4] 1.0554145 1.1689109
p.fac1[17,5] 1.0116786 1.0436983
p.fac1[18,1] 1.0588664 1.1814580
p.fac1[18,2] 1.0976984 1.3054181
p.fac1[18,3] 1.0213716 1.0588885
p.fac1[18,4] 1.0615383 1.1978696
p.fac1[18,5] 1.0056339 1.0225187
p.fac1[19,1] 1.0450204 1.1484744
p.fac1[19,2] 1.0961404 1.3029725
p.fac1[19,3] 1.0245706 1.0470692
p.fac1[19,4] 1.0584656 1.1909404
p.fac1[19,5] 1.0040445 1.0149303
p.fac1[2,1] 1.0496598 1.1550778
p.fac1[2,2] 1.0780449 1.2406738
p.fac1[2,3] 1.0408298 1.0606782
p.fac1[2,4] 1.0638787 1.1703900
p.fac1[2,5] 1.0222490 1.0734348
p.fac1[20,1] 1.0611839 1.1895290
p.fac1[20,2] 1.1153811 1.3584315
p.fac1[20,3] 1.0274702 1.0365893
p.fac1[20,4] 1.0417537 1.1387204
p.fac1[20,5] 1.0150487 1.0513514
p.fac1[21,1] 1.0283087 1.0937503
p.fac1[21,2] 1.0714221 1.2127402
p.fac1[21,3] 1.1156342 1.2332281
p.fac1[21,4] 1.0423202 1.1127423
p.fac1[21,5] 1.0113821 1.0371959
p.fac1[22,1] 1.0981810 1.2945499
p.fac1[22,2] 1.0666275 1.2097686
p.fac1[22,3] 1.0079653 1.0216988
p.fac1[22,4] 1.0906308 1.2507431
p.fac1[22,5] 1.0450049 1.1528130
p.fac1[23,1] 1.0797830 1.2412899
p.fac1[23,2] 1.1018353 1.3204700
p.fac1[23,3] 1.0350946 1.0419807
p.fac1[23,4] 1.0705704 1.1870486
p.fac1[23,5] 1.0360578 1.1193713
p.fac1[24,1] 1.0425605 1.1373227
p.fac1[24,2] 1.0858539 1.2712485
p.fac1[24,3] 1.0159384 1.0169659
p.fac1[24,4] 1.0775341 1.2296631
p.fac1[24,5] 1.0041786 1.0161469
p.fac1[3,1] 1.0937017 1.2779540
p.fac1[3,2] 1.0776455 1.2450740
p.fac1[3,3] 1.0295886 1.0448764
p.fac1[3,4] 1.0391812 1.1126021
p.fac1[3,5] 1.0561275 1.1781563
p.fac1[4,1] 1.0710353 1.2191765
p.fac1[4,2] 1.0669084 1.2107977
p.fac1[4,3] 1.0156056 1.0242752
p.fac1[4,4] 1.0397703 1.0997600
p.fac1[4,5] 1.0409681 1.1388677
p.fac1[5,1] 1.0309192 1.1037841
p.fac1[5,2] 1.0576432 1.1902953
p.fac1[5,3] 1.0383229 1.0522697
p.fac1[5,4] 1.0693221 1.1796732
p.fac1[5,5] 1.0107297 1.0398880
p.fac1[6,1] 1.0418927 1.1421739
p.fac1[6,2] 1.0474298 1.1562580
p.fac1[6,3] 1.0027159 1.0119636
p.fac1[6,4] 1.0413616 1.1284643
p.fac1[6,5] 1.0095865 1.0365540
p.fac1[7,1] 1.0487710 1.1552770
p.fac1[7,2] 1.0689310 1.2175320
p.fac1[7,3] 1.0328578 1.0599390
p.fac1[7,4] 1.0294732 1.0980370
p.fac1[7,5] 1.0146237 1.0542375
p.fac1[8,1] 1.0417047 1.1376009
p.fac1[8,2] 1.1295757 1.3965361
p.fac1[8,3] 1.0114842 1.0377918
p.fac1[8,4] 1.0504102 1.1679239
p.fac1[8,5] 1.0197842 1.0662988
p.fac1[9,1] 1.0695296 1.2134868
p.fac1[9,2] 1.0787984 1.2488852
p.fac1[9,3] 1.0211256 1.0340685
p.fac1[9,4] 1.0424375 1.1357244
p.fac1[9,5] 1.0190773 1.0682312
p.global[1] 1.1513277 1.4419942
p.global[2] 1.2682048 1.7745724
p.global[3] 1.0358007 1.0694891
p.global[4] 1.2249660 1.6372392
p.global[5] 1.0602600 1.1981860
################################################################################
# Geweke Diagnostic
################################################################################
The Geweke diagnostic is a standard z-score, so we'd expect 5% to be outside +/-1.96
Number of variables outside +/-1.96 in each chain (out of
246
):
Chain 1 Chain 2 Chain 3
Geweke 32 72 78
And here are the Geweke diagnostics for all variables:
chain1 chain2 chain3
deviance -1.731 -1.703 0.399
ilr.fac1[10,1] 0.822 0.307 1.606
ilr.fac1[10,2] -1.646 -0.029 0.222
ilr.fac1[10,3] 2.010 -1.289 0.229
ilr.fac1[10,4] -0.103 -1.682 -0.037
ilr.fac1[11,1] -0.858 -1.510 -1.078
ilr.fac1[11,2] -0.163 -0.924 2.089
ilr.fac1[11,3] -0.614 -0.913 -0.260
ilr.fac1[11,4] 0.299 -0.484 -0.557
ilr.fac1[12,1] -1.483 -1.375 0.316
ilr.fac1[12,2] 0.299 -0.008 0.038
ilr.fac1[12,3] 1.772 -1.656 -1.982
ilr.fac1[12,4] 0.302 1.783 -0.488
ilr.fac1[13,1] 0.213 -0.738 0.460
ilr.fac1[13,2] -2.245 1.123 1.104
ilr.fac1[13,3] 0.204 1.596 0.835
ilr.fac1[13,4] -0.497 -0.414 0.953
ilr.fac1[14,1] -1.560 0.387 1.307
ilr.fac1[14,2] 0.500 -0.966 0.004
ilr.fac1[14,3] 0.914 -0.539 -0.233
ilr.fac1[14,4] -0.371 1.491 0.240
ilr.fac1[15,1] -0.791 -1.951 -0.662
ilr.fac1[15,2] -1.070 0.871 -0.705
ilr.fac1[15,3] 1.821 -0.902 0.892
ilr.fac1[15,4] 0.276 -2.547 2.463
ilr.fac1[16,1] -0.989 1.285 -1.705
ilr.fac1[16,2] 0.699 -1.794 -0.283
ilr.fac1[16,3] -0.107 -3.975 -0.660
ilr.fac1[16,4] -1.700 -1.288 0.254
ilr.fac1[17,1] 1.880 -0.079 1.791
ilr.fac1[17,2] -0.837 1.607 1.109
ilr.fac1[17,3] 0.746 -1.469 1.339
ilr.fac1[17,4] 1.381 -1.012 0.109
ilr.fac1[18,1] -0.634 -1.233 1.387
ilr.fac1[18,2] -0.221 -1.186 -0.590
ilr.fac1[18,3] 1.184 1.919 -0.858
ilr.fac1[18,4] -0.232 -1.701 -0.191
ilr.fac1[19,1] 0.968 -1.532 1.480
ilr.fac1[19,2] 2.247 -0.481 0.189
ilr.fac1[19,3] 0.461 1.521 1.539
ilr.fac1[19,4] -1.006 -1.555 0.932
ilr.fac1[2,1] 0.409 2.809 -1.494
ilr.fac1[2,2] 0.253 0.517 -3.738
ilr.fac1[2,3] 0.165 -1.294 -0.293
ilr.fac1[2,4] -0.351 2.224 -2.309
ilr.fac1[20,1] 1.880 -1.427 3.832
ilr.fac1[20,2] 0.208 0.136 -0.634
ilr.fac1[20,3] 0.158 -0.579 -1.685
ilr.fac1[20,4] -1.069 -1.574 1.324
ilr.fac1[21,1] 1.138 4.372 -0.299
ilr.fac1[21,2] -0.592 0.084 1.180
ilr.fac1[21,3] 0.757 0.392 1.597
ilr.fac1[21,4] -0.759 2.006 -0.264
ilr.fac1[22,1] 1.362 -0.302 0.644
ilr.fac1[22,2] 0.059 -0.149 0.735
ilr.fac1[22,3] 1.088 2.817 0.124
ilr.fac1[22,4] 1.578 -0.565 0.660
ilr.fac1[23,1] 1.226 0.667 0.386
ilr.fac1[23,2] -1.111 -1.056 0.291
ilr.fac1[23,3] 0.313 0.157 1.760
ilr.fac1[23,4] 2.668 0.335 -0.036
ilr.fac1[24,1] 0.621 -2.197 1.331
ilr.fac1[24,2] -0.630 0.549 0.086
ilr.fac1[24,3] 0.653 1.861 0.979
ilr.fac1[24,4] 0.284 0.533 1.225
ilr.fac1[3,1] 2.129 1.240 -0.193
ilr.fac1[3,2] -1.853 -0.195 -0.871
ilr.fac1[3,3] 1.059 -0.204 0.535
ilr.fac1[3,4] 0.846 0.918 -0.299
ilr.fac1[4,1] 0.779 -0.524 -2.810
ilr.fac1[4,2] 0.480 0.616 2.549
ilr.fac1[4,3] 0.910 1.726 0.963
ilr.fac1[4,4] -1.203 0.848 -0.199
ilr.fac1[5,1] -1.184 0.716 0.110
ilr.fac1[5,2] 0.423 -2.259 2.129
ilr.fac1[5,3] -1.394 -0.864 -0.877
ilr.fac1[5,4] 0.595 1.323 -0.958
ilr.fac1[6,1] 1.601 -1.214 0.417
ilr.fac1[6,2] 0.795 -1.800 0.192
ilr.fac1[6,3] -0.972 1.240 0.591
ilr.fac1[6,4] -1.839 0.166 1.508
ilr.fac1[7,1] -0.162 -0.808 0.572
ilr.fac1[7,2] -1.671 -0.107 0.740
ilr.fac1[7,3] 0.940 0.278 -1.328
ilr.fac1[7,4] -0.467 0.921 0.894
ilr.fac1[8,1] -0.267 -1.679 2.081
ilr.fac1[8,2] 0.829 0.079 0.919
ilr.fac1[8,3] -0.074 -0.697 -1.031
ilr.fac1[8,4] 0.501 0.228 1.275
ilr.fac1[9,1] 0.304 -0.778 1.894
ilr.fac1[9,2] -0.075 1.115 -0.698
ilr.fac1[9,3] 0.131 1.090 0.296
ilr.fac1[9,4] -0.862 0.885 0.682
loglik[1] -0.900 0.552 1.880
loglik[10] 0.281 0.035 -0.151
loglik[11] -1.208 0.186 -0.408
loglik[12] 0.176 0.508 -1.257
loglik[13] 1.210 -0.099 0.259
loglik[14] 2.110 1.053 1.309
loglik[15] 1.142 1.228 0.650
loglik[16] 0.524 0.930 0.481
loglik[17] 1.322 1.059 -0.600
loglik[18] -1.266 -0.001 0.376
loglik[19] -1.720 -0.213 -0.541
loglik[2] -1.483 0.143 -0.287
loglik[20] -1.731 0.549 0.270
loglik[21] -0.061 2.018 0.411
loglik[22] 0.311 0.312 -0.823
loglik[23] -1.966 1.939 -0.816
loglik[24] -1.593 1.114 0.881
loglik[3] -0.746 0.989 -1.462
loglik[4] 0.053 1.401 -0.742
loglik[5] -1.798 -1.649 -0.988
loglik[6] -0.075 -0.366 0.568
loglik[7] -1.733 -0.926 0.010
loglik[8] 0.606 1.422 -0.364
loglik[9] 0.935 0.110 -0.739
p.fac1[1,1] -0.319 2.548 -5.207
p.fac1[1,2] -0.851 2.275 -2.915
p.fac1[1,3] -2.810 -0.271 0.821
p.fac1[1,4] 1.607 -1.614 0.213
p.fac1[1,5] -0.210 -1.729 4.805
p.fac1[10,1] -0.192 2.313 -4.921
p.fac1[10,2] -0.717 1.955 -4.877
p.fac1[10,3] -1.246 -0.937 1.369
p.fac1[10,4] -0.182 -2.283 0.446
p.fac1[10,5] 0.789 -1.908 3.491
p.fac1[11,1] -0.730 2.349 -4.976
p.fac1[11,2] 0.157 2.466 -1.455
p.fac1[11,3] -3.609 -0.325 -1.381
p.fac1[11,4] 2.636 -1.143 0.130
p.fac1[11,5] -1.071 -1.912 4.575
p.fac1[12,1] -0.421 2.524 -5.484
p.fac1[12,2] 1.465 2.466 -4.105
p.fac1[12,3] -1.990 -0.283 0.448
p.fac1[12,4] 0.203 0.031 1.803
p.fac1[12,5] -0.038 -2.790 3.857
p.fac1[13,1] -1.227 5.676 -2.970
p.fac1[13,2] -0.642 2.590 -2.576
p.fac1[13,3] -1.228 0.027 -0.354
p.fac1[13,4] 0.671 -3.942 0.077
p.fac1[13,5] 0.718 -1.375 2.864
p.fac1[14,1] -0.381 4.248 -5.485
p.fac1[14,2] -0.051 1.706 -2.247
p.fac1[14,3] -1.613 0.277 0.545
p.fac1[14,4] 0.265 -0.558 0.683
p.fac1[14,5] 0.266 -1.788 4.342
p.fac1[15,1] 0.094 1.625 -5.442
p.fac1[15,2] -0.095 2.903 -1.707
p.fac1[15,3] -2.218 -0.630 0.989
p.fac1[15,4] -0.312 -2.885 0.459
p.fac1[15,5] 0.360 0.369 3.249
p.fac1[16,1] -0.537 1.880 -6.116
p.fac1[16,2] -0.876 0.599 -3.370
p.fac1[16,3] -3.349 -0.189 1.232
p.fac1[16,4] 0.749 -0.015 0.819
p.fac1[16,5] 0.668 -1.674 6.094
p.fac1[17,1] 1.369 4.602 -5.389
p.fac1[17,2] -0.857 1.328 -3.675
p.fac1[17,3] -2.079 -0.857 0.959
p.fac1[17,4] 0.885 -0.991 -0.657
p.fac1[17,5] -1.181 -3.381 3.542
p.fac1[18,1] 0.053 3.314 -4.726
p.fac1[18,2] -0.603 2.512 -4.022
p.fac1[18,3] -3.109 -0.631 0.796
p.fac1[18,4] 0.057 -3.311 0.838
p.fac1[18,5] 0.343 0.338 4.068
p.fac1[19,1] 0.836 2.865 -3.901
p.fac1[19,2] -1.229 2.624 -1.921
p.fac1[19,3] -3.784 -0.342 1.404
p.fac1[19,4] 0.035 -3.103 -0.102
p.fac1[19,5] 0.375 0.049 1.738
p.fac1[2,1] -0.414 5.243 -6.175
p.fac1[2,2] -0.952 2.432 -4.707
p.fac1[2,3] -4.672 0.034 1.664
p.fac1[2,4] 1.649 -1.292 -0.275
p.fac1[2,5] -0.173 -3.826 7.204
p.fac1[20,1] 0.309 2.929 -4.310
p.fac1[20,2] -2.563 1.746 -4.413
p.fac1[20,3] -3.273 -0.160 0.473
p.fac1[20,4] 0.486 -1.991 2.060
p.fac1[20,5] 0.849 -1.234 2.434
p.fac1[21,1] -0.397 4.572 -2.311
p.fac1[21,2] -1.580 1.200 -1.853
p.fac1[21,3] -2.404 -1.286 -0.543
p.fac1[21,4] 1.108 -1.211 -1.035
p.fac1[21,5] 0.345 -4.238 2.920
p.fac1[22,1] 0.990 4.190 -2.456
p.fac1[22,2] -1.384 2.870 -3.828
p.fac1[22,3] -1.567 0.131 0.629
p.fac1[22,4] 0.955 -3.984 0.609
p.fac1[22,5] -1.043 -1.085 2.073
p.fac1[23,1] 0.556 3.029 -4.300
p.fac1[23,2] -0.085 1.466 -1.998
p.fac1[23,3] -0.433 0.034 1.153
p.fac1[23,4] 1.740 -2.799 -0.627
p.fac1[23,5] -1.415 -1.519 4.945
p.fac1[24,1] 0.568 2.810 -4.280
p.fac1[24,2] -0.341 4.401 -1.388
p.fac1[24,3] -2.573 -0.142 1.512
p.fac1[24,4] 0.996 -2.622 0.486
p.fac1[24,5] -0.592 -2.592 2.771
p.fac1[3,1] 0.079 3.088 -4.238
p.fac1[3,2] -0.564 2.457 -2.744
p.fac1[3,3] -2.306 -0.688 1.791
p.fac1[3,4] 0.921 -0.513 -0.382
p.fac1[3,5] -0.289 -2.757 5.069
p.fac1[4,1] 0.369 4.034 -4.660
p.fac1[4,2] -1.963 3.326 -0.529
p.fac1[4,3] -2.275 -0.308 -0.334
p.fac1[4,4] -0.619 -3.122 -0.736
p.fac1[4,5] 0.563 -3.116 4.361
p.fac1[5,1] -0.177 7.706 -4.001
p.fac1[5,2] 0.203 2.244 -2.554
p.fac1[5,3] -4.159 0.064 -0.016
p.fac1[5,4] 2.001 0.067 -0.027
p.fac1[5,5] -0.720 -2.915 3.924
p.fac1[6,1] -0.730 1.814 -5.104
p.fac1[6,2] -2.532 1.983 -1.248
p.fac1[6,3] -3.256 0.318 1.461
p.fac1[6,4] 0.694 -2.806 0.692
p.fac1[6,5] 0.817 -0.779 2.222
p.fac1[7,1] -0.309 4.101 -5.628
p.fac1[7,2] -0.284 2.496 -4.581
p.fac1[7,3] -0.931 0.066 0.164
p.fac1[7,4] 0.062 -1.000 1.950
p.fac1[7,5] 0.284 -3.250 4.173
p.fac1[8,1] 0.360 3.392 -2.906
p.fac1[8,2] -0.404 1.606 -2.812
p.fac1[8,3] -2.829 -0.296 1.299
p.fac1[8,4] 0.897 -1.166 1.563
p.fac1[8,5] -0.824 -2.870 2.473
p.fac1[9,1] -0.175 3.125 -4.025
p.fac1[9,2] -2.527 2.735 -3.526
p.fac1[9,3] -2.279 -0.419 1.327
p.fac1[9,4] 0.471 -2.748 0.247
p.fac1[9,5] 0.936 -2.555 4.259
p.global[1] -0.319 2.548 -5.207
p.global[2] -0.851 2.275 -2.915
p.global[3] -2.810 -0.271 0.821
p.global[4] 1.607 -1.614 0.213
p.global[5] -0.210 -1.729 4.805

## 오염원(하수)
ID | 하천명 | 채수지점 | 15N | 18O | 18O | 비고
EM02 | 영산천 | 빛가람 방류수 | 8.52 | 2.98
EM-02 | 영산천 | 빛가람 수질복원센터 방류수 | 12.27 | 4.01
EM-02 | 영산천 | 빛가람 수질복원센터 방류수 | 14.07 | 3.84
EM-02 | 영산천 | 빛가람 수질복원센터 방류수 | 12.44 | 3.65
EM02 | 영산천 | 빛가람 방류수 | 16.52 | 5.16
EM-06 | 광주천 | 증심사천 방류수 | 10.89 | 1.05
EM-07 | 광주천 | 신안천 방류수 | 19.19 | 4
EM-07 | 광주천 | 신안천방류수 | 15.92 | -0.37
EM-08 | 지석천 | 산포하수처리장 방류수 | 13.38 | 4.66
EM-30 | 만봉천 | 내정마을방류수 | 7.56 | -0.25
JS-82-20B | 지석천 | 화순천 하수처리장 방류수 | 20.5 | 5.45
JS-92-9B | 지석천 | 마을하수처리장 방류수 | 23.7 | 6.6
JS-10-20B | 지석천 | 화순천 하수처리장 방류수 | 12.15 | -0.53
|  | avg | 14.3931 | 3.0962
15N-NO3 (‰)
18O-NO3 (‰)
Manure & Sewage
NH4+ fertilizer
Soil N
Atmospheric NO3- by ion exchange/AgNO3
NO3- fertilizer
Atmospheric NO3- by bacterial denitrification

## 오염원(퇴비)
ID | 하천명 | 채수지점 | 15N | 18O | 18O | 비고
EM-03 | 장성천 | 감정천 퇴비유출수 | 17.66 | 10.89
EM-03 | 장성천 | 감정천 퇴비유출수 | 18.17 | 9.27
EM24 |  | 만봉천 부숙퇴비(소) | 15.31 | 3.085
EM33 |  | 영산천 부숙퇴비(소) | 19.24 | 8.46
EM42 |  | 돈분퇴비 | 4.09 | 16.755
EM43 |  | 승가교 퇴비(소) | 20.925 | 5.27
JS-EM-M5 |  | 추동천 퇴비 | 24.47 | -0.67
EM44 |  | 남평퇴비 | 24.39 | 1.315
EM16 |  | 광주천 부숙퇴비 | 18.195 | 4.745
EM-05 | 지석천 | 산포천 논배수로 | 9.6 | 5.88
EM21 |  | 광주천 논토양 | 8.615 | 11.465
EM34 |  | 영산천 논토양 | 17.56 | 8.84
15N-NO3 (‰)
18O-NO3 (‰)
Manure & Sewage
NH4+ fertilizer
Soil N
Atmospheric NO3- by ion exchange/AgNO3
NO3- fertilizer
Atmospheric NO3- by bacterial denitrification

## 오염원(비료)
ID | 하천명 | 채수지점 | 15N | 18O | 18O | 비고
EM45 | 비료 | 복합비료(논에 주로 사용) | 0.63 | 10.72
EM47 | 비료 | 복합비료(밭에 주로 사용) | 1.1 | 18.05
EM13 |  | 대촌천 논토양1 | 1.665 | 4.11
EM23 |  | 만봉천 논토양 | 1.41 | 8.97
EM27 |  | 장성천 논토양 | 0.53 | 7.29
15N-NO3 (‰)
18O-NO3 (‰)
Manure & Sewage
NH4+ fertilizer
Soil N
Atmospheric NO3- by ion exchange/AgNO3
NO3- fertilizer
Atmospheric NO3- by bacterial denitrification

## 오염원(강우)
ID | 하천명 | 채수지점 | 15N | 18O | 18O | 비고
EM-40 |  | 강우시료 | 3.25 | 40.02
EM-18 |  | 강우(빗물) | 1.75 | 45.94
EM-25 |  | 강우(빗물) | 0.13 | 51.47
15N-NO3 (‰)
18O-NO3 (‰)
Manure & Sewage
NH4+ fertilizer
Soil N
Atmospheric NO3- by ion exchange/AgNO3
NO3- fertilizer
Atmospheric NO3- by bacterial denitrification

## 오염원(토양_산림)
ID | 하천명 | 채수지점 | 15N | 18O | 18O | 비고
EM-04 | 장성천 | 장성천 산림유출수 | 1.75 | 7.65
EM-15 | 광주천 | 광주천 산림유출수 | 4.34 | 0.88
EM19 |  | 광주천 산림토(대나무) | 3.76 | 8.43
EM-20 | 산림 | 동화호 상류01 | 2.36 | -0.6
EM-21 | 산림 | 동화호 상류02 | 1.86 | -1.83
EM-22 | 산림 | 장남호 상류 | 7.77 | 2.4
EM-23 | 산림 | 동화천 상류 | 0.92 | 0.08
EM-24 | 산림 | 오수천 상류 | 2.98 | 0.23
15N-NO3 (‰)
18O-NO3 (‰)
Manure & Sewage
NH4+ fertilizer
Soil N
Atmospheric NO3- by ion exchange/AgNO3
NO3- fertilizer
Atmospheric NO3- by bacterial denitrification